TÖÖVÕTULEPING nr. 21124-1

# Tallinn 												30 Juuni 2021.a

# LISA nr. 2 Töövõtuleping nr. 21124-1

Seoses Hotronic Lääne OÜ poolt koostatud projektis - KORTERIÜHISTU ASTANGU 52 – HÄDAVALGUSTUSSÜSTEEM – Töö nr 251119 spetsifikatsiooni mitte vastavus joonistele.

Tegeliku valgustite arv jooniste peal on 13 tk võrra rohkem.

Poolte ees- ja perekonnanimi ning allkirjad:

Tellija:								 Töövõtja:

TALLINN, ASTANGU TN 52 KORTERIÜHISTU	StopFire OÜ

Reg kood: 80017629			                     	reg. kood 12223047

Arvelduskonto							Arvelduskonto

IBAN EE312200001120296382				IBAN  EE497700771001131757

e-post: astangu52kt@gmail.com				e-post: dmitri@stopfire.ee.

Svetlana Bogdanova						Dmitri Bavõkin

Juhatuse liige							Juhatuse liige