Transpordiamet

Valge 4

Tallinn 11413

Harju maakond							Meie	04.08.2025. a	nr 1-2/346

Ehitusprojekti kooskõlastamine

Saadame Teile kooskõlastamiseks ehitusprojekti nr 2025-194 „Koljala objekti kuivendusrajatiste projekteerimine. Ehitusprojekt V01“.

Objekt asukoht: Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Koljala küla.

Ehitusprojekt on koostanud Kobras OÜ Enery Estonia OÜ tellimusel. Ehitusprojekt annab tehnilise lahenduse rajatava päikesepargi alal asuva kraavkuivenduse asendamiseks drenaaži- ja täisdrenaažiga.

Ehitusprojektiga antakse lahendused järgmistele elementidele:

- drenaaži ehitamine (~13,40 km);

- täisdrenaaži ehitamine (~3,01 km);

- kraavikaevude ehitamine (7 tk);

- truupide rekonstrueerimine, uute truupide rajamine, olemasoleva settest puhastamine ja truupide likvideerimine (7/10/1/6);

- eesvoolude uuendustööd (~2,34 km);

- kraavide uuendustööd (~1,87 km).

Projekti materjalid on lisatud taotlusele elektroonilise lingina.

Lugupidamisega

Oleg Sosnovski

Kobras OÜ projekteerija

Tel +372 513 2137

oleg@kobras.ee