Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn

Tel 794 3500, e-post info@terviseamet.ee

**MENETLUSTOIMINGU PROTOKOLLI NR 12.5-1/25/250-1 LISA: KOOLIEELSE LASTEASUTUSE TERVISEKAITSENÕUDED**

**KOOLIEELSE LASTEASUTUSE LÄBIVAATUSE KÄIGUS TUVASTATUD ASJAOLUD:**

|  |
| --- |
| 1. **ÜLDINFO:**

Laste arv rühmades:0 liitrühma, registreeritud laste arv: 00 sõimerühma, registreeritud laste arv: 04 aiarühma, registreeritud laste arv: 79Kontrollimise ajal kohal viibinud laste arv, kokku: 54**Jah** **Ei**[x]  [ ]  Kehtiv koolitusluba 01.01.2010. a seisuga. 4579HTM[ ]  [x]  Ujula.[x]  [ ]  Valdusel on kasutusluba[ ]  [x]  Lasteasutus asub korterelamus või muus üldkasutatavas hoones.[x]  [ ]  Olemas arengukava 2025-2027 a.**Märkused:**Puuduvad |

|  |
| --- |
| 1. **RISKIANALÜÜS:**

**Jah** **Ei**[x]  [ ]  Riskianalüüsi tulemused on dokumenteeritud.**Märkused:**Esitati 2024/2025. a riskianalüüs ja tegevuskava.  |

|  |
| --- |
| 1. **MAA-ALA:**

**Jah** **Ei**[x]  [ ]  Lasteasutusel on omaette maa-ala.[x]  [ ]  Maa-ala on eemal saasteallikatest.[x]  [ ]  Maa-ala on valgustatud.[x]  [ ]  Lasteasutuses on laste kärude, kelkude, rataste ja muude vahendite hoidmise võimalus.\*[x]  [ ]  Maa-ala on otstarbekalt haljastatud ja piiratud.[x]  [ ]  Lasteasutuse maa-ala on heakorrastatud.[x]  [ ]  Maa-ala korrashoiuks kasutatavad tööriistad, masinad ja ohtlikud seadmed on lastele kättesaamatus kohas.**Märkused:**Maa-ala on Tallinna Mardi Lasteaia Turu 8 hoonega ühine.\*Lasteasutused, kellel on kehtiv koolitusluba 1. jaanuari 2010. a seisuga, jõustub nõue 1. septembril 2030. a. |

|  |
| --- |
| 1. **MÄNGUVÄLJAK JA MÄNGUVÄLJAKU VAHENDID:**

**Jah** **Ei**[x]  [ ]  Lasteasutusel on mänguväljak(ud).[x]  [ ]  Mänguväljaku pindala on nõuetekohane.[x]  [ ]  Sõidu- ja jalgteed ning platsid rataste või muude vahenditega sõitmiseks on lastele sobivad.Mänguväljaku pinnakate: muru, tartaankate, multsikate[x]  [ ]  Mängu- ja võimlemisvahenditel on olemas tootja juhendid.[x]  [ ]  Mänguväljakute ja mänguväljakute vahendite ohutust kontrollitakse Kirjeldada kui tihti ja kas on määratud vastutav isik ning kas kontrollimise tulemused fikseeritakse:Jooksvalt kontrollivad õpetajad, kord kuus kontrollib majandusjuhataja, kontrolli tulemused fikseeritakse lehtedele „Õue- ja spordiinventari ohutuse kontroll“. Viimati kontrollitud aprill 2025. 1x aastas kontrollib TipTipTap, viimati kontrollitud mai 2024 „Kasutuskõlblikkuse ja kuluvuse kontroll“Vastutav isik on majandusjuhataja. [x]  [ ]  Mängu- ja võimlemisvahendite konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad laste eale.[x]  [ ]  Jalgrattaga, tõukerattaga või rulluiskudega sõidul kannavad lapsed kiivrit (kohustuslik).[x]  [ ]  Liivakaste saab pärast kasutamist katta sobiva kattega.**Märkused:**Rühmadel on rattapäevad. Tellitud uus kontroll TipTipTapilt mai 2025. |

|  |
| --- |
| 1. **LASTEASUTUSE HOONE, RUUMID:**

**Jah** **Ei**[x]  [ ]  Sisse- ja väljapääsul on tõkestatud külma õhu pääs ruumidesse.[x]  [ ]  Hoone sissepääsul on varikatus.\*[x]  [ ]  Ruumide koosseis vastab nõuetele.[x]  [ ]  Trepp on lastele ohutu turvapiirde ja trepikäsipuuga ning valgustatud.[x]  [ ]  Trepi ja rõdu turvapiirde kõrgus on vähemalt 1 meeter.[x]  [ ]  Turvapiirde varbade vahe on kuni 0,1 meetrit.[x]  [ ]  Alates nelja astmega trepist on mõlemal pool treppi või kaldteed lastele sobival kõrgusel trepikäsipuu.[x]  [ ]  Läbipaistvad seinad ja uksed, ukseklaasid ning põrandani ulatuvad klaasaknad on ohutust materjalist või kaitstud purunemise eest sobiva kaitsega ning lapsele nähtavalt märgistatud.[x]  [ ]  Ruumides on piisavalt liikumisruumi arendavateks ja muudeks vajalikeks tegevusteks[x]  [ ]  Laste ruumide seinad on viimistletud ja puhastatavad.[x]  [ ]  Laste ruumides on lapsekindlad elektripistikupesad või asuvad lapsele kättesaamatul kõrgusel.[x]  [ ]  Trepi esimene ja viimane aste on arusaadavalt märgistatud.[ ]  [x]  Lasteasutuses on ahjuküte.[ ]  [x]  Küttekolde suu asub rühmaruumis.**Märkused:**Kehtiv koolitusluba alates 29.05.2007.\**Lasteasutused, kellel on kehtiv koolitusluba 1. jaanuari 2010. a seisuga, jõustub nõue 1. septembril 2030. a.* |

|  |
| --- |
| 1. **RUUMIDE SISUSTUS:**

**Jah** **Ei**[x]  [ ]  Tualettruumi ja nõudepesukoha seinad on 1,5 meetri kõrguselt kaetud niiskuskindla, kergesti puhastatava ja desinfitseeritava materjaliga.[x]  [ ]  Ruumide sisustus (mööbel, sanitaarseadmed jm) on kergelt puhastatav ja desinfitseeritav.[x]  [ ]  Riietusruum on varustatud istmetega, riidekappidega ja/või nagidega laste üleriiete ja vahetusriiete paigutamiseks.[x]  [ ]  Igal lapsel on riietumiseks istumiskoht.[x]  [ ]  Asutuses on võimalus kõigi laste märgade välisriiete ja -jalanõude kuivatamiseks.[ ]  [x]  Lasteaiarühma tualettruum on nõuetekohaselt sisustatud.\* [ ] [ ]  Sõimerühma tualettruum on nõuetekohaselt sisustatud.\* [x]  [ ]  Tualettruum on varustatud isikliku hügieeni tagamiseks vajalike vahenditega.[x]  [ ]  Igal lapsel on kasvule vastav tool ja koht laua taga.[x]  [ ]  Igal lapsel on eale ja kasvule vastav voodi või oma päevane puhkamiskoht.[x]  [ ]  Voodi põhi on kõva.**Märkused:**Sõimerühmad puuduvad. Aiarühma tualettruumis on 3 laste kätepesuvalamut, 2 laste tualetipotti (Sipsikute rühmas 3 tualetipotti) ja 1 dušialus. Naerulinnude ja Vallatute rühmas on ka 1 pissuaar.Kehtiv koolitusluba alates 29.05.2007.\**Lasteasutused, kellel on kehtiv koolitusluba 1. jaanuari 2010. a seisuga, jõustub nõue 1. septembril 2030. a.* |

|  |
| --- |
| 1. **RUUMIDE SISEKLIIMA:**

**Jah** **Ei**[x]  [ ]  Kaitseks otsese päikesevalguse ja soojuskiirguse eest on magamis- ja mänguruumi päikesepoolsed aknad varustatud valgust reguleeriva ohutu kattega.[x]  [ ]  Mängu- ja magamisruumi on paigutatud termomeetrid laste viibimistsoonis.[x]  [ ]  Mängu- ja magamisruumi temperatuur vastab nõuetele.[x]  [ ]  Rühmaruumi aknad on avatavad ja vajaduse korral võimaldavad tuulutamist.[ ] [ ]  Pesemiseks kasutatava vee temperatuur on nõuetekohane.**Märkused:**Järelevalve käigus ei mõõdetud vee temperatuuri, kuid käega katsudes oli soe vesi. |

|  |
| --- |
| 1. **VALGUSTUS:**

**Jah** **Ei**[x]  [ ]  Ruumides on loomulik valgustus.(välja arvatud tualettruum(id), keldrikorrusel asuv riietusruum, toidunõude pesuruum ja teised abiruumid)Kunstliku valgustuse mõõtmist teostati: OÜ Loo Elektriehitus 28.08.2006 Valgustatuse mõõteprotokoll (Mardi 5, Tallinn)(kuupäev, mõõdistuse teostaja, protokolli number)Kunstliku valgustuse mõõtmiste tulemused: vastavad nõuetele.Jooksvalt on vahetatud välja valgusteid kaasaegsemate vastu, järelevale ajal ei tekkinud inspektoril kahtlust, et ruumides, kus valgustid välja vahetatud, ei vastaks nõuetele. Projekti järgi on hoone plaanis lammutada 2027 aastal ning asemele ehitatatkse uus lasteaia hoone. |

|  |
| --- |
| 1. **RUUMIDE JA SISUSTUSE KORRASHOID:**

**Jah** **Ei**[x]  [ ]  Ruumid ja sisustus on puhtad.[x]  [ ]  Voodipesu ja käterätikud on puhtad, pesu vahetatakse regulaarselt vastavalt määrdumisele, kuid mitte harvem kui üks kord iga kümne päeva tagant.[x]  [ ]  Ruumide ja sisustuse puhastamisel kasutatakse „Kemikaaliseaduse” nõuetele vastavaid asjakohaseid puhastus- ja pesuaineid ning -vahendeid vastavalt kasutusjuhendile.[x]  [ ]  Pindade desinfitseerimisel kasutatakse „Biotsiidiseaduse” nõuetele vastavaid desinfitseerivaid aineid.[x]  [ ]  Puhastamisel ja desinfitseerimisel kasutatavaid aineid hoitakse lukustatud puhastusruumis või lukustatud puhastusvahendite kapis.[x]  [ ]  Ruumides ei ole närilisi ega kahjurputukaid.**Märkused:**Puuduvad. |

|  |
| --- |
| 1. **LASTE TERVISE EDENDAMINE:**

**Jah** **Ei**[x]  [ ]  Lasteasutuse arengukavas on määratud kindlaks tervise edendamise eesmärgid ja tegevused.[x]  [ ]  Nakkushaiguse kahtlusega last on võimalik eraldada teistest lastest.**Märkused:**Puuduvad  |

|  |
| --- |
| 1. **PÄEVAKAVA:**

**Jah** **Ei**[x]  [ ]  Päevakava on nõuetekohane ja kinnitatud direktori käskkirjaga.[x]  [ ]  Päevakavas on arvestatud tervisekaitsenõudeid.[x]  [ ]  Päevakavas on piisavalt tegevusi, mis toimuvad õues.**Märkused:**Puuduvad |

|  |
| --- |
| 1. **PERSONAL:**

Tervisekontrollile kuuluvate isikute arv: 36Tööle asumisel tervisetõendi esitanud isikute arv: 36**Märkused:**Puuduvad |

|  |
| --- |
| **Täiendavad märkused:**Naerulinnude rühmas oli peegel alt kinnitamata. |

|  |
| --- |
| **Ametnik:** Gea Metus /allkirjastatud digitaalselt/(nimi, allkiri) |