**TAOTLUS**

**TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **MAANTEEAMET** | | | | | | | |
| Registrikood | | | 70001490 | | | | |
| Juriidiline aadress | | | Tallinn 10916, Teelise 4 | | | | |
|  | | |  | | | | |
| **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | | | ENERSENSE AS | | | | |
| Registri- või isikukood | | | 11445550 | | | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | | Lõõtsa 12, Tallinn Harju maakond 11415 Tallinn | | | | |
| Kontaktaadress | | | Lootuse tn 6 Õssu küla, Kambja vald Tartu maakond, 61713 | | | | |
| Telefon | | | +372 59194472 | | | | |
| E-post | | | Mariliis.kartau@enersense.com | | | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** |  |  |
| Ehitusprojekt | | Punga tee kinnistute liitumine, Haaslava küla, Kastre vald | | | | LC1817 |  |  |
| **2. Objekti asukoht** | | | | | | | | |
| Maakond, vald, küla: Tartu maakond, Kastre vald, Haaslava küla | | | | | | | | |
| Riigitee nr , nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: | | | | | | | | |
| 22140 Tõrvandi-Roiu-Uniküla tee ristumine km 6,09 | | | | | | | | |
| 22140 Tõrvandi-Roiu-Uniküla tee kulgemine 6,18 - 6,62 km | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | | | |
| 0,4 kV maakaabli ja kilpide paigaldus. | | | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja –rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Maanteeameti osakondadelt** | | | | | | | | |
| Eelnevalt on kooskõlastatud sarnaste lahendustega elektrivõrguprojekt koodiga LC1817 nr 7.1-2/24/14743-4 ja 7.1-2/24/14743-7. Lahendus muudeti kinnistu omanike soovil. Uues lahenduses muutus vähesel määral maakaabli asukoht kilomeetripunkti 6,62 juures. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**Maanteeameti juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Taotleja | | | Ees- ja perekonnanimi | | Mariliis Kartau | | | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | **Allkiri** | |  | | | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | | 26.02.2025 | | | | | |