## Tamsalu Tehnika tn pumbamaja
Objekt | proovivõtukoht | Proovivõtu aeg | Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml | Escherichia coli PMÜ/100 ml | 1,2-dikloroetaan ug/l | Alumiinium ug/l | Ammoonium mg/l | Antimon ug/l | Arseen ug/l | Benseen ug/l | Benso(a)püreen ug/l | Boor mg/l | Elavhõbe ug/l | Elektrijuhtivus uS/cm | Enterokokid PMÜ/100 ml | Hägusus (NTU) NTU | Kaadmium ug/l | Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml | Kroom ug/l | Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste | Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste | Naatrium mg/l | Nikkel ug/l | pH pH ühik | Plii ug/l | Raud ug/l | Seleen ug/l | Soole enterokokid PMÜ/100 ml | Tetrakloroeteen ja trikloroeteen ug/l | Trihalometaanide summa ug/l | Tsüaniid ug/l | Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt | Vask mg/l
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Tehnika tn pumbamaja | 2023-11-27 10:50 | 0 | 0 | [13 empty] | 5 | [9 empty] | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Tehnika tn pumbamaja | 2023-11-27 10:50 | [11 empty] | 596 |  | < 0.5 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 7.59 | [7 empty] | 10.8
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Tehnika tn pumbamaja | 2023-09-28 11:55 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Tehnika tn pumbamaja | 2023-09-28 11:55 | [11 empty] | 451 |  | 1.4 |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 8.01 | [7 empty] | 26
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Tehnika tn pumbamaja | 2022-08-02 11:40 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Tehnika tn pumbamaja | 2022-08-02 11:40 | [11 empty] | 502 |  | 0.7 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 8.03 | [7 empty] | 7.4
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Tehnika tn pumbamaja | 2021-07-27 11:45 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Tehnika tn pumbamaja | 2021-07-27 11:45 | [11 empty] | 510 |  | < 0.5 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 8.08 | [7 empty] | 4.1
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Tehnika tn pumbamaja | 2020-07-30 12:20 | 0 | 0 | [13 empty] | 5
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Tehnika tn pumbamaja | 2020-07-30 12:20 | [11 empty] | 505 |  | 1.05 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 7.91 | [7 empty] | 8.8
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Tehnika tn pumbamaja | 2019-08-22 13:20 | 0 | 0 | [13 empty] | < 4
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Tehnika tn pumbamaja | 2019-08-22 13:20 | [11 empty] | 501 |  | 0.95 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 7.97 | [7 empty] | 8.7
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Tehnika tn pumbamaja | 2016-10-25 11:40 | [23 empty] | < 100
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Tehnika tn pumbamaja | 2016-10-25 11:40 | 2 | 0 | [10 empty] | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Tehnika tn pumbamaja | 2016-10-25 11:35 | 2 | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Tehnika tn pumbamaja | 2016-10-25 11:35 |  |  |  |  | < 0.08 | [6 empty] | 497 |  | < 0.5 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 7.78 | [7 empty] | 3.2
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Tehnika tn pumbamaja | 2015-09-03 10:45 | 0 | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Tehnika tn pumbamaja | 2014-08-26 11:10 | 0 | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Tehnika tn pumbamaja | 2014-08-14 |  |  | < 0.1 | 20 |  | < 0.3 | 0.1 | < 0.1 | < 0.001 | < 0.06 | < 0.2 |  |  |  | < 0.03 |  | < 0.1 |  |  | 3.2 | 1 |  | < 0.1 |  | < 1.0 |  | < 0.1 | < 1.0 | < 3 |  | < 0.01
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Tehnika tn pumbamaja | 2014-08-14 12:15 | 10 | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Tehnika tn pumbamaja | 2014-08-14 12:15 |  |  |  |  | 0.13 | [6 empty] | 500 |  | < 0.5 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 8.01 | [7 empty] | 3.6
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Tehnika tn pumbamaja | 2014-02-20 11:55 |  | 0 | [10 empty] | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Tehnika tn pumbamaja | 2014-02-20 11:55 |  |  |  |  | 0.1 | [6 empty] | 495 |  | < 0.5 |  |  |  | 5 | 5 |  |  | 8.08 | [7 empty] | 3.4

## Tamsalu Kultuurimajja (1)
Objekt | proovivõtukoht | Proovivõtu aeg | Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml | Escherichia coli PMÜ/100 ml | 1,2-dikloroetaan ug/l | Aldriin ug/l | alfa-Endosulfaan ug/l | alfa-Tsüpermetriin ug/l | Alumiinium ug/l | Ammoonium mg/l | Antimon ug/l | Arseen ug/l | beeta-Endosulfaan ug/l | Benseen ug/l | Benso(a)püreen ug/l | Boor mg/l | Bromopropülaat ug/l | cis-Heptakloorepoksiid ug/l | Diasinoon ug/l | Dieldriin ug/l | Dikloorfluaniid ug/l | Elavhõbe ug/l | Elektrijuhtivus uS/cm | Endosulfaansulfaat ug/l | Endriin ug/l | Enterokokid PMÜ/100 ml | Etüül-paratioon ug/l | Fluoriid mg/l | Hägusus (NTU) NTU | HCH, alfa ug/l | HCH, beeta ug/l | HCH, gamma (Lindaan) ug/l | Heksaklorobenseen (HCB) ug/l | Heptakloor ug/l | Heptakloorepoksiid (isomeeride summa) ng/l | Heptakloorepoksiid-?-isomeer ug/l | Kaadmium ug/l | Kloorfenvinfoss ug/l | Kloorpürifoss ug/l | Kloriid mg/l | Klorotaloniil ug/l | Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml | Kroom ug/l | lambda-Tsühalotriin ug/l | Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste | Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste | Malatioon ug/l | Mangaan ug/l | Metüül-kloorpürifoss ug/l | Naatrium mg/l | Naftasaadused GC (ug/l) ug/l | Nikkel ug/l | Nitraat mg/l | Nitrit mg/l | Oksüdeeritavus mgO2/l | o,p-DDD ug/l | o,p-DDE ug/l | o,p-DDT ug/l | PAH-d summa ug/l | Pestitsiidide summa ug/l | pH pH ühik | Plii ug/l | p,p-DDD ug/l | p,p-DDE ug/l | p,p-DDT ug/l | Propikonasool ug/l | Protsümidoon ug/l | Raud ug/l | Seleen ug/l | Soole enterokokid PMÜ/100 ml | Sulfaat mg/l | Teknaseen ug/l | Tetrakloroeteen ja trikloroeteen ug/l | Tolüülfluaniid ug/l | trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) ug/l | Triallaat ug/l | Trifluraliin ug/l | Trihalometaanide summa ug/l | Tsüaniid ug/l | Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt | Vask mg/l | Vinklosoliin ug/l
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan | 2024-05-30 | 0 | 0 | [37 empty] | 43 | [27 empty] | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan | 2024-05-30 | [20 empty] | 584 | [5 empty] | < 0.5 | [15 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 7.6 | [18 empty] | 8.4
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan | 2024-02-19 | 0 | 0 | [37 empty] | 0 | [27 empty] | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan | 2024-02-19 | [20 empty] | 638 | [5 empty] | < 0.5 | [15 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 7.61 | [18 empty] | 7.9
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan | 2023-09-21 | [7 empty] | < 0.08 | [12 empty] | 610 |  |  |  |  | 0.1 | < 0.5 | [10 empty] | 14.1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | < 30 |  |  |  |  | 26 | 0.005 | < 0.3 | [5 empty] | 7.6 | [6 empty] | < 40 |  |  | 12.4 | [8 empty] | < 3
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan | 2023-09-21 | 0 | 0 | [37 empty] | 10 | [27 empty] | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan | 2023-09-21 |  |  | < 0.1 |  |  |  | < 8.0 |  | < 0.3 | < 0.2 |  | < 0.1 | < 0.001 | 0.008 | [5 empty] | < 0.3 | [14 empty] | < 0.2 | [5 empty] | < 0.4 | [6 empty] | 3.8 |  | < 2.0 | [6 empty] | < 0.05 |  |  | 0.3 | [6 empty] | < 2.0 |  |  |  | < 0.1 |  |  |  |  | 2 | < 3 |  | < 0.002
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan | 2023-09-21 |  |  |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  |  |  |  | ei leitud |  |  |  | ei leitud |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  |  | ei leitud | ei leitud |  | ei leitud |  |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  |  | ei leitud | ei leitud |  | ei leitud |  |  | ei leitud |  |  | ei leitud |  | ei leitud | [10 empty] | ei leitud | [5 empty] | ei leitud | ei leitud |  |  |  |  | ei leitud |  | ei leitud |  | ei leitud | ei leitud |  |  |  |  | ei leitud
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan | 2023-05-17 11:40 | 0 | 0 | [37 empty] | 6 | [27 empty] | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan | 2023-05-17 11:40 | [20 empty] | 580 | [5 empty] | < 0.5 | [15 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 7.56 | [18 empty] | 11
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan | 2023-02-15 11:30 | 0 | 0 | [37 empty] | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan | 2023-02-15 11:30 | [20 empty] | 580 | [5 empty] | < 0.5 | [15 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 7.58 | [18 empty] | 8.7
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan | 2022-11-30 12:10 | 0 | 0 | [37 empty] | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan | 2022-11-30 12:10 | [20 empty] | 627 | [5 empty] | 1.6 | [15 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 7.43 | [18 empty] | 11.2
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan | 2022-08-02 11:25 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [15 empty] | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan | 2022-08-02 11:25 | [7 empty] | < 0.08 | [12 empty] | 597 |  |  |  |  | 0.13 | 1.9 | [10 empty] | 12.7 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | < 30 |  |  |  |  | 24.3 | 0.012 | 0.5 | [5 empty] | 7.49 | [6 empty] | < 40 |  |  | 16.2 | [8 empty] | 15.9
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan | 2022-05-26 11:15 | 0 | 0 | [37 empty] | < 3
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan | 2022-05-26 11:15 | [20 empty] | 568 | [5 empty] | < 0.5 | [15 empty] | 2 | 2 | [14 empty] | 7.59 | [18 empty] | 12.3
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan | 2022-02-09 12:00 | 0 | 0 | [37 empty] | 3
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan | 2022-02-09 12:00 | [20 empty] | 640 | [5 empty] | < 0.5 | [15 empty] | 2 | 2 | [14 empty] | 7.59 | [18 empty] | 6.6
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan | 2021-12-08 12:15 | 0 | 0 | [37 empty] | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan | 2021-12-08 12:15 | [20 empty] | 620 | [5 empty] | 0.7 | [15 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 7.5 | [18 empty] | 9.3
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan | 2021-07-27 |  |  |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  |  |  |  | ei leitud |  |  |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  |  | ei leitud | ei leitud |  | ei leitud |  |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  | ei leitud |  | ei leitud | ei leitud |  | ei leitud |  |  | ei leitud |  |  | ei leitud |  | ei leitud | [6 empty] | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  | ei leitud |  |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  |  |  |  | ei leitud |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  |  |  |  | ei leitud
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan | 2021-07-27 |  |  | < 0.1 |  |  |  | < 8.0 |  | < 0.2 | < 0.2 |  | < 0.1 | < 0.001 | 0.007 | [5 empty] | < 0.4 | [14 empty] | < 0.2 | [5 empty] | < 0.3 | [6 empty] | 3 |  | < 2.0 | [6 empty] | < 0.05 |  |  | 0.2 | [6 empty] | < 2.0 |  |  |  | < 0.1 |  |  |  |  | < 1 | < 3 |  | 0.003
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan | 2021-07-27 11:20 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | [15 empty] | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan | 2021-07-27 11:20 | [7 empty] | < 0.08 | [12 empty] | 655 |  |  |  |  | 0.18 | < 0.5 | [10 empty] | 9.2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | < 30 |  |  |  |  | 33.9 | 0.005 | < 0.3 | [5 empty] | 7.8 | [6 empty] | 69.6 |  |  | 23.3 | [8 empty] | 6.5
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan | 2019-08-22 |  |  | < 0.1 |  |  |  | 8.2 |  | < 0.1 | 0.1 |  | < 0.1 | < 0.001 | 0.008 | [5 empty] | < 0.2 | [14 empty] | < 0.1 | [5 empty] | 0.2 | [6 empty] | 5.9 |  | < 1.0 | [6 empty] | < 0.05 |  |  | < 0.1 | [6 empty] | < 1.0 |  |  |  | < 0.1 |  |  |  |  | < 1 | < 3 |  | < 0.001
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan | 2019-08-22 |  |  |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  |  |  |  | ei leitud |  |  |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  |  | ei leitud | ei leitud |  | ei leitud |  |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  | ei leitud |  | ei leitud | ei leitud |  | ei leitud |  |  | ei leitud |  |  | ei leitud |  | ei leitud | [6 empty] | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  | ei leitud |  |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  |  |  |  | ei leitud |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  |  |  |  | ei leitud
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu Kultuurimajja sisenev kraan | 2019-04-11 | [48 empty] | < 15

## Tamsalu Kultuurimajja (2)
Objekt | proovivõtukoht | Proovivõtu aeg | Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml | Escherichia coli PMÜ/100 ml | Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml | 1,2-dikloroetaan ug/l | Aldriin ug/l | alfa-Endosulfaan ug/l | alfa-Tsüpermetriin ug/l | Alumiinium ug/l | Ammoonium mg/l | Antimon ug/l | Arseen ug/l | beeta-Endosulfaan ug/l | Benseen ug/l | Benso(a)püreen ug/l | Boor mg/l | Bromopropülaat ug/l | cis-Heptakloorepoksiid ug/l | Diasinoon ug/l | Dieldriin ug/l | Dikloorfluaniid ug/l | Efektiivdoos mSv/a | Elavhõbe ug/l | Elektrijuhtivus uS/cm | Endosulfaansulfaat ug/l | Endriin ug/l | Enterokokid PMÜ/100 ml | Etüül-paratioon ug/l | Fluoriid mg/l | Hägusus (NTU) NTU | HCH, alfa ug/l | HCH, beeta ug/l | HCH, gamma (Lindaan) ug/l | Heksaklorobenseen (HCB) ug/l | Heptakloor ug/l | Heptakloorepoksiid (isomeeride summa) ng/l | Heptakloorepoksiid-?-isomeer ug/l | Kaadmium ug/l | Kloorfenvinfoss ug/l | Kloorpürifoss ug/l | Kloriid mg/l | Klorotaloniil ug/l | Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml | Kroom ug/l | lambda-Tsühalotriin ug/l | Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste | Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste | Malatioon ug/l | Mangaan ug/l | Metüül-kloorpürifoss ug/l | Naatrium mg/l | Nikkel ug/l | Nitraat mg/l | Nitrit mg/l | Oksüdeeritavus mgO2/l | o,p-DDD ug/l | o,p-DDE ug/l | o,p-DDT ug/l | PAH-d summa ug/l | Pestitsiidide summa ug/l | pH pH ühik | Plii ug/l | p,p-DDD ug/l | p,p-DDE ug/l | p,p-DDT ug/l | Propikonasool ug/l | Protsümidoon ug/l | Ra-226 efektiivdoos mSv/a | Ra-228 efektiivdoos mSv/a | Raud ug/l | Seleen ug/l | Sulfaat mg/l | Teknaseen ug/l | Tetrakloroeteen ja trikloroeteen ug/l | Tolüülfluaniid ug/l | trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) ug/l | Triallaat ug/l | Trifluraliin ug/l | Trihalometaanide summa ug/l | Tsüaniid ug/l | Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt | Vask mg/l | Vinklosoliin ug/l
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2022-08-02 |  |  |  | < 0.1 |  |  |  | < 8.0 |  | < 0.3 | 0.4 |  | < 0.1 | < 0.001 | 0.007 | [6 empty] | < 0.4 | [14 empty] | < 0.2 | [5 empty] | < 0.4 | [6 empty] | 5 | < 2.0 | [6 empty] | < 0.05 |  |  | 0.6 | [8 empty] | < 2.0 |  |  | < 0.1 |  |  |  |  | < 1 | < 3 |  | 0.003
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2022-08-02 |  |  |  |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  |  |  |  | ei leitud |  |  |  | ei leitud |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  |  |  | ei leitud | ei leitud |  | ei leitud |  |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  |  | ei leitud | ei leitud |  | ei leitud |  |  | ei leitud |  |  | ei leitud |  | ei leitud | [9 empty] | ei leitud | [5 empty] | ei leitud | ei leitud | [5 empty] | ei leitud |  | ei leitud |  | ei leitud | ei leitud |  |  |  |  | ei leitud
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2021-04-15 11:55 | 0 | 0 | [39 empty] | 3
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2021-04-15 11:55 | [22 empty] | 563 | [5 empty] | 1.14 | [15 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 7.81 | [19 empty] | 7.8
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2021-02-11 12:00 | 0 | 0 | [39 empty] | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2021-02-11 12:00 | [22 empty] | 632 | [5 empty] | 0.57 | [15 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 7.78 | [19 empty] | 6.3
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2020-11-19 11:15 | 0 | 0 | [39 empty] | 5
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2020-11-19 11:15 | [22 empty] | 524 | [5 empty] | 1.54 | [15 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 7.91 | [19 empty] | 7.1
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2020-07-30 |  |  |  |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  |  |  |  | ei leitud |  |  |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  |  |  | ei leitud | ei leitud |  | ei leitud |  |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  | ei leitud |  | ei leitud | ei leitud |  | ei leitud |  |  | ei leitud |  |  | ei leitud |  | ei leitud | [5 empty] | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  | ei leitud |  |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud | [5 empty] | ei leitud |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  |  |  |  | ei leitud
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2020-07-30 |  |  |  | < 0.1 |  |  |  | < 5 |  | < 0.1 | 0.1 |  | < 0.1 | < 0.001 | 0.006 | [6 empty] | < 0.2 | [14 empty] | < 0.1 | [5 empty] | 0.3 | [6 empty] | 4.5 | 1 | [6 empty] | < 0.05 |  |  | 0.8 | [8 empty] | < 1.0 |  |  | < 0.1 |  |  |  |  | < 1.0 | < 3 |  | 0.003
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2020-04-13 12:00 | 0 | 0 | [39 empty] | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2020-04-13 12:00 | [22 empty] | 585 | [5 empty] | 0.62 | [15 empty] | 2 | 2 | [13 empty] | 7.5 | [19 empty] | 13.1
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2020-02-13 12:10 | 0 | 0 | [39 empty] | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2020-02-13 12:10 | [22 empty] | 549 | [5 empty] | < 0.5 | [15 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 7.84 | [19 empty] | 9.4
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2019-08-22 12:45 | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | [15 empty] | < 4
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2019-08-22 12:45 | [8 empty] | < 0.08 | [13 empty] | 632 |  |  |  |  | 0.19 | 0.76 | [10 empty] | 10.2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | < 30 |  |  |  | 25 | < 0.004 | < 0.3 | [5 empty] | 7.49 | [8 empty] | 54 |  | 22.9 | [8 empty] | 9.8
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2019-04-11 14:50 |  |  | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2019-04-11 14:50 | [44 empty] | 1 | [25 empty] | 10
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2019-04-11 14:50 | 0 | 0 | [39 empty] | < 4
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2019-04-11 14:50 | [22 empty] | 557 | [5 empty] | 0.54 | [15 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 7.62 | [19 empty] | 7.6
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2019-02-26 11:50 | 0 | 0 | [39 empty] | < 4
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2019-02-26 11:50 | [22 empty] | 597 | [5 empty] | < 0.5 | [15 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 7.5 | [19 empty] | 5.7
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2018-10-18 11:30 | 0 | 0 | [39 empty] | < 4
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2018-10-18 11:30 | [22 empty] | 609 | [5 empty] | 1.22 | [15 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 7.36 | [19 empty] | 8.6
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2018-08-09 |  |  |  | < 0.1 |  |  |  | < 10 |  | < 0.1 | 0.2 |  | < 0.1 | < 0.001 | < 0.06 | [6 empty] | < 0.2 | [14 empty] | < 0.1 | [5 empty] | < 0.2 | [6 empty] | 5.3 | 1 | [6 empty] | < 0.05 |  |  | < 0.1 | [8 empty] | < 1.0 |  |  | < 0.1 |  |  |  |  | < 1 | < 3 |  | 0.002
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2018-08-09 |  |  |  |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  |  |  |  | ei leitud |  |  |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  |  |  | ei leitud | ei leitud |  | ei leitud |  |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  | ei leitud |  | ei leitud | ei leitud |  | ei leitud |  |  | ei leitud |  |  | ei leitud |  | ei leitud | [5 empty] | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  | ei leitud |  |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud | [5 empty] | ei leitud |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  |  |  |  | ei leitud
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2018-08-09 12:00 | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | [15 empty] | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2018-08-09 12:00 | [8 empty] | < 0.08 | [13 empty] | 631 |  |  |  |  | < 0.1 | < 0.5 | [10 empty] | 10.5 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | < 30 |  |  |  | 25.9 | < 0.004 | 0.8 | [5 empty] | 7.52 | [8 empty] | < 40 |  | 24.8 | [8 empty] | 4.4
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2018-05-29 11:00 | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2018-04-19 11:50 | < 4 | 0 | [39 empty] | 5
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2018-04-19 11:50 | [22 empty] | 577 | [5 empty] | < 0.5 | [15 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 7.36 | [19 empty] | 4.8
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2018-03-15 11:10 | [41 empty] | < 4
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2018-02-15 11:20 | 0 | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2018-02-15 11:20 | [8 empty] | < 0.08 | [13 empty] | 611 | [5 empty] | < 0.5 | [15 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 7.62 | [19 empty] | 7.7
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2017-10-24 11:30 | 0 | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2017-10-24 11:30 | [8 empty] | < 0.08 | [13 empty] | 579 | [5 empty] | < 0.5 | [15 empty] | 3 | 3 | [13 empty] | 7.85 | [19 empty] | 5.7
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2017-07-27 |  |  |  | < 0.1 |  |  |  | 10 |  | < 0.1 | 0.1 |  | < 0.1 | < 0.001 | < 0.06 | [6 empty] | < 0.2 | [14 empty] | < 0.1 | [5 empty] | < 0.2 | [6 empty] | 6.8 | < 1 | [6 empty] | < 0.05 |  |  | < 0.1 | [8 empty] | < 1 |  |  | < 0.1 |  |  |  |  | < 1 | < 3 |  | 0.002
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2017-07-27 |  |  |  |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  |  |  |  | ei leitud |  |  |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  |  |  | ei leitud | ei leitud |  | ei leitud |  |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  | ei leitud |  | ei leitud | ei leitud |  | ei leitud |  |  | ei leitud |  |  | ei leitud |  | ei leitud | [5 empty] | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  | ei leitud |  |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud | [5 empty] | ei leitud |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  |  |  |  | ei leitud
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2017-07-27 12:15 | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | [15 empty] | < 4
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2017-07-27 12:15 | [8 empty] | < 0.08 | [13 empty] | 631 |  |  |  |  | 0.1 | < 0.5 | [10 empty] | 8 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | < 30 |  |  |  | 24 | 0.02 | < 0.3 | [5 empty] | 7.46 | [8 empty] | < 100 |  | 42 | [8 empty] | 5.3
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2017-05-02 12:10 | 0 | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2017-05-02 12:10 | [8 empty] | < 0.08 | [13 empty] | 584 | [5 empty] | < 0.5 | [15 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 7.38 | [19 empty] | 5.7
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2017-02-16 11:15 | 0 | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2017-02-16 11:15 | [8 empty] | < 0.08 | [13 empty] | 651 | [5 empty] | < 0.5 | [15 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 7.42 | [19 empty] | 5.1
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2016-10-25 11:20 | 0 | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2016-10-25 11:20 | [8 empty] | < 0.08 | [13 empty] | 641 | [5 empty] | < 0.5 | [15 empty] | 2 | 2 | [13 empty] | 7.33 | [19 empty] | 4.8
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2016-08-23 |  |  |  |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  |  |  |  | ei leitud |  |  |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  |  |  | ei leitud | ei leitud |  | ei leitud |  |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  | ei leitud |  | ei leitud | ei leitud |  | ei leitud |  |  | ei leitud |  |  | ei leitud |  | ei leitud | [5 empty] | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  | ei leitud |  |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud | [5 empty] | ei leitud |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  |  |  |  | ei leitud
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2016-08-23 |  |  |  | < 0.1 |  |  |  | < 10 |  | < 0.1 | < 0.2 |  | < 0.1 | < 0.001 | < 0.06 | [6 empty] | < 0.2 | [14 empty] | < 0.05 | [5 empty] | < 0.4 | [6 empty] | 2.1 | < 1.0 | [6 empty] | < 0.05 |  |  | < 0.1 | [8 empty] | < 1.0 |  |  | < 0.1 |  |  |  |  | < 1 | < 3 |  | < 0.01
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2016-08-23 11:50 | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | [15 empty] | < 1
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2016-08-23 11:50 | [8 empty] | < 0.08 | [13 empty] | 610 |  |  |  |  | 0.14 | < 0.5 | [10 empty] | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | < 30 |  |  |  | 24.5 | < 0.004 | 0.93 | [5 empty] | 7.57 | [8 empty] | < 100 |  | 20 | [8 empty] | 6.1
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2016-05-10 13:25 | [8 empty] | < 0.08 | [13 empty] | 548 | [5 empty] | < 0.5 | [15 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 7.56 | [19 empty] | 9.4
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2016-05-10 13:25 | 0 | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2016-02-16 11:20 | 0 | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2016-02-16 11:20 | [8 empty] | < 0.08 | [13 empty] | 543 | [5 empty] | < 0.5 | [15 empty] | 2 | 2 | [13 empty] | 7.41 | [19 empty] | 10.8
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2015-12-03 10:35 | [8 empty] | < 0.08 | [13 empty] | 579 | [5 empty] | < 0.5 | [15 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 7.35 | [19 empty] | 4
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2015-12-03 10:35 | 0 | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2015-08-25 |  |  |  |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  |  |  |  | ei leitud |  |  |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  |  |  | ei leitud | ei leitud |  | ei leitud |  |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  | ei leitud |  | ei leitud | ei leitud |  | ei leitud |  |  | ei leitud |  |  | ei leitud |  | ei leitud | [5 empty] | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  | ei leitud |  |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud | [5 empty] | ei leitud |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  |  |  |  | ei leitud
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2015-08-25 |  |  |  | < 0.1 |  |  |  | < 10 |  | < 0.1 | 0.1 |  | < 0.1 | < 0.001 | < 0.06 | [6 empty] | < 0.2 | [14 empty] | < 0.05 | [5 empty] | < 0.1 | [6 empty] | 2.3 | 1 | [6 empty] | < 0.05 |  |  | < 0.1 | [8 empty] | < 1.0 |  |  | < 0.1 |  |  |  |  | < 1 | < 3 |  | < 0.01
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2015-08-25 11:55 | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | [15 empty] | 2
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2015-08-25 11:55 | [8 empty] | < 0.08 | [13 empty] | 607 |  |  |  |  | 0.17 | < 0.5 | [10 empty] | 13.6 |  |  |  |  | 3 | 3 |  | < 30 |  |  |  | 25.6 | < 0.004 | 0.96 | [5 empty] | 7.4 | [8 empty] | < 100 |  | 34 | [8 empty] | 4.7
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2015-05-12 12:00 | 0 | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2015-05-12 12:00 | [8 empty] | < 0.08 | [13 empty] | 571 | [5 empty] | < 0.5 | [15 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 7.45 | [19 empty] | 3.8
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2015-02-19 12:00 | 0 | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2015-02-19 12:00 | [8 empty] | < 0.08 | [13 empty] | 608 | [5 empty] | < 0.5 | [15 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 7.55 | [19 empty] | 3.7
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2014-11-20 | [14 empty] | < 0.06 | [42 empty] | < 0.05
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2014-11-20 |  |  |  |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  |  |  |  | ei leitud |  |  |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  |  |  | ei leitud | ei leitud |  | ei leitud |  |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  | ei leitud |  | ei leitud | ei leitud |  | ei leitud |  |  | ei leitud |  |  | ei leitud |  | ei leitud | [5 empty] | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  | ei leitud |  |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud | [5 empty] | ei leitud |  | ei leitud | ei leitud | ei leitud | ei leitud |  |  |  |  | ei leitud
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2014-02-20 | [20 empty] | < 0.017 | [45 empty] | < 0.003 | < 0.014
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2014-11-12 12:30 | 0 | 0 | [23 empty] | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2014-10-31 12:20 | 0 | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2014-10-31 12:20 | [8 empty] | < 0.08 | [13 empty] | 596 | [5 empty] | < 0.5 | [15 empty] | 2 | 2 | [13 empty] | 7.57 | [19 empty] | 4.6
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2014-08-14 12:30 | 0 | 0 | [23 empty] | 0 | [15 empty] | 4
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2014-08-14 12:30 | [8 empty] | < 0.08 | [13 empty] | 644 |  |  |  |  | 0.1 | < 0.5 | [10 empty] | 10.9 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | < 30 |  |  |  | 27.4 | < 0.004 | 0.64 | [5 empty] | 7.76 | [8 empty] | < 100 |  | 38.8 | [8 empty] | 7.6
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2014-05-29 13:10 | 0 | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2014-05-29 13:10 | [8 empty] | < 0.08 | [13 empty] | 574 | [5 empty] | < 0.5 | [15 empty] | 3 | 3 | [13 empty] | 7.41 | [19 empty] | 8.6
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2014-02-20 12:05 | 0 | 0
Tamsalu linna veevärk | Tamsalu kultuurimajja sisenev kraan, Sõpruse 3, Tamsalu | 2014-02-20 12:05 | [8 empty] | < 0.08 | [13 empty] | 605 | [5 empty] | < 0.5 | [15 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 7.53 | [19 empty] | 7.1