|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Angeelika Kreek  Ortopeedilise Osteopaatia Keskus OÜ  Angeelika.kreek@gmail.com  Tartu 25  65608, Võru |  | Teie 06.11.2024 nr 9.3-2/24/11134-1 |
| Meie 08.11.2024 nr 9.3-2/24/11134-2 |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt, Ortopeedilise Osteopaatia Keskus OÜ |  |  |
| **Ortopeedilise Osteopaatia Keskus OÜ** (registrikood **11695488**; asukoha aadress Tartu 25, Võru, 65608 Võru maakond; telefon (+372) **59061298**; e-post **Angeelika.kreek@gmail.com**) esindaja **Angeelika Kreek** esitas taotluse ajutistele ruumidele tööalase rehabilitatsiooni nõustamisteenuse osutamiseks.  Kontrolli alus:  rahvatervise seadus § 13 lg 3;  hinnangu taotlus;  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus;  sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“.  Kontrollitakse:  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5  nõuded toitlustamisele;6,7  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9  töötajate tervisetõendid.4,5,10  Kontrollitava objekti andmed:  Objekti kirjeldus: Taotlus esitati ajutistele ruumidele, seniks kuni remontööd põhitegevuskohas lõppevad. Taotletavad ruumid asuvad esimesel korrusel raamatukoguga ühes hoones.  Objekti aadress: Jüri tn 54, Võru, 65604 Võru maakond  Ametniku andmed: Liis Kukk, vaneminspektor (keskkonnatervis), +372 5593 7141  Kontrolli kuupäev/kellaaeg: „08“ november 2024. a. kell 10:05 kuni 10:20  Kontrolli juures viibis sekretär-asjaajaja Egle Davõdov  KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:  Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.  jah - jalutus- ja juurdepääsuteed on pimedal ajal valgustatud. Võru Tervisekeskuse klientidel on kasutada avar tasuta parkla. Lähedal on ühistranspordi (bussi) peatused.  ei -  Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.  jah – ehitisregistri andmetel on hoonel kasutusluba (nr 2312371/06631)  ei -  Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah - esitatud dokument: 19.09.2024, Töökeskkonna Uuringud OÜ (L047), Töö nr. 424-037 (protokoll 1)  ei -  Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud dokument: 19.09.2024, Töökeskkonna Uuringud OÜ (L047), Töö nr. 424-037 (protokoll 4)  ei -  Müratase vastab kehtestatud nõuetele.  jah - Esitatud dokument: 19.09.2024, Töökeskkonna Uuringud OÜ (L047), Töö nr. 424-0 (protokoll 3)  ei -  Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud AS Tartu Veevärk (EAK nr L098) joogivee veeanalüüsi nr. 869 joogivee näitajad vastavad sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“ (edaspidi määruse nr 61) kehtestatud nõuetele.  ei -  Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – tööalase rehabilitatsiooni nõustamisteenuse osutamiseks (alates 16. a) on ettenähtud 2 kabineti, pindalaga 11,8 m2 ja 11, 7 m2. Lisaks on kaks füsioteraapia kabineti, pindalaga 14,5 m2). Klientidele on kasutada üks tualettruum. Personalil on eraldi tualettruum ja kööginurgaga puhkeruum.  *Juhindudes täiskasvanute hoolekandeasutuse määrustest, peab teenuse osutamise ruumi pindala olema minimaalselt 8 ruutmeetrit, kui teenust osutatakse 1-le inimesele. Kuni 10-inimeselise grupi puhul peab teenuse osutamise ruumi pindala olema minimaalselt 12 ruutmeetrit, ja iga lisanduva inimese kohta lisandub 2 ruutmeetrit.* Sellest tulenevalt on maksimaalne kohtade arv teenuse osutamise ruumides järgmine:  kabinet 1 mahutab korraga 1 teenusesaajat;  kabinet 2 mahutab korraga 1 teenusesaajat;  kabinet 3 mahutab korraga 2 teenusesaaja (füsioteraapia);  kabinet 4 mahutab korraga 2 teenusesaaja (füsioteraapia).  ei -  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  *Ei kontrollitud*  Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.  jah - paikvaatluse käigus esitati 7 kehtivat tervisetõendit.  ei -  Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: S/N: 2002324  Märkused/taotlused: Hinnang on antud seoses Ortopeedilise Osteopaatia Keskus OÜ tööalase rehabilitatsiooni nõustamise teenuse osutamisega aadressil Jüri tn 54, Võru, 65604 Võru maakond. Juhime tähelepanu, et taotlusele lisatud joogivee veeanalüüs nr. 869 selgus, et proovi ei võtnud atesteeritud proovivõtja. Vastavalt määruse nr 61 joogivee kvaliteedi kontrollinõuete kohaselt § 9 lg 6 joogivee proove võivad võtta atesteeritud proovivõtjad.  Lõppjäreldus:  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.   |  |  | | --- | --- | | (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) | | Liis Kukk  vaneminspektor (keskkonnatervis) | Angeelika Kreek  Taotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) | | | |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

   2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

   3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

   4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

   8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

   9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

   10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

   11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

   12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

   13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)