|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Marge Jaasi-Mägi  Lasteaed Laanelill  marge.jaasi-magi@laanelill.edu.ee  Pihlaka tee 34  62107, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond |  | Teie 07.08.2024 nr 12.5-1/24/4710-7 |
|  |  | Meie 14.08.2024 nr 12.5-1/24/4710-9 |
| Haridusasutuse objekti vastavuse kontrollakt, Laanelille lasteaed - Haaslava maja |  |  |
| Lasteaed Laanelill (registrikood 77001866; asukoha aadress Pihlaka tee 34, 62107, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond; telefon (+372) 520 2908; e-post vald@kastre.ee, esindaja Marge Jaasi-Mägi) esitas taotluse koolieelsele lasteasutusele. Kontrolli alus:  rahvatervise seadus § 13 lg 3;  hinnangu taotlus koolile;  hinnangu taotlus koolieelsele lasteasutusele;  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus;  Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“.  Kontrollitakse:  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,9  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2  nõuded päevakavale;3,4  nõuded õppekorraldusele;3  nõuded toitlustamisele;5  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,10  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,2,11  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;6  joogivee analüüsi tulemus;7  töötajate tervisetõendid;8  Kontrollitava objekti andmed:  Objekti kirjeldus: Lasteaed Laanelille taotletavad ruumid asuvad selleks ehitatud hoones. Planeeritud rühmade arv 8 ja kohtade arv 181.  Objekti aadress: Pihlaka tee 34, 62107, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond  Ametniku andmed: Liis Kukk, vaneminspektor, +372 5593 7141, liis.kukk@terviseamet.ee  Kontrolli kuupäev/kellaaeg: „14“ august kell 09:46 kuni 10:39.  Kontrolli juures viibis Teele Lomp, haldusjuht ja Merili Kaarna, praktikant Terviseametis.  KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:  Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.  jah – maa-ala on otstarbekalt haljastatud ja piiratud piirdeaiaga (jalgväravad lukustatavad). Lisaks on tagatud laste kärude, kelkude, rataste ja muude vahendite hoidmise võimalused. Mänguväljaku atraktsioonid on eakohased ja ohutud. Mänguväljaku pindala on nõuetekohane. Maa-ala on pimedal ajal valgustatud.  ei -  Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.  jah – ehitisregistri andmetel on hoonel kasutusluba (nr 2112371/14446). Igal rühmal on eraldi sissepääs, mis on varustatud varikatusega. Puuduvad trepid, sissepääs on lahendatud pandusena.  ei -  Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah - esitatud dokument: Valgustiheduse mõõtmiste aruanne, 21.12.2012, Koduelekter OÜ (mõõdistaja kutsetunnistuse nr 082270), protokoll nr VP0210-1  ei -  Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  jah – esitatud dokument: 08.08.2024, Sisekliima OÜ (mõõdistaja kutsetunnistuse nr 104091), töö number: 114-24  ei -  Müratase vastab kehtestatud nõuetele.  jah - esitatud dokument: 08.08.2024, Sisekliima OÜ (mõõdistaja kutsetunnistuse nr 104091), Töö number: 150-24  ei -  Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.  jah – esitatud dokument: 23.02.2024, OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus (EAK nr L008), analüüsiakt TA24000677  ei -  Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – taotlus esitati 8 rühmale ja kohtade arvule 181. Igas rühmas nähakse ette kolm täiskasvanut. Rühmades toimub mäng- ja magamine ühesruumis sellest tulenevalt arvestatakse laste arvu vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“ § 6 lg 6 põranda pindala lapse kohta peab olema vähemalt 4 ruutmeetrit ja täiskasvanu kohta vähemalt 2 ruutmeetrit. 8 aiarühma, mis on sõimerühma valmidusega.  Rühmas Tegutsejad on rühmaruumi pindala 98,9 m2,mis vastab kohtade arvule 20. Uudistajad, Seiklejad, Avastajad, Unistajad, Rändajad, Saavutajad ja Rõõmustajad rühmaruumi pindala on 100,4 m2 , mis vastab kohtade arvule 23.  Igas rühmaruumis on olemas garderoob, tualettruum (3 valamut (1 kõrgem valamu), 3 WC potti ja käsidušiga dušialus, osades tualettruumides olid pissuaarid). Puhastamisel ja desinfitseerimisel kasutatavatele ainetele on tagatud eraldi lukustatud ruum. Paikvaatluse käigus juhiti tähelepanu, et rühmaruumi põhisele puhastusainele täpsustavalt õhuvärskendaja ja desinfitseerimisvahendile tagada nõuetekohane hoiustamine. Lasteruumide sisustus kergelt puhastatav ja desinfitseeritav ning vastab laste vanusele ja arvule rühmas. Kõikidel akendel olid katted.  ei -  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah - toitlustatakse kohapeal söögisaalis (kõik rühmad). Söögisaali vahetus läheduses on piisav hulk valamuid kätepesuks sooja vee ja seebiga.  ei -  Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.  jah - esitati 38 kehtivat tervisetõendit.  ei -  Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: -  \*arvestati plaanil esitatud pindaladega  Märkused/taotlused: Hinnang on antud seoses Lasteaed Laanelill alushariduse andmisega aadressil Pihlaka tee 34, 62107, Haaslava küla, Kastre vald, Tartu maakond.  14.08.2024 edastas direktor täiendava taotluse kohtade arvule – 181.    Lõppjäreldus:  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused. | | |
| (allkirjastatud digitaalselt)  Liis Kukk  vaneminspektor (keskkonnatervis) |  | (allkirjastatud digitaalselt)  Marge Jaasi-Mägi  Taotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) |

1. Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“;

   2Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;

   3sotsiaalministri 27.03.2001 määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“;

   4sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale”;

   5 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   6sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

   7sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“;

   8 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

   9 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

   10 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

   11EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017. [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)