Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10614

Tel. 7943500, e-post info@terviseamet.ee

**OBJEKTI VASTAVUSE KONTROLLAKT**

**Nr 9.3-2/25/6095-5**

 (asja nr. Deltas)

**Kontrolli põhjus:** rahvatervise seadus § 13 lg 3.

[x]  hinnangu taotlus koolile: (I kooliaste)

[ ]  hinnangu taotlus koolieelsele lasteasutusele

**[ ]**  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus:

 (taotluse täpsustus)

[ ] .................................................................................................................................................................

(muu taotlus)

**Taotluse esitaja andmed:**

Nimi: **Tallinna Haridusamet**

Isikukood/registrikood: **75014289**

Elukoht/asukoht: **Estonia pst 5a, 10143 Tallinn**

Telefon: **640 4983**  e-post: **Indrek.Talving@tallinnlv.ee**

Esindaja: **Indrek Talving, Tallinna Haridusameti üldosakonna peaspetsialist,** **640 4983,** **Indrek.Talving@tallinnlv.ee**

(esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

**Kontrollitakse:**

[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus[[1]](#footnote-1),2

[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule1,2

[ ]  nõuded päevakavale3,4

[ ]  nõuded õppekorraldusele3

[x]  nõuded toitlustamisele5

[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused1

[ ]  ventilatsiooni mõõtmistulemused1

[ ]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused6

[x]  joogivee analüüsi tulemus7

[x]  töötajate tervisetõendid8

[x]  korrusplaanid

[x]  kasutusluba

 (muu kontrolliese)

**Kontrollitava objekti andmed:**

**Objekt:** Tallinna Põhjatähe Põhikooli II korruse ruumid nr 217-230 ja selle maa-ala.

Ehitisregistri andmetel on hoone kasutusel ja ehitise peamine kasutus otstarve on büroohoohoone (ehitise kasutamise otstarve on ka põhikooli või gümnaasiumi õppehoone).

(kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

**Objekti aadress:** Karjamaa 18, 10416 Tallinn

 (ehitise/ruumi aadress)

**Ametnik:** vaneminspektor Gea Metus, tel 5197 5317, e-post gea.metus@terviseamet.ee

 (kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)

**Kontrolli kuupäev/kellaaeg:** “ 21 “ august 2025.

kell 10:00 kuni 10:35

**Kontrolli juures viibis:** Indrek Talving, Tallinna Haridusameti üldosakonna peaspetsialist, 640 4983, Indrek.Talving@tallinnlv.ee

Vladislav Lušin, Tallinna Põhjatähe Põhikooli direktor

 (esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

**KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:**

**A. KOOL:**

Maa-ala vastab koolile kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Hoone juurdepääsutee on vajaduste kohaselt valgustatud.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Hoone(d) vastab koolile kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Hoonel on kasutusluba. Hoones on arvestatud liikumispuudega inimeste vajadustega: sissepääs on treppide/astmeteta ning hoone teises tiivas (hetkel renoveeritakse) on olemas lift korruste vaheliseks liikumiseks.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Valgustus vastab koolile kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Siivert Elektrikontroll OÜ 20.08.2025 Valgustustiheduse mõõtmise protokoll. Valgustustiheduse mõõtmise aruanne. Protokolli nr. V4-25/08/18-1

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ventilatsioon vastab koolile kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Ruumides on loomulik ventilatsioon. Klassiruumides on avatavad aknad.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Müratase vastab koolile kehtestatud nõuetele.

~~[ ]~~ jah

~~[ ]~~ ei

Ruumides on loomulik ventilatsioon.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Joogivesi vastab koolile kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Terviseameti Rahvatervise labori 08.08.2025 Joogivee mikrobioloogiline analüüs. Katseprotokoll NH2025/V162766M.

Terviseameti Rahvatervise labori 05.08.2025 Joogivee keemiline analüüs. Katseprotokoll KL2025/V162766K

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad koolile kehtestatud nõuetele.

[ ]  jah

[x]  ei

Hoone II korrusel on 4 klassi I kooliastmele.

Klassiruumidesse nr 219, 220 ja 226 on planeeritud 24 õpilast ja keeleklassi nr 227 on planeeritud 18 õpilast.

Klassiruumid on pindaladega 59,8 – 61,1 m2, keeleklass on pindalaga 60,3 m2.

Kõikides klassiruumides on loomulik valgus ja avatavad aknad.

Lapsed einestavad II korruse söögiruumis nr 218, ruumis on 1 kätepesu valamu. Ühekohalisi tualettruume on 3 tk.

Läbipaistvad klaaspinnad klassiuste kõrval on markeeritud ajutiste lahendustega (värviline oranž kleeplint), püsivad lahendused tulevad oktoobris.

Ajutiselt on garderoob paigutatud rekreatsiooni alale. Edaspidi saavad õpilased riided panna eraldi garderoobidesse I korrusel.

Hoones puudub võimla. Kehalise kasvatuse tunde planeeritakse läbi viia Karjamaa 9a spordiväljakul või lepingu alusel lähedal asuvas Erika 5 spordisaalis, kus on ka pesemisvõimalus olemas.

Objekti paikvaatluse ajal olid ruumidesse paigaldamata pistikupesad, klassiruumide uksed ja põrandaliistud. Määruse 84 § 3 lg 1 ja 4 kohaselt peavad koolil olema õppetegevuseks sobivad, ohutud ja turvalised hooned, ruumid, sisustus ja maa-ala.

Peasissepääsu trepiastmed on markeerimata. Määruse 84 § 5 lg 4 kohaselt peavad trepi esimene ja viimane aste olema märgistatud.

Osades klassiruumides (nr 219, 225 ja 226) puudus termomeeter. Määruse 84 § 12 lg 6 kohaselt peab õhutemperatuuri mõõtmiseks õpperuumis olema termomeeter.

Õpperuumides puudusid aknakatted. Määruse 84 § 11 lg 7 kohaselt peavad õpperuumi akendel olema otsese päikesekiirguse ja õpperuumide ülekuumenemise vähendamiseks reguleeritavad heledavärvilised katted.

Objekti paikvaatluse ajal puudusid võimalused hügieeniliseks kätepesuks ja -kuivatamiseks. Määruse 84 § 6 lg 5 kohaselt Ruumis, kus tegevus eeldab käte pesemist või kus käed õppetöö käigus määrduvad, peab saama sooja veega käsi pesta. Kätepesuvalamute juures peavad olema vahendid hügieeniliseks kätepesuks ja -kuivatamiseks. § 9 lg 3 kohaselt Duši- ja tualettruum peab olema varustatud hügieeni tagamiseks vajalike vahenditega. Kätepesuvalamute juures peavad olema vahendid hügieeniliseks kätepesuks ja -kuivatamiseks.

Kõik ruumid on tegevustele vastavalt viimistletud, kuid sisustamata. Ruumide sisustus on olemas, kuid ruumid möbleeritakse peale ruumide puhastust ja vahetult enne kooli õppeaasta algust. Juhime tähelepanu, et määruse 84 § 11 lg 1-4 kohaselt peab õpilasel olema ohutu ja kasvule vastav koolipink või koolilaud ja iste. Koolipinkide ja -laudade asetus ning õpperuumi seadmete paigutus peab võimaldama õpilastel ja õpetajal vabalt liikuda, ohutult läbi viia õppekavakohast tegevust ning puhastada õpperuume. Õpilase õppetöökohakaugus välisseinast ja akendest peab olema vähemalt 0,7 m. Õppetöökoha kaugus tahvlist võib olla 2 kuni 10 m.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Toitlustus vastab koolile kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Toitlustaja on Dussmann OÜ. Toit tuuakse kohale Kalamaja Põhikooli köögist termoskastidega. Lapsed söövad 1-2 vahetuses. Söögiaegade kestus kuni 50 minutit. Einestamisruum asub hoone II korrusel ruum nr 218. Einestamisruumis on 1 kätepesuvalamu.

Objekti ülevaatusel ei kontrollitud menüüsid ja toidu kaloraazi.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Päevakava ja õppekorraldus vastavad koolile kehtestatud nõuetele.

~~[ ]~~  jah

~~[ ]~~ ei

Objekti ülevaatusel ei kontrollitud päevakava ja õppekorraldust.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Esitati 6 tervisetõendit, mis lubavad töötada vastaval ametikohal.

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

**Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid:** ei kasutatud tehnilisi vahendeid.

 (vahendi nimetus, mark, seerianumber)

**Märkused/taotlused:**

Puuduvad

[ ]  **Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.**

[x]  **Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.**

**Ametnik:** Gea Metus .........................................................................................

 (nimi, allkirjastatud digitaalselt)

1. Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“

2Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;

3sotsiaalministri 27.03.2001. a määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“

4sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale”;

5 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

6sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

7sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“

8 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus [↑](#footnote-ref-1)