|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Eliis Oja  Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS Sangaste Kodu  eliis.oja@hooldekodu.ee  Mõisa aed/1, Hellenurme küla  67514 Elva vald, Tartu maakond |  | Teie 08.07.2025 nr 9.3-2/25/5519-1 |
| Meie 07.08.2025 nr 9.3-2/25/5519-4 |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS Sangaste kodu |  |  |
| **Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS** **Sangaste Kodu** (registrikood **11230884**; aadress Mõisa aed/1, Hellenurme küla 67514 Elva vald, Tartu maakond; telefon +372 **53054764**; e-post **eliis.oja@hooldekodu.ee**) esindaja **Eliis Oja** esitas olemasoleva hinnangu muutmise taotluse üldhooldusteenusele seoses kohtade arvu suurendamisega.  Kontrolli alus:  rahvatervise seadus § 13 lg 3;  hinnangu taotlus;  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Kontrollitakse:  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5  nõuded toitlustamisele;6,7  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9  töötajate tervisetõendid.4,5,10  Kontrollitava objekti andmed:  Objekti kirjeldus: Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS Sangaste kodu  Objekti aadress: Kooli 3, Sangaste alevik, Otepää vald, Valgamaa  Ametniku andmed: Janne Heinsaar, vaneminspektor (keskkonnatervis), 53410225  Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 07.08.2025 kell 11:00 kuni 11:15  Kontrolli juures viibis Eliis Oja, juhataja  KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:  Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Maa-ala piiratud ja heakorrastatud. Maa-alal ja ruumides ligipääs olemas liikumispuuetega inimestele.  ei -  Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Ehitisregistri andmetel on hoone kasutusel.  ei -  Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud Risaku OÜ valgustatud mõõtetulemused töö nr 1120, 07.12.2010.  ei -  Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Ei kontrollitud, hoones puudub sundventilatsioon.  Müratase vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Ei kontrollitud, hoones puudub sundventilatsioon.  Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud LABRIS katseprotokoll nr TA2503326-BT/KT, 10.02.2025.  ei -  Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – kontrolliti lisandunud magamistuba (nr 13), mis oli kliendile vastavalt sisustatud. Kontrolli ajal oli kliente kokku 50, planeeritud kohti 52. Magamistoa aken oli avatav, toas temperatuuri jälgimiseks olemas termomeeter. Magamistoa uks oli lukustatav (libliklukuga). Puhast ja määrdunud pesu hoitakse eraldi. Magamistoa kõrval oli 2 tualettruumi ja pesuruum.  ei -  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Ei kontrollitud.  Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – töötajatel tervisetõendid olemas.  ei -  Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Märkused/taotlused: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Lõppjäreldus:  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.   |  |  | | --- | --- | | (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) | | Janne Heinsaar  vaneminspektor (keskkonnatervis) | Eliis Oja  Taotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) | | | |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

   2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

   3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

   4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

   8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

   9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

   10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

   11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

   12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

   13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)