| Kellele | TRANSPORDIAMET |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Registrikood |  | 70001490 |  |
|  | Juriidiline aadress |  | Tallinn 11413, Valge 4 |  |
| Kellelt | Asutuse või isiku nimi |  | Elektrilevi OÜ |  |
|  | Registri- või isikukood |  | 11050857 |  |
|  | Juriidiline aadress või elukoht |  | Veskiposti 2, 10135, Tallinn |  |
|  | Kontaktaadress |  | Veskiposti 2, 10135, Tallinn |  |
|  | Telefon |  | 5354 4098 |  |
|  | E-post |  | alexander.moroz@elektrilevi.ee |  |
| 1. Esitatavad materjalid: |  |  |  |  |
| ## Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) |  | ## Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) |  | Dokumendi nr. |
| Tööprojekt |  | Seletuskiri |  | IP8199(Aupaju)_TP_EL-3-01_seletus |
| Tööprojekt |  | Asendiplaan |  | IP8199(Aupaju)_TP_EL-4-01_asend |
| Tööprojekt |  | Volikiri Elektrilevi esindamiseks |  | Volikiri_08.01.25_JV-JUH-8_3_ID_8025901 |
| 2. Objekti asukoht ( |  |  |  |  |
| Maakond, vald, küla: Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Auküla |  |  |  |  |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: |  |  |  |  |
| Ristumised riigiteega nr km , |  |  |  |  |
| Teemaal kulgemine riigitee nr km - , |  |  |  |  |
| Riigitee nr 17204 kaitsevööndis km 1,502-1,512, |  |  |  |  |
| 3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg |  |  |  |  |
| IP8199(Aupaju) projekti raames demonteeritakse Aupaju KTP-alajaam (vana komplektalajaam). Aupaju alajaama asemele paigaldatakse uus mastalajaam AJ27375 Kärmu 10 kV fiidri mastile 135. Mast 135 asendatakse portaalmastiga. Uus alajaam hakkab paiknema ligikaudu 24 m kaugusel kinnistu 17204 Kautvere-Auküla tee (19002:004:0074) piirist ning jääb maantee Kautvere-Auküla tee kaitsevööndisse. Olemasolev 0,4 kV Aupaju fiider F3 maakaabelliin ning F1, F2 õhuliinid viiakse üle uue alajaama toitele. |  |  |  |  |
| 2026 a. – 2027 a. |  |  |  |  |
| 4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1) |  |  |  |  |
| Kinnistul 17204 Kautvere-Auküla tee IP8199(Aupaju) projekti raames töid ei teostata. |  |  |  |  |

| 5. Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt |  |  |
| --- | --- | --- |
| - |  |  |
| 6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud juhendist või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele) |  |  |
| - |  |  |
| # Taotleja | # Ees- ja perekonnanimi | Alexander Moroz |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | Allkiri | /allkirjastatud digitaalselt/ |
| Taotluse esitamise kuupäev | 11.03.2026 |  |