## Lisa 2
[7 empty] | Lisa 2 | Turupõhine
Üürilepingule nr KPJ-4/2025-134
Poolte kohustused üüripinna korrashoiu tagamisel ja teenuste liigitus
Kood | Nimetus | Üksiktegevused | Teenuste liigitus |  |  |  | Märkused, sh teenuse osutamise tingimused
|  |  | Teostab üürileandja |  | Teostab üürnik | Ei osutata
|  |  | Üüri-teenus | Kõrval-teenus
100 | KINNISVARA HALDAMINE
110 | Kinnisvaraobjekti haldamiseks ettevalmistamine, objekti haldamise ülevõtmine ja konsulteerimine
111 |  | kinnisvaraobjekti haldamise ja majandamise üleandmine ning/või selle vastuvõtmine | x
112 |  | kinnisvaraobjektidega seotud subjektide vajaduste selgitamine ja objekti tehnilise seisundi uuringud
113 |  | kinnisvaraobjekti korrashoiuga seotud sihtide ja eesmärkide püstitamine, sh korrashoiustrateegia ja korrashoiukava koostamine
114 |  | pikaajalise (5-10 aastat) majanduskava koostamine kinnisvaraobjektile
115 |  | lühiajalise (1-5 aastat) majanduskava koostamine
116 |  | majanduskava elluviimise korraldamine
117 |  | majanduskava täitmise jälgimine/kontrollimine ja analüüs
118 |  | ESG jätkusuutlikkuse põhimõtete järgimine
119 |  | muud kinnisvaraobjekti omaniku jaoks olulised ettevalmistavad tegevused
120 | Tehnohoolduse korraldamine kinnisvaraobjektil
121 |  | tehnohooldusena ette nähtud tegevusplaanide koostamine | x | x
122 |  | tehnohoolduse hangete korraldamine
123 |  | tehnohoolduse tegemiseks vajalike lepingute sõlmimine või sõlmimise korraldamine
124 |  | sõlmitud tehnohoolduslepingute täitmise järelevalve
125 |  | täidetavate või täidetud tehnohoolduslepingute käigu analüüs
129 |  | muud tehnohoolduslepingute tagamiseks vajalikud tegevused
130 | Heakorratööde korraldamine kinnisvaraobjektil
131 |  | heakorratööde tegevusplaanide koostamine | x
132 |  | heakorratööde hangete korraldamine
133 |  | heakorratööde tegemiseks vajalike lepingute sõlmimine või sõlmimise korraldamine
134 |  | sõlmitud heakorratööde lepingute täitmise järelevalve
135 |  | täidetavate või täidetud heakorratööde lepingute käigu analüüs
139 |  | muud heakorratööde korraldamisega seotud tegevused
140 | Ehitus- ja remonttööde korraldamine kinnisvaraobjektil
141 |  | lähteülesannete koostamine ehitus- ja remondiprojektidele | x |  |  |  | Üüriteenus lepingu tüüptingimuste punktis 3.3 kirjeldatud ulatuses, täiendavate tööde osas eraldi kokkulepe
142 |  | kavandatava projektiga seotud tööde hangete korraldamine
143 |  | projektiga seotud tööde tegemiseks vajalike lepingute sõlmimine või sõlmimise korraldamine
144 |  | projektiga seotult sõlmitud lepingute täitmise järelevalve
145 |  | projekteerimise korraldamine
146 |  | omanikujärelevalve korraldamine
149 |  | muud ehitus- ja remonttööde korraldamisega seotud tegevused
150 | Info liikumise korraldamine korrashoiuobjektiga seotud poolte vahel
151 |  | kinnisvaraobjekti omanike omavaheliste suhete korraldamine | x
152 |  | kinnisvaraobjekti omaniku ja kasutajate vaheliste suhete korraldamine
153 |  | kinnisvaraobjekti kasutajate omavaheliste suhete korraldamine
154 |  | korrashoiuobjekti omanike, kasutajate ja teenindajate omavaheliste suhete koordineerimine
155 |  | kinnisvaraobjekti kogu dokumentatsiooni korrashoid
156 |  | avarii-dispetšerteenistus
159 |  | muud tegevused
160 | Tehnosüsteemide/- paigaldiste abil tagatavate teenuste vahendamise korraldamine kinnisvaraobjektil
161 |  | lähteülesannete koostamine tehnosüsteemide abil tagatavate teenuste osutamiseks | x
162 |  | tehnosüsteemide abil tagatavate teenuste osutamise hangete korraldamine
163 |  | tehnosüsteemide abil tagatavate teenuste osutamiseks vajalike lepingute sõlmimine või sõlmimise korraldamine
164 |  | sõlmitud lepingute täitmise järelevalve
165 |  | tehnosüsteemide abil osutatavate teenuste tarbimise jälgimine
166 |  | energiaauditi tegemine korrashoiuobjektil
169 |  | muud tehnosüsteemide abil teenuste osutamisega seotud tegevused
170 | Tugiteenuste osutamise korraldamine kinnisvaraobjektil
171 |  | tugiteenuste osutamise kavade koostamine | x
172 |  | tugiteenuste osutamise hangete korraldamine
173 |  | tugiteenuste osutamiseks vajalike lepingute sõlmimine või sõlmimise korraldamine
174 |  | tugiteenuste osutamiseks sõlmitud lepingute täitmise järelevalve
175 |  | täidetavate või täidetud tugiteenuste lepingute käigu analüüs
179 |  | muud tugiteenuste osutamisega seotud tegevused
180 | Kinnisvaraobjekti omanikule vajalike lisateenuste korraldamine
181 |  | kinnisvaraobjekti korrrashoiukulude jagamine kasutajate vahel; arvete ja makseteatiste vormistamine ning edastamine | x
182 |  | laekumiste jälgimine ja arvestuse pidamine võlgnevuse üle (inkassoteenus)
183 |  | raamatupidamise korraldamine
184 |  | majandustegevuse perioodide ja aastakava koostamine; riiklike aruannete koostamine ja esitamine
185 |  | omaniku juriidiline nõustamine
186 |  | omaniku tehniline nõustamine
187 |  | vara hindamise korraldamine
188 |  | maakleriteenuse osutamine
189 |  | muud tegevused kinnisvaraobjekti finantsarvestuse tagamiseks
190 | Muud haldus- ja kinnisvarakeskonna juhtimise tegevused
191 |  | haldamise üldkulud | x
192 |  | kinnisvarakeskkonna juhtimise lisateenuste osutamine |  |  |  | x
193 |  | kinnisvaraobjekti korrashoiu audit |  |  |  | x
500 | OMANIKUKOHUSTUSED
510 | Maksud, lõivud, tasud
511 |  | maamaks | x
512 |  | riigilõiv
513 |  | kohalikud maksud (sh reklaamimaks)
514 |  | kinnisvaramaks
518 |  | remondiraha tagastamine
519 |  | muud maksud, lõivud, tasud
520 | Omandiga seotud kohustused
521 |  | notaritasud | x
522 |  | maakorralduse kulud
523 |  | hindamisega seotud kulud
524 |  | maakleritasud
525 |  | hoonestusõigus
526 |  | servituudid
527 |  | detailplaneeringu koostamine
529 |  | muud omandiga seotud kohustused
530 | Rahastamisega kaasnevad otsused ja kohustused
531 |  | intressid | x
532 |  | ülekannete teenustasud
533 |  | pangaarve(te) hooldustasud
534 |  | üüritasud
535 |  | sihtotstarbelised maksed
536 |  | hooldustasud
537 |  | haldustasud
538 |  | kapitalirendi nõude vähendamine
539 |  | muud rahastamisega kaasnevad kohustused
540 | Kindlustus
541 |  | kinnisvara kindlustus | x
542 |  | kohustuste kindlustus |  |  |  | x
543 |  | CAR (ehitustöövõtja koguriski kindlustus) |  |  |  | x
544 |  | vara kindlustus |  |  |  | x | Kumbki pool kindlustab soovi korral enda vara
545 |  | töötajate elukindlustus |  |  |  | x
549 |  | muud kindlustustasud |  |  |  | x
550 | Liitumistasud (ühekordsed) ja liikmemaksud (regulaarsed)
551 |  | elektrienergia | x
552 |  | muud energialiigid
553 |  | vesi ja kanalisatsioon
554 |  | andmeside- ja kommunikatsioonisüsteemid |  |  | x
555 |  | liikmelisus organisatsioonides |  |  |  | x
559 |  | muud liitumistasud ja liikmemaksud |  |  |  | x
560 | Sanktsioonid
561 |  | trahvid |  |  |  | x | Tasub isik, kellele määratakse
562 |  | viivised
563 |  | kahjutasud
564 |  | võlad
565 |  | inkassoteenused
569 |  | muud sanktsioonid
570 | Kinnisvaraobjekti haldusmudeli loomisega seotud otsused
571 |  | korteriühistu asutamine |  |  |  | x
572 |  | hooneühistu asutamine |  |  |  | x
573 |  | valitseja määramine/valimine |  |  |  | x
574 |  | haldaja valimine | x
579 |  | muud haldusmudeli loomisega seotud tegevused
580 | Omandiõiguse muutumisega seotud otsused
581 |  | maa erastamine | x
582 |  | omandi ümberjagamine
583 |  | omandi võõrandamine
584 |  | omandi koormamine
589 |  | muud omandi muutumisega seotud tegevused
590 | Muud omandist tulenevad ja selle valdamisega seotud otsused ja tegevused |  | x
200 | TEHNOHOOLDUS
210 | Krundi rajatiste tehnohooldus
211 |  | teekatete tehnohooldus | x
212 |  | sildade, treppide, truupide tehnohooldus
215 |  | piirdeaedade, tarade, väravate, tugimüüride, jalutusaedade tehnohooldus
216 |  | väikehoonete (katusealused, jäätmehoidlad, abihooned) tehnohooldus
217 |  | veekogude (basseinid, tiigid, purskkaevud) korrashoid |  |  |  | x
218 |  | eritarindite tehnohooldus |  |  |  | x
219 |  | muude krundil alaliselt või ajutiselt paiknevate elementide tehnohooldus | x |  | x |  | Teostab lepingupool, kellele rajatis kuulub
220 | Ehitise põhitarindite tehnohooldus
221 |  | vundamentide ja aluste tehnohoolus | x
222 |  | kande-, jäigastavate ja piirdetarindite tehnohooldus
223 |  | katuste ja katuseräästaste tehnohooldus
224 |  | fassaadide ja fassaadielementide tehnohooldus
225 |  | akende tehnohooldus
226 |  | välisuste tehnohooldus
227 |  | korstnate tehnohooldus
228 |  | piksekaitse tehnohooldus
229 |  | ehitise muude põhitarindite tehnohooldus
230 | Hoone siseruumides tehtav tarindite tehnohooldus
231 |  | seinte pindade tehnohooldus | x
232 |  | põrandakatete tehnohooldus
233 |  | vaheseinte tehnohooldus
234 |  | lagede tehnohooldus
235 |  | avatäidete tehnohooldus
236 |  | ahjude, kaminate, pliitide ja muude küttekollete tehnohooldus
239 |  | muude siseruumides paiknevate elementide tehnohooldus | x |  |  |  | Sisaldab hoone tehniliste ruumide koristamist ja puhastamist
240 | Hoone keskkonnatehnika süsteemide tehnohooldus
241 |  | küttesüsteemide tehnohoooldus | x
242 |  | veevarustussüsteemide tehnohooldus | x
243 |  | kanalisatsiooni- ja drenaažisüsteemide tehnohooldus | x
244 |  | ventilatsioonisüsteemide tehnohooldus | x
245 |  | kliimaseadmete tehnohooldus | x
246 |  | hooneautomaatika tehnohooldus | x
247 |  | gaasipaigaldise ja erigaasivarustuse tehnohooldus | x
248 |  | suitsutõrje- ja suitsueemaldussüsteemide tehnohooldus | x
249 |  | muude ruumides keskkonnatingimusi kujundavate süsteemide tehnohooldus | x |  | x |  | Teostab lepingupool, kellele süsteem kuulub
250 | Elektripaigaldise tehnohooldus
251 |  | käidukorraldus | x
252 |  | käidutööd
253 |  | turvavalgustussüsteemide käit
254 |  | rikkevoolukaitselülitite testimine
255 |  | elektripaigaldise mõõtmised
256 |  | elektripaigaldise korraline audit
260 | Nõrkvoolupaigaldise tehnohooldus
261 |  | arvutivõrgu TH | x |  | x |  | Seinasisene kaabeldus üürileandja kohustus, aktiivseadmed üürniku kohustus
262 |  | telefonivõrgu TH
263 |  | meediaedastussüsteemi TH
264 |  | helindus- ja teadustussüsteemi TH
265 |  | tehnoseadmete ja -süsteemide jälgimise automaatika TH (kaugseire korraldamine) | x
269 |  | muude hooneautomaatika- ja andmesidesüsteemide tehnohooldus | x |  | x |  | Teostab lepingupool, kellele süsteem kuulub
270 | Eriseadmete ja -süsteemide tehnohooldus
271 |  | liftide, eskalaatorite ja tõsteseadmete tehnohooldus | x
272 |  | elektrisüsteemi eriseadmete (generaator, tuulegeneraator, päikeseelektrijaam, elektriautolaadija, kondensaatorseade, UPS, RLA) TH | x
273 |  | transpordivahendite tehnohooldus | x
274 |  | liftide, eskalaatorite ja tõsteseadmete järelevaataja tegevused | x
275 |  | tolmuärastussüsteemide tehnohooldus |  |  |  | x
276 |  | jäätmeärastussüsteemide tehnohooldus |  |  |  | x
277 |  | külmutussüstemide tehnohooldus |  |  |  | x
278 |  | suruõhusüsteemide tehnohooldus |  |  |  | x
279 |  | muude erisüsteemide tehnohooldus | x |  | x |  | Teostab lepingupool, kellele süsteem kuulub
280 | Turvasüsteemide tehnohooldus
281 |  | automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tehnohooldus | x
282 |  | häireseadmestiku tehnohooldus |  | x
283 |  | jälgimisseadmestiku tehnohooldus |  | x
284 |  | läbipääsu kontrollsüsteemi tehnohooldus |  | x
285 |  | automaatse tulekustutussüsteemi tehnohooldus | x
289 |  | muude turvasüsteemide tehnohooldus | x
290 | Muud tehnohooldusena käsitletavad tegevused |  |  |  |  | x
300 | HEAKORRATÖÖD
310 | Kinnistu välisterritooriumi korrashoid (krundihooldus)
311 |  | sõiduteede ja parklate heakord | x | x |  |  | Sagedus vastavalt vajadusele, max sagedus 7 x nädalas. Lumekoristus üüriteenus, lume väljavedu kõrvalteenus.
312 |  | kõnniteede ja radade heakord | x | x
313 |  | parkmetsade ja haljasalade heakord | x |  |  |  | Muru niitmine vajadusel
314 |  | looduslike metsaalade heakord |  |  |  | x
315 |  | veekogude ja kaldaribade heakord |  |  |  | x
316 |  | spordi- ja mänguväljakute heakord |  |  |  | x
319 |  | kinnistu välisterritooriumi muu korrashoid | x |  |  |  | Vastavalt vajadusele
320 | Ehitiste välispiirete ja tarindite puhastamine (ehitise välishooldus)
321 |  | hoonete fassaadide puhastamine | x |  |  |  | Vastavalt vajadusele
322 |  | akende ja vitriinide pesemine | x |  |  |  | Sise- ja välipesu vastavalt vajadusele, max sagedus 2 x aastas. Aknavahed vastavalt vajadusele, mida teostatakse kood 331 ja 332 raames
323 |  | katuste puhastamine | x |  |  |  | Sagedus vastavalt vajadusele
324 |  | hoone fassaadide erielementide puhastamine
325 |  | välistreppide süvapesu | x
329 |  | ehitise muude välispindade puhastamine | x
330 | Siseruumide koristus ja puhastus
331 |  | põhiotstarbeliste ruumide puhastamine ja koristamine |  | x |  |  | Sagedus vastavalt vajadusele, max sagedus 3 x nädalas
332 |  | üldkasutatavate ruumide puhastamine ja koristamine |  | x |  |  | Sagedus vastavalt vajadusele, max sagedus 5 x nädalas
333 |  | tehniliste ruumide puhastamine ja koristamine |  | x |  |  | Sisaldab tehniliste ruumide (arhiivid, laod, relvaruumid jms) koristust, v.a tehnilised pinnad (elektrikilbiruum, vent. kamber jne), mille koristus sisaldub üüris kood 239 all
334 |  | põrandate süvapesu |  | x |  |  | Vastavalt vajadusele, max sagedus 2 x aastas
335 |  | põrandate kaitsetöötlus |  | x
338 |  | ehituskonstruktsioonide ja tehnosüsteemide erakorralised puhastustööd |  |  |  | x | Teostamine eraldi kokkuleppe alusel
339 |  | muu siseruumide koristus |  | x
340 | Jäätmekäitlus
341 |  | biojäätmete käitlus |  | x |  |  | Vastavalt vajadusele
342 |  | papi ja paberi käitlus
343 |  | klaasist jäätmete käitlus
344 |  | metallijäätmete käitlus
345 |  | plastjäätmete käitlus
346 |  | olmejäätmete käitlus
347 |  | keskkonnale kahjulike jäätmete käitlus |  | x | x |  | Teostab jäätmete tekitaja
348 |  | ehitusprahi käitlus |  | x | x
349 |  | muude jäätmete käitlus |  | x | x
350 | Kahjurite tõrje
351 |  | kahjurputukate tõrje |  | x |  |  | Vastavalt vajadusele
352 |  | näriliste tõrje |  | x |  |  | Vastavalt vajadusele
353 |  | hulkuvate koerte, kasside ning lindude püüdmine |  | x |  |  | Vastavalt vajadusele
354 |  | mikroorganismide tõrje |  |  |  | x | Teostamine eraldi kokkuleppe alusel
359 |  | muud tõrjetööd |  | x |  |  | Vastavalt vajadusele
360 | Lippude heiskamine
361 |  | riigilipu heiskamine | x |  |  |  | Vastavalt vajadusele, lähtuvalt kehtivatest õigusaktidest, lipu (v.a Eesti riigilipu) olemasolu ja puhtuse tagab üürnik
362 |  | muude riikide ja riikide ühenduste lippude heiskamine | x
363 |  | firmade ja organisatsioonide lippude heiskamine | x
390 | Muud heakorratööd |  | x
600 | TARBIMISTEENUSED
610 | Elektrienergia
611 |  | elektrienergia üldkulu kinnistul/hoones |  | x
612 |  | eriseadmete tarbitava energia kulu
613 |  | elektrienergia kasutajatele vahendatud kulu
619 |  | muud elektrienergia kasutamisega seotud kulud
620 | Soojusenergia
621 |  | kulu tsentraalse keskküttega kütmiseks |  | x
622 |  | kivisöel töötava katlamaja küttekulu |  |  |  | x | Süsteem puudub
623 |  | maagaasil töötava katlamaja küttekulu |  |  |  | x | Süsteem puudub
624 |  | küttepuude ja muu tahke kütusega kütmise kulu |  |  |  | x | Süsteem puudub
625 |  | soojusenergia kulu sooja vee tagamiseks |  |  |  | x | Süsteem puudub
629 |  | muude kütteks kasutatavate energialiikide kulud |  | x
630 | Vesi ja kanalisatsioon
631 |  | vee üldkulu kinnistul/hoones |  | x
632 |  | eriseadmete tarbitav veekulu
633 |  | kasutajatele vahendatav külma vee kulu
634 |  | kasutajatele vahendatav sooja vee kulu
635 |  | tsentraalne kanalisatsioon
636 |  | kohalik kanalisatsioon
639 |  | muu vee- ja kanalisatsiooniteenuste kasutamisega seonduv kulu
640 | Kommunikatsiooniteenused
641 |  | andmeside |  |  |  | x | Vajadusel lepitakse kokku eraldi
642 |  | kaabel- tv
643 |  | telefon
649 |  | muude kommunikatsiooniteenuste kulud
650 | Jahutusenergia
651 |  | kaugjahutuse kulud |  |  |  | x | Süsteem puudub
700 | TUGITEENUSED
710 | Valveteenus
711 |  | mehitatud valve |  |  |  | x
712 |  | mehitatud turvateenus |  |  |  | x
713 |  | relvastatud turvateenus |  |  |  | x
714 |  | tehniline valveteenus |  | x
715 |  | naabrivalve |  |  |  | x
716 |  | valvedispetšeri teenus |  | x
719 |  | muud valve- ja turvateenused |  |  |  | x
720 | Parkimisteenus
721 |  | märgistuse kavandamine ja teostamine | x
722 |  | parkimise korraldamine | x
723 |  | parkimistasude kogumise korraldamine |  |  |  | x
724 |  | parkimiskohtade kasutamine ajatasu alusel |  |  |  | x
729 |  | muud parkimise korraldamise meetmed |  |  |  | x
730 | Bürooteenused
731 |  | posti ja kullerteenuse korraldamine |  |  |  | x
732 |  | paljundamine ja heli ning video salvestamine
733 |  | konverentside ja nõupidamiste korraldamine
734 |  | ruumide kasutamine ajatasu alusel
739 |  | muud bürooteenused
740 | Teenused ruumide kasutamisel
741 |  | kolimisteenused |  |  |  | x | Vajadusel lepitakse kokku eraldi
742 |  | mööbli ja muu sisseseade remont |  |  |  | x | Vajadusel lepitakse kokku eraldi
743 |  | hoone siltide ja reklaami korraldamine |  | x | x |  | "Majajuhi" info ajakohastamine on üürileandja kohustus. Muud sildid üürniku kohustus, st üürileandja vajadusel korraldab, kuid üürnik tasub siltide ja paigalduse maksumuse Reklaami korraldab üürnik, kooskõlastatakse üürileandjaga.
744 |  | ruumides kasutaja vajadusest tulenev pisiremont |  |  |  | x | Vajadusel lepitakse kokku eraldi
749 |  | muud korraldatavad teenused |  |  |  | x
750 | Toitlustuse korraldamine
751 |  | statsionaarse söögikoha loomine |  |  |  | x
752 |  | toitlustuse korraldamine üritustel (catering)
753 |  | toitlustus- ja joogiautomaatide töökorras hoidmine
759 |  | muud toitlustuse teenused
790 | Muud tugiteenused |  |  |  |  | x
400 | RENOVEERIMINE (remont)
410 | Krundi rajatiste renoveerimine |  | x |  |  |  | Üüriteenus lepingu tüüptingimuste punktis 3.3 kirjeldatud ulatuses, täiendavate tööde osas eraldi kokkulepe
420 | Ehitise põhitarindite renoveerimine |  | x
430 | Hoonete siseruumides tehtav tarindite renoveerimine |  | x
440 | Hoone keskkonnatehnika süsteemide renoveerimine |  | x
450 | Elektripaigaldise renoveerimine |  | x
460 | Nõrkvoolupaigaldise renoveerimine |  | x
470 | Eriseadmete ja -süsteemide renoveerimine |  | x
480 | Turvasüsteemide renoveerimine |  | x
490 | Muud kinnistu uuendamise ja muutmisega seotud tegevused |  | x
800 | ARENDAMINE
810 | uuringud ja kavandamine, sh projekteerimine |  |  |  |  | x | Teostamine eraldi kokkuleppe alusel
820 | ehitustööd |  |  |  |  | x
830 | ordineerimine ja kontroll |  |  |  |  | x
Korrashoiutegevuste liigitusel on aluseks võetud standardi EVS 807:2024 „Kinnisvarakeskkonna korraldus ja korrashoid“ kirjeldatud klassifikaatorid.
| Üürileandja: |  | Üürnik:
| (allkirjastatud digitaalselt) |  | (allkirjastatud digitaalselt)
Note on J1: Tee valik, kas tegemist turu- või kulupõhise üüriga! Väliheakord (koodid 310, 320, 360) ja Parkimisteenus (kood 720) muutub automaatselt kas üüri- või kõrvalteenuseks. NB! Kui üürnik teostab ise mõnda teenust (nt siseheakorda), siis vajab muutmist ka kood 100 alamkoodid ehk korraldamine (nt sisehekeakorra puhul kood 130, tuleb teha ristike üürniku lahtrisse).