## AS Tallinna Vesi 2020 1-6 kuud
Objekt | Proovivõtukoht | Katseprotokoll | Labor | Proovivõtu aeg | Väljastamise aeg | Hägusus (NTU) | Värvus (tarbija hinnang) | Maitse (lahjendusaste) | Maitse (lahjendusaste) | Raud | pH | Elektrijuhtivus | Ammoonium | Coli-laadsed bakterid (Colilert) | Escherichia coli (Colilert) | Clostridium perfringens (koos eostega) | Oksüdeeritavus | Orgaanilise süsiniku sisaldus (TOC) | Kloriid | Sulfaat | Fluoriid | Nitraat | Nitrit | Tsüaniid | Boor | Naatrium | Alumiinium | Kroom | Mangaan | Nikkel | Vask | Arseen | Seleen | Kaadmium | Antimon | Elavhõbe | Plii | Trihalometaanide summa | 1,2-dikloroetaan | Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | Benseen | Enterokokid | Kolooniate arv 22 °C
[6 empty] | NTU |  | lahjendusaste | lahjendusaste | µg/l | pH ühik | µS/cm | mg/l | MPN/100 ml | MPN/100 ml | PMÜ/100 ml | mg/l O2 | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | µg/l | mg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | mg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | PMÜ/100 ml | PMÜ/1 ml
Maardu |  |  | Tallinna Vesi AS Laborid |  |  | 0.11 | <3 | 1 | 1 | <20 | 7.27 | 392 | 0.028 | 0 | 0 |  | 2.5 | 5.1 | 33 | 28 | 0.07 | 4.9 | <0,003 |  | 0.0116 | 8.4 | 35.9 | <0,1 | 0.77 | 0.23 | 0.0135 | 0.27 | <0,4 | <0,02 | 0.08 | <0,1 | 0.45 | 25 | <0,2 | 0 | <0,2 | 0 | 6
Maardu |  |  | Tallinna Vesi AS Laborid |  |  | <0,1 | <3 | 1 | 1 | <20 | 7.29 | 392 | 0.013 | 0 | 0 |  | 2.7 | 5.4 | 33 | 29 | 0.07 | 5.2 | <0,003 |  | 0.0113 | 8.53 | 42.4 | <0,1 | 2.6 | 0.22 | 0.0168 | 0.37 | <0,4 | <0,02 | 0.08 | <0,1 | 0.35 | 25 | <0,2 | 0 | <0,2 | 0 | 3
Tallinna pinnavee piirkond ja Harku |  |  | Tallinna Vesi AS Laborid |  |  | 0.11 | <3 | 1 | 1 | 32 | 7.29 | 392 | 0.008 | 0 | 0 |  | 2.9 | 5.8 | 33 | 28 | 0.07 | 5 | <0,003 |  | 0.0116 | 8.49 | 46 | <0,1 | 4 | 0.2 | 0.0042 | 0.42 | <0,4 | <0,02 | 0.09 | <0,1 | 0.12 | 22 | <0,2 | 0 | <0,2 | 0 | 6
Pirita piirkond |  |  | Tallinna Vesi AS Laborid |  |  | 0.15 | <3 | 1 | 1 | 54 | 7.25 | 392 | 0.013 | 0 | 0 |  | 2.7 | 5.4 | 33 | 29 | 0.07 | 5 | <0,003 | <2 | 0.0113 | 8.46 | 43.4 | <0,1 | 4.1 | 0.28 | 0.0115 | 0.34 | <0,4 | <0,02 | 0.08 | <0,1 | 0.82 | 25 | <0,2 | 0 | <0,2 | 0 | 4
Merivälja piirkond |  |  | Tallinna Vesi AS Laborid |  |  | 0.51 | 9 | 1 | 1 | 85 | 7.83 | 639 | 0.008 | 0 | 0 |  | 1.8 | 3 | 99 | 8 | 0.35 | 2.7 | <0,003 | <2 | 0.0588 | 33.9 | <1 | <0,1 | 11 | <0,2 | 0.0031 | <0,1 | <0,4 | <0,02 | <0,02 | <0,1 | 0.16 | 0 | <0,2 | 0 | <0,2 | 0 | 22
Tallinna pinnavee piirkond ja Harku |  |  | Tallinna Vesi AS Laborid |  |  | <0,1 | <3 | 1 | 1 | <20 | 7.33 | 392 | 0.007 | 0 | 0 |  | 2.8 | 5.6 | 33 | 29 | 0.07 | 5 | <0,003 |  | 0.0113 | 8.54 | 49.3 | <0,1 | 4.7 | 0.63 | 0.0035 | 0.35 | <0,4 | <0,02 | 0.08 | <0,1 | 0.11 | 26 | <0,2 | 0 | <0,2 | 0 | 0
Saue linn |  |  | Tallinna Vesi AS Laborid |  |  | 0.29 | <3 | 1 | 1 | 48 | 7.92 | 531 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0.66 | 0.43 | 104 | 19 | 0.61 | 1.5 | 0.003 | <2 | 0.123 | 53.9 | <1 | <0,1 | 5.1 | <0,2 | <0,0005 | <0,1 | <0,4 | <0,02 | <0,02 | <0,1 | <0,05 | 0 | <0,2 | 0 | <0,2 | 0 | 4
Nõmme-Laagri puurkaevude piirkond |  |  | Tallinna Vesi AS Laborid |  |  | 0.23 | <3 | 1 | 1 | 31 | 7.91 | 492 | 0.013 | 0 | 0 |  | 0.58 | 0.72 | 69 | 38 | 0.57 | 1.2 | <0,003 | <2 | 0.163 | 37.4 | <1 | <0,1 | 7.7 | <0,2 | 0.00062 | <0,1 | <0,4 | <0,02 | <0,02 | <0,1 | 0.06 | 0 | <0,2 | 0 | <0,2 | 0 | 5
Tallinna pinnavee piirkond ja Harku |  |  | Tallinna Vesi AS Laborid |  |  | 0.13 | <3 | 1 | 1 | <20 | 7.34 | 403 | 0.009 | 0 | 0 |  | 3.8 | 6.1 | 33 | 32 | 0.1 | 4.4 | <0,003 |  | 0.013 | 8.6 | 79.1 | <0,1 | 1.6 | <0,2 | <0,0005 | 0.45 | <0,4 | <0,02 | 0.09 | <0,1 | <0,05 | 53 | <0,2 | 0 | <0,2 | 0 | 4
Nõmme-Laagri puurkaevude piirkond |  |  | Tallinna Vesi AS Laborid |  |  | 0.26 | <3 | 1 | 1 | 36 | 7.97 | 514 | <0,006 | 0 | 0 |  | <0,5 | 0.47 | 95 | 13 | 0.63 | 1.3 | <0,003 | <2 | 0.111 | 51.6 | <1 | <0,1 | 6.5 | <0,2 | <0,0005 | <0,1 | <0,4 | <0,02 | <0,02 | <0,1 | <0,05 | 0 | <0,2 | 0 | <0,2 | 0 | 3
Tiskre piirkond |  |  | Tallinna Vesi AS Laborid |  |  | 0.36 | <3 | 1 | 1 | 39 | 7.88 | 749 | <0,006 | 0 | 0 |  | <0,5 | 0.42 | 169 | 28 | 0.79 | 1 | <0,003 | <2 | 0.103 | 67.3 | <1 | <0,1 | 5.1 | <0,2 | 0.00055 | <0,1 | <0,4 | <0,02 | <0,02 | <0,1 | <0,05 | 0 | <0,2 | 0 | <0,2 | 0 | 12