Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10617

Tel. 7943500, e-post info@terviseamet.ee

**OBJEKTI VASTAVUSE KONTROLLAKT**

**Nr 9.3-2/25/1860-4**

 (asja nr. DELTAs)

**Kontrolli alus:** rahvatervise seadus § 13 lg 3.

[x]  hinnangu taotlus; sotsiaalse rehabilitatsiooniteenust planeeritakse pakkuda korraga kuni 50 täiskasvanule.

**[ ]**  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus ...........................................................................................

 (taotluse täpsustus)

[ ]  ...............................................................................................................................................................

(muu taotlus)

**Taotluse esitaja andmed:**

Nimi: **SOPO OÜ**

Isikukood/registrikood: **17072653**

Elukoht/asukoht: **Mustamäe tee 191-12, 12912 Tallinn**

Telefon: **5559 5332**  e-post: **sopoeesti@gmail.com**

Esindaja: **Jelena Seimur, juhatuse liige, 5559 5332, sopoeesti@gmail.com**

(esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

**Kontrollitakse:**

[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus[[1]](#footnote-1),2,3,9,10

[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule1,2,3,9,10

[ ]  nõuded toitlustamisele4,5,9,10

[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused1,2,3,9,10

[x]  ventilatsiooni mõõtmistulemused1,3,9,10

[x]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused6

[x]  joogivee analüüsi tulemus7,9,10

[x]  töötajate tervisetõendid8,9,10

[x]  18.02.2025 Äripinna rendileping nr. 2022- 1

[x]  10.03.2025 Luba kasutada dokumente

[x]  ruumiplaan

 (muu kontrolliese)

**Kontrollitava objekti andmed:**

**Objekt:** Sotsiaalne rehabilitatsiooniteenus täiskasvanutele aadressil Toompuiestee 30-9, Tallinn kolmekorruselise hoone 2. korrusel ruumides nr 45-50, 52, 54-56 ja 60-61.

Hoone esmane kasutuselevõtu aasta on 1912, peamine kasutamise otstarve on muu kolme või enama korteriga elamu. Teenuse osutamise ruumide kasutusotstarve on ambulatoorse arstiabi osutamise hoone.

(kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

**Objekti aadress:** Toompuiestee 30-9, 10149 Tallinn

 (ehitise/ruumi aadress)

**Ametnik:** vaneminspektor Gea Metus, tel 5197 5317, gea.metus@terviseamet.ee

 (kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)

**Kontrolli kuupäev/kellaaeg:** “ 28“ märts 2025

kell 09.35 kuni 10.15

**Kontrolli juures viibis:** Jelena Seimur, juhatuse liige, 5559 5332, sopoeesti@gmail.com

 (esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

**KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:**

Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Maa-ala on valgustatud, heakorrastatud.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.

[ ]  jah

[x]  ei

Hoone peasissepääs on hoovipoolt. Hoonesse sissepääsul ja hoones ei ole arvestatud liikumispuudega inimeste vajadustega. Hoones puudub korruste vaheliseks liikumiseks lift või mõni muu abivahend ning inva tualettruum. Teenusele ei ole planeeritud liikumispuudega inimesi, kuid vajadusel saavad kasutada trepironijat.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Terviseameti 27.04.2022 Valgustiheduse mõõtmiste aruanne nr. 6/4-6-2/2043. Esitatud andmed vastavad nõuetele.

Puuduvad andmed tehisvalgustuse tugevuse kohta ruumides nr 45 (töötajate köök-puhkeala), 48-50 (töötajate tualettruum kätepesuvalamuga) ja 54 (personaliruum), seega pole võimalik hinnata nende vastavust nõuetele.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Loomulik ventilatsioon läbi avatavate akende.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Müratase vastab kehtestatud nõuetele.

~~[ ]~~ jah

~~[ ]~~ ei

Hoones on loomulik ventilatsioon. Toompuiestee äärsetes ruumides on akendel ees mürasummutavad kardinad.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.

[ ]  jah

[x]  ei

Esitati **2022** aasta joogivee analüüsid, mis vastasid nõuetele.

Terviseameti Terviseohutuslabori 10.03.2022 Joogivee mikrobioloogiline analüüs. Katseprotokoll nr NH2022/V114208M.

Terviseameti Terviseohutuslabori 09.03.2022 Joogivee keemiline analüüs. Katseprotokoll nr KL2022/V114208K

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenust osutatakse hoone 2. korrusel kabinetis nr 60. Kabinet on pindalaga 18,3 m2. Teenuse osutamise ruumide koosseisu kuuluvad veel garderoob, ootealad, klientide tualettruum kätepesu valamuga, personaliruum, töötajate köök-puhkeala ja töötajate tualettruum. Kabinetis nr 60 planeeritakse osutada korraga kuni kahele kliendile (NB! avaldusel on ekslikult kirjutatud 50-le kliendile) järgmisi teenuseid: sotsiaaltöötaja teenus, psühholoogi teenus, eripedagoogi teenus ja kogemusnõustaja teenus.Kõikides ruumides on avatavad aknad ruumide tuulutamiseks. Ruumid on tegevustele vastavalt viimistletud ja sisustatud.

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.

~~[ ]~~  jah

~~[ ]~~  ei

Kliendid viibivad teenusel 1 tund ning toitlustust ei pakuta.

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.

~~[ ]~~  jah

~~[ ]~~  ei

Tervisetõendeid ei esitatud, sest meeskond on komplekteerimisel.

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

**Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid:** Tehnilisi vahendeid ei kasutatud.

(vahendi nimetus, mark, seerianumber)

**Märkused/taotlused:** Esitada käesoleva aasta joogivee analüüsid ja avaldus (õigele) soovitud kliendiarvule.

[ ]  **Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.**

[x]  **Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.**

**Ametnik:** Gea Metus /allkirjastatud digitaalselt/

 (nimi, allkiri)

**Taotluse esitaja / esindaja1:** -

1 käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames.

1. sotsiaalministri 20.07.2007. a määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asenduskoduteenusele“

2 sotsiaalministri 12.03.2007 a. määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“

3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015. a määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”

4 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

5 sotsiaalministri 14.11.2002. a määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“

6 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

7 sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“

8 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus

9 sotsiaalministri 09.01.2001. a määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“

10 sotsiaalministri 03.04.2002 nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“ [↑](#footnote-ref-1)