## 1
OU0470. GAASIVARUSTUSE, OU0450. VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI – KATTETAASTUS Töö nr 3361 Tööprojekt (teetööde tehnilise kirjelduse ver. 18.02.2019)
KULUDE LOEND NR 1: ÜLDISED
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
10201 | Proovivõtt ja katsetamine |  | kogusumma | 1
10202 | Load, kindlustused |  | kogusumma | 1
10203 | Infotahvlid |  | kogusumma | 1
10204 | Tööpiirkonna korrashoid |  | kogusumma | 1
10206 | Tööohutus |  | kogusumma | 1
10207 | Keskkonnanõuded |  | kogusumma | 1
10208 | Kvaliteedi ja tööprogrammi tagamise plaan |  | kogusumma | 1
10210 | Ajutised tööd sh töövõtja objektikontor |  | kogusumma | 1
10211 | Tööde mõõdistamine ja märkimistööd |  | kogusumma | 1
10212 | Konsultatsioonid projekteerijaga |  | kogusumma | 1
10213 | Tööjooniste koostamine |  | kogusumma | 1
10214 | Tööprojekti koostamine |  | kogusumma | 1
10215 | Muud tööd |  | kogusumma | 1
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
20101 | Ettevalmistustööd |  | kogusumma | 1
20208 | Üksikpuude langetamine koos kändude juurimisega (freesimisega) |  | tk | 16
20301 | Liiklusmärgi eemaldamine (koos postidega, vundamentidega jne.) |  | tk | 2
xxxx | Muud ettenägematu tööd |  | tk | 1
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
30101 | Kasvupinnase eemaldamine |  | m3 | 410
30103 | Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine |  | m3 | 1650
30402a | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest | täitepinnas Tm_90 | m3 | 285
30402b | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest | h=20 cm; täitepinnas Tm_105 | m2 | 3100
30402c | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest | h=30 cm; täitepinnas Tm_105 | m2 | 90
30402d | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest | h=45 cm; täitepinnas Tm_105 | m2 | 600
30604 | Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine |  | m2 | 6015
30701 | Geotekstiil | NorgeoSpec III | m2 | 600
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 4: KATEND
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
40101a | Olemasoleva katendi freesimine | hkesk=11 cm | m2 | 475
40101b | Olemasoleva katendi freesimine | hkesk=5 cm | m2 | 2745
40103 | Hinnamuutus freesitava kihi paksuse muutusest |  | 1 cm/m2
40501a | Kiilutud killustikust alus | h=25 cm; (killustikust alus fr. 32/63) | m2 | 75
40501b | Kiilutud killustikust alus | h=23 cm; (killustikust alus fr. 32/63) | m2 | 580
40501c | Kiilutud killustikust alus | h=20 cm; (killustikust alus fr. 16/32) | m2 | 3040
40501d | Tardkivimikillustikust alus | h=12 cm; (fr. 0/32) | m2 | 560
40511 | Sidumata segust kate (s.h. purustatud kruusast alus) | h= 20 cm; Tm_105 | m2 | 580
43002a | Tihedast asfaltbetoonist (AC 8 surf) segu | h=5 cm, NaCl | m2 | 2720
43002b | Tihedast asfaltbetoonist (AC 16 surf) segu | h=3+1 cm | m2 | 480
43002c | Tihedast asfaltbetoonist (AC 16 surf) segu | h=5 cm | m2 | 50
43002d | Tihedast asfaltbetoonist (AC 20 bin) segu | h=6 cm | m2 | 490
43003 | Poorsest asfaltbetoonist (AC 32 base) kiht | h=10 cm | m2 | 500
44501a | Peenarde kindlustamine (purustatud kruus, killustik jne.) | segu pos. 6 h=10 cm | m2 | 50
44501b | Peenarde kindlustamine (purustatud kruus, killustik jne.) | segu pos. 6 h=12 cm | m2 | 500
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
70103 | Liiklusmärgi ümbertõstmine |  | tk | 2
70401 | Ühepoolne põrkepiire |  | m | 980
70404 | Terminal |  | tk | 4
70415 | Torupiire |  | m | 50
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
90201 | Muru kasvualuse rajamine ja külv | h=15 cm | m2 | 9900
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND: KOKKUVÕTE
KULUDE LOEND Nr 1: ÜLDISED |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 3: MULLATÖÖD |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 4: KATEND |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD |  |  |  |  | 0
|  | KANTUD KOGU SUMMASSE |  |  | 0
|  | käibemaks 20% |  |  | 0
|  | KOKKU käibemaksuga 20% |  |  | 0