|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | | | |
| Registrikood | | | 70001490 | | |
| Juriidiline aadress | | | Tallinn 11413, Valge 4 | | |
|  | | |  | | |
| **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | | | Jõgeva Veevärk OÜ | | |
| Registri- või isikukood | | | 11541489 | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | | Toominga 34, Jõgeva linn | | |
| Kontaktaadress | | | Toominga 34, Jõgeva linn | | |
| Telefon | | | 7722720 | | |
| E-post | | | info@jvv.ee | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** |
| Trasseeringu skeem | | Lullikatku tee-Hariduse tn veetrassi trasseering | | | |  |
|  | |  | | | |  |
| **2. Objekti asukoht** ( | | | | | | |
| Maakond, vald, küla: Jõgevamaa, Jõgeva vald, Torma küla, | | | | | | |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: 14130 Liikatku-Lullikatku tee 0,65-1,5km | | | | | | |
| Ristumised riigiteega nr       km      , | | | | | | |
| Teemaal kulgemine riigitee nr       km      -     , | | | | | | |
| Riigitee nr       kaitsevööndis km      -     , | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | |
| Tehnilised tingimused veetrassi projekteerimiseks tulevikus. Trassi alasse jäävate hoonestatud kinnistutele ettenähtud veeühendus. Esialgu vaja indikatiivse ehitushinna saamiseks teekatte taastamise tehnilisi tingimusi | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | |
| ÜVK veetorustik on arengukava järgi sinna planeeritud | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Taotleja: Jõgeva Veevärk OÜ | | | Ees- ja perekonnanimi | | Ando Veebel | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | **Allkiri** | |  | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | |  | | | |