|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Teie 13.03.2025 Meie 13.03.2025 nr 7.2-2.3/1481-1 |

Tingimuslik kooskõlastus

 Kooskõlastame lavastuse „Lahkumine, mis toimub:

18.06.25-20.06.25 kell 19.00-23.30

25.06.25-28.06.25 kell 19.00-23.30

29.06.25 kell 15.00-19.30 Loobu mõisa aidas, aadressil Vambokõnnu kinnistu, Loobu k, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond.

**Tingimusel**, et

1) Hoonest on tagatud kiire inimeste evakueerimise võimalus: hoonetest ja territooriumilt tuleb tagada vähemalt kaks vabalt läbitavat evakuatsiooniteed ning kaks märgistatud evakuatsioonipääsu, mis oleks alati avatavad ilma abivahenditeta.

2) Tagatud on tuletõrjetehnika vaba juurdepääs ehitisele.

3) Hoone on varustatud esmaste tulekustutusvahenditega.

4) Maapinnale paigaldatud ajutised elektrikaablid on kaitstud mehaaniliste vigastuste eest.

5) üle 200 istekohaga ruumis peavad istmed ja istmeread olema omavahel ühendatud või peab ühendama istmed põranda külge selliselt, et oleks tagatud ohutu evakuatsioon;

(allkirjastatud digitaalselt)

Helen Arukaev

Ohutusjärelevalve büroo peainspektor

Ida päästekeskus

+372 5171391

helen.arukaev@paasteamet.ee