## Sheet1
Pakkumuse vorm, tehniline kirjeldus (osa 1 "Elektrikaupade ostmine (KHL 1a KV)")
NB! Tabelis toodud kogused on orienteeruvad ja esitatud pakkumuste võrreldavuse tagamiseks, ostja ei kohustu samas mahus kaupu ostma.
Tabel on varustatud vajalike valemitega, pakkuja täidab kõik kollased lahtrid ning kannab rohelise lahtri väärtuse (maksumus kokku km-ta) riigihangete registri hindamiskriteeriumite lehele. Pakkujal ei ole lubatud tabelit muuta.
Toote 1 tk hind* - märkida käibemaksuta ja maksimaalselt 2 kohta peale koma. See hind fikseeritakse hankelepingus ühikuhinnana kogu hankelepingu perioodiks ja peab olema ostjale lõplik, sh sisaldama kõiki vajalikke kulusid. Toodete puhul, mille hind on fikseeritud raamlepingus, ei või pakutav hind ületada raamlepingus pakutud maksimaalset hinda. Pakkuja peab arvestama, et kauba kogused tabelis ei ole siduvad ja transport ja mahalaadimine ostja poolt määratud asukohta (sh vajadusel konkreetsesse ruumi) on ostjale ilma täiendava tasuta ehk müüja kulul.
Müüja kohustub esitama ostjale pakutud toodete osas lisainformatsiooni, sh näiteks KN kood, päritolumaa, tarnija tootekood, EAN kood vms.
Ostjal on õigus osta hankelepingu alt ka teisi tooteid, mida ei ole allpool toodud tabelis fikseeritud, kuid mis kuuluvad tabelis toodud tootegruppidesse. Nendele kaupadele peab rakenduma vähemalt raamlepingus fikseeritud allahindlusprotsent avalikust (kaupluse) hinnakirjast ning kaupade objektile toimetamine peab olema tasuta.
Ristsubsideerimine on keelatud.
Pakkuja nimi ja registrikood: |  |  | AS Onninen (reg kood 10180761)
HL jrk nr | RL jrk nr | Toode ja miinimumnõuded | Pakutava toote nimi, tootja ja kirjeldus (esitatud info peab võimaldama hankijal üheselt hinnata pakutava kauba vastavust miinimumnõuetele) | Kogus | Toote 1 tk hind km-ta* | Maksumus km-ta
1 | 3 | E27 sokliga valgusallikas LED min 1055 LM soe ja külm valgus (sh hind peab kehtima nii sooja kui ka külma valguse puhul ja väiksema valgusvooga E27 sokliga LED valgusallika hind ei või olla kõrgem kui pakutava toote hind) | Leedlamp 12W A60 E27 xxxK 1100lm | 1000 | 0.93 | 930
2 | 11 | kaabliside min 450x7,5 mm, 100 tk/pakis, must | Cable tie 450x7,6mm black 100pc/pack | 1200 | 5.44 | 6528
3 | 12 | kaabliside min 250x4,5 mm, 100 tk/pakis, must | Cable tie 250x4,8mm black 100pc/pack | 1100 | 1.6 | 1760
4 | 13 | kaabliside min 360x7,5 mm, 100 tk/pakis, must | Cable tie 370x7,6mm black 100pc/pack | 150 | 4.33 | 649.5
5 | - | kaabliside min 360x4,5 mm, 100 tk/pakis, must | Cable tie 370x4,8mm black 100pc/pack | 250 | 2.33 | 582.5
6 | - | kaabliside min 140x3,5 mm, 100 tk/pakis, must | Cable tie 140x3,6mm black 100pc/pack | 300 | 0.69 | 207
7 | 14 | isoleer teip, 19 mm x 33 m, must | isoleer teip, 19 mm x 33 m, must | 1300 | 1.59 | 2067
8 | 15 | isoleer teip, 19 mm x 33 m, kollane | isoleer teip, 19 mm x 33 m, kollane | 300 | 1.59 | 477
9 | 16 | isoleer teip, 19 mm x 33 m, punane | isoleer teip, 19 mm x 33 m, punane | 300 | 1.59 | 477
10 | 17 | isoleer teip, 19 mm x 33 m, sinine | isoleer teip, 19 mm x 33 m, sinine | 300 | 1.59 | 477
11 | 18 | isoleer teip, 19 mm x 33 m, roheline | isoleer teip, 19 mm x 33 m, roheline | 300 | 1.59 | 477
12 | - | isoleer teip, 19 mm x 33 m, valge | isoleer teip, 19 mm x 33 m, valge | 150 | 1.59 | 238.5
|  | Maksumus kokku km-ta |  |  |  | 14870.5
Lisa 1
Hankelepingu „Ehituspoe kaupade ostmine (KHL 1a KV)” (viitenumber 288966) juurde