|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Teie 17.12.2025 nr 7-6/25/2848-1  Meie 19.12.2025 nr 7.2-3.4/7467-2 |

Päästeameti vastus Järva maakond, Paide linn, Viisu küla, Kivimäe projekteerimistingimuste eelnõule.

Päästeamet ei aktsepteeri projekteerimistingimuste menetluses varem rajatud veevõtukohti. Veevõtukoht tuleb katsetada vastavuses Siseminstri 18.02.2021 määruses nr 10 [Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord](https://www.riigiteataja.ee/akt/119012024004) sätestatule. Kui katsetuse akti resolutsioon on positiivne, siis tuleb veevõtukoht kanda Ehitisregistrisse. Päästeamet kontrollib menetluses veevõtukoha olemasolu ja vastavust esitatavatele nõuetele läbi Ehitisregistri keskkonna.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Kubjas

Ohutusjärelevalve büroo

nõunik

Lääne päästekeskus

Margo Kubjas

+372 4549762

margo.kubjas@paasteamet.ee