**Joogivee kontrolli kava aastateks 2024-2028**

Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61

**Joogivee käitleja nimi, registrikood, aadress:** Taagepera Loss OÜ, reg 10151349, Taagepera küla, Tõrva vald, Valga maakond

**Veevärgi nimi, asukoht:** *Taagepera Lossi ühisveevärk*, Taagepera küla, Tõrva vald, Valga maakond

**Kontaktisiku nimi, amet, e-mail, telefon:** Maris Reimann, hotellijuht, tel. 56564328, maris@wagenkull.ee

**Puurkaevu(de) andmed:** Taagepera Lossi puurkaev, kat nr 8087

 sügavus 115 m

 põhjaveekihi nimi ja kood: D2 - Kesk-Devon (D2)

**Käideldava vee kogus ööpäevas:** 25 m3

**Tarbijate arv:** 100 (juhutarbijate arv), 40 (püsitarbijate arv)

**Proovivõtu koht ja aeg:**

* tavakontrollil (2 korda aastas): **Taagepera Lossi köök, maikuu ja oktoobrikuu**

süvakontrollil (1 kord 6 aasta jooksul): **Taagepera Lossi köök, maikuu (2024.a, 2025.a)**

**Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kvaliteedinäitaja** | **Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg** |
|  | **Tehtud süva/a.** | **2024 a.** | **2025 a.** | **2026 a.** | **2027 a.** | **2028 a.** |
| ***Tavakontrolli näitajad:*** |  |  |  |  |  |  |
| **Värvus**  | **2x aastas** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Elektrijuhtivus**  | **2x aastas** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **pH** | **2x aastas** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Lõhn**  | **2x aastas** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Maitse**  | **2x aastas** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Coli-laadsed bakterid**  | **2x aastas** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Hägusus** | **2x aastas** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| ***Escherichia coli*** | **2x aastas** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Kolooniate arv 22°C** | **2x aastas** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Raud**  | **2x aastas** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Mangaan** | **2x aastas** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Soole enterokokid** | **2x aastas** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| *Süvakontrolli näitajad:* |  |  |  |  |  |  |
| Alumiinium | 2019 | - | 1 | - | - | - |
| Ammoonium | 2019 | - | 1 | - | - | - |
| Antimon | 2015 | 1 | - | - | - | - |
| Arseen | 2015 | 1 | - | - | - | - |
| Benseen |  | 1 | - | - | - | - |
| Benso(a)püreen |  | 1 | - | - | - | - |
| Boor  | 2019 | - | 1 | - | - | - |
| 1,2-dikloroetaan  |  | 1 | - | - | - | - |
| Elavhõbe | 2015 | 1 | - | - | - | - |
| Fluoriid | 2019 | - | 1 | - | - | - |
| Kaadmium | 2015 | 1 | - | - | - | - |
| Kloriid  | 2019 | - | 1 | - | - | - |
| Kroom | 2015 | 1 | - | - | - | - |
| Naatrium  | 2022 | - | 1 | - | - | - |
| Nikkel  | 2015 | 1 | - | - | - | - |
| Nitraat | 2019  | - | 1 | - | - | - |
| Nitrit | 2019  | - | 1 | - | - | - |
| Oksüdeeritavus | 2022 | - | 1 | - | - | - |
| Pestitsiidid |  | 1 | - | - | - | - |
| Plii | 2015 | 1 | - | - | - | - |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) |  | 1 | - | - | - | - |
| Seleen | 2015 | 1 | - | - | - | - |
| Sulfaat | 2022 | - | 1 | - | - | - |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen  |  | 1 | - | - | - | - |
| Trihalometaanide summa |  | 1 | - | - | - | - |
| Tsüaniid |  | 1 | - | - | - | - |
| Vask | 2015 | 1 | - | - | - | - |
| Pestitsiidide summa |  | 1 | - | - | - | - |

Koostas:

Ago Kasak

Taagepera Loss OÜ

juhatuse liige

/allkirjastatud digitaalselt/