**TAOTLUS**

**TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Kellele**  | **TRANSPORDIAMET**  |
| Registrikood |  70001490 |
| Juriidiline aadress |  Tallinn 11413, Valge 4 |
|  |  |
|  **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi |  LEONHARD WEISS OÜ |
| Registri- või isikukood |  12083348 |
| Juriidiline aadress või elukoht |  Vesse 8, 11415 Tallinn |
| Kontaktaadress |  Kassisilma 8, Räni alevik, Kambja vald, Tartumaa 61708 |
| Telefon |  511 9005 |
| E-post |  a.mee@leonhard-weiss.com |
| **1. Esitatavad materjalid:** |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | Dokumenti nimetus(esitatava dokumendi täpne nimetus) | **Dokumendi nr.** |
| ehitusprojekt | Rasina - Mooste 10 kV keskpingefiidri rekonstrueerimine. I etapp. Rasina küla, Põlva vald, Põlva maakond. | IP6065-K1 |
|  |       |       |
| **2. Objekti asukoht** ( |
| Maakond, vald, küla: Rasina küla, Põlva vald, Põlva maakond. |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: |
| Teemaal ristumised nr 18162 Himmaste-Rasina tee km 17,315; 17,464; 17,578; 17,94 ja 18,01 – projekteeritud elektrikaabel |
| Teemaal kulgemine nr 18184 Ahja-Rasina tee km 11,233 - 11,235 – projekteeritud elektrikaabel |
| Teemaa kaitsevööndis paiknevad nr 18162 Himmaste-Rasina tee km 17,31 ja 17,98 – projekteeritud komplektalajaamad |
| Teemaa kaitsevööndis kulgemine nr 18162 Himmaste-Rasina tee km 17,185 - 18,01 – projekteeritud kaabelliinid |
| Teemaa kaitsevööndis kulgemine nr 22290 Rasina-Meeksi tee km 0,0 - 0,06 ja 0,19 - 0,29 – projekteeritud kaabelliinid |
| Teemaal ristuva õhuliini demonteerimine nr 18162 Himmaste-Rasina tee km 17,31 ja 17,98 – õhuliini demonteerimine |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** |
|  Projekteeritud 10/0,4 kV komplektalajaamad, maakaabelliinid, elektrikilbid, õhuliinide demonteerimine |
| Ehitustööd on seotud avalikes huvides elektrivõrkude ehitusega  |
|  planeeritav ehitustööde aeg: 2024  |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** |
|  |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** |
|        |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** |
|        |
|  |
| Taotleja | Ees- ja perekonnanimi |  Andres Mee |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | **Allkiri** |   *allkirjastatud digitaalselt* |
| **Taotluse esitamise kuupäev** |  05.07.2023 |