Joogivee kontrolli kava aastateks 2024-2029

Sotsiaalministri 24. septembri 2019.a määrus nr 61

Joogivee käitleja: Luhtre Turismitalu OÜ reg 11082834

Veevärgi asukoht: Kruusiaugu talu, Nõmmeotsa küla, Märjamaa vald, Raplamaa

Puurkaevu andmed:

katastri number: 20948

passi number/reg.kood: PRK0020948

sügavus: 27m

Käideldava vee kogus ööpäevas:      10 m3                             Tarbijaid: 50

Proovivõtu koht ja aeg: köögikraan, Kruusiaugu talu ,Nõmmeotsa küla, Märjamaa vald, Raplamaa

- tavakontrollil: jaanuar

- süvakontrollil: jaanuar 2026

Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus:

| Kvaliteedinäitaja |  |  |  | Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024. a | 2025. a | 2026. a |  |  | 2027. a | 2028. a |  | 2029. a |  |
| Tavakontrolli näitajad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kolooniate arv 22 ˚C |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Värvus |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Elektrijuhtivus |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| pH |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Lõhn |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Maitse |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Hägusus |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Coli-laadsed bakterid |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Escherichia coli |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
| Soole enterokokid |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
| Süvakontrolli näitajad (1 kord 10 aasta jooksul) |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumiinium |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ammoonium |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Antimon |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Arseen |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Benseen |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Benso(a)püreen ja PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Boor |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-dikloroetaan |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Elavhõbe |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluoriid |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaadmium |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kloriid |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kroom |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangaan |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Naatrium |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nikkel |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitraat |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrit |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Oksüdeeritavus |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pestitsiidid |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Plii |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Raud |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Seleen |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfaat |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Trihalometaanide summa |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tsüaniid |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vask |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Koostas: Marje Schmidt (nimi, allkiri, kuupäev) Kooskõlastaja: Veronika Mossov (nimi, allkiri, kuupäev) |  |  |  |  |  |  |  |  |