Hr Paul Kunimägi
Kaitseministeerium
Sakala 1
15094 Tallinn
		Teie 10.04.2024 pöördumine	
			
		Meie 06.05.2024 nr KV-4.1-3.1/24/7697-2	

Järva I ja II tuulepargi rajamise kohta arvamuse avaldamine	

Austatud hr Kunimägi	

Kaitseministeeriumile on esitatud Renewables OÜ infopäring, milles küsitakse ministeeriumi seisukohta tuulepargi arendamiseks Järva valla territooriumil tabelis esitatud aladele (Järva I ja Järva II) ning koordinaatidele peale kompensatsioonimeetmete rakendumist 2025. aastal. Kavandatavate elektrituulikute tipukõrgus on 252 m maapinnast.

Kaitseväe hinnangul on pärast kompensatsioonimeetmete täieliku rakendumist Järva valla territooriumil (Järva I ja Järva II), kus kavandatavate elektrituulikute tipukõrguseks on 252 m maapinnast, tuulepargi arendamine võimalik järgmistel koordinaatidel:

Järva I
WTG6	25,666056	59,178724	
WTG7	25,654554	59,177493	
WTG8	25,662108	59,17371	

Järva II
WTG1	25,619021	59,148103	
WTG2	25,625715	59,144846	
WTG3	25,611467	59,144846	
WTG4	25,617304	59,142821	
WTG5	25,622625	59,140707	
WTG6	25,603399	59,142909	
WTG7	25,614042	59,138066	

Järva valla territooriumil (Järva I) koordinaatidel:
Järva I
WTG1	25,651121	59,184353	
WTG2	25,644255	59,183385	
WTG3	25,645628	59,179076	
WTG4	25,661764	59,184001	
WTG5	25,672751	59,183385	
paiknevad täielikult Kaitseväe strateegilise sidevõrgu raadiosidelinkide piiranguvööndis ning võivad vähendada olulises ulatuses riigikaitseliste ehitiste planeeritud töövõimet.

Nimetatud koordinaatidele ei ole võimalik rajada elektrituulikuid, sõltumata planeeritavate elektrituulikute kõrgusest ning need piirangud jäävad kehtima ka peale kompensatsioonimeetmete rakendamist 2025. aastal.

Lugupidamisega	

[ allkirjastatud digitaalselt ]

Ivo Värk	
Mereväekapten	
Kaitseväe peastaabi analüüsi- ja planeerimisosakonna ülem	

Peeter Subbi 717 1520
peeter.subbi@mil.ee