Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10617

Tel. 7943500, e-post info@terviseamet.ee

**OBJEKTI VASTAVUSE KONTROLLAKT**

**Nr. 9.3-2/25/682-4**

(asja nr. DELTAs)

**Kontrolli alus:** rahvatervise seadus § 13 lg 3.

[x]  hinnangu taotlus (lapsehoiuteenus 3-6a; planeeritud kohti 25) kell 8.30-18.00

**[ ]**  olemasoleva hinnangu muutmine

 (taotluse täpsustus)

[ ]  ...............................................................................................................................................................

(muu taotlus)

**Taotluse esitaja andmed:**

Nimi: **7 Kassi MTÜ**

Isikukood/registrikood: **80588243**

Elukoht/asukoht: **Järveotsa tee 5-16, 13520 Tallinn**

Telefon: **5852 8477**  e-post: **kassid@7kassi.eu**

Esindaja: **Nadya Olshevskaya, 7 Kassi MTÜ juhatuse liige, 5852 8477,** **kassid@7kassi.eu**

(esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

**Kontrollitakse:**

[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus[[1]](#footnote-1),2,3,9,10

[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule1,2,3,9,10

[ ]  nõuded toitlustamisele4,5,910

[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused1,2,3,9,10

[x]  ventilatsiooni mõõtmistulemused1,3,9,10

[x]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused6

[x]  joogivee analüüsi tulemus7,9,10

[x]  töötajate tervisetõendid8,9,10

[x]  ruumiplaan

[x]  06.01.2025 Kadaka HUB OÜ nõusolek

[x]  kasutusluba

 (muu kontrolliese)

**Kontrollitava objekti andmed:**

**Objekt:** 7 Kassi MTÜ pakub lapsehoiuteenust 3-6 aastastele lastele.

Ehitisregistri andmetel on kaheksakorruseline hoone kasutusel (esmane kasutuselevõtu aasta 2022) ja peamine kasutamise otstarve on hostel (lastehoiuruumide kasutusotstarve on koolieelne lasteasutus). Teenust osutatakse hoone III korrusel ruumides nr 305-1 – 305-5.

(kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

**Objekti aadress:** Mäealuse 9, 12618 Tallinn

 (ehitise/ruumi aadress)

**Ametnik:** vaneminspektor Gea Metus, tel 5197 5317, gea.metus@terviseamet.ee

 (kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)

**Kontrolli kuupäev/kellaaeg:** “ 10 “ veebruar 2025

kell 11.30 kuni 12.30

**Kontrolli juures viibis:**

Iryna Rodchenkova, 7 Kassi MTÜ juhatuse liige, 514 8445, kassid@7kassi.eu

Kristina Jaroševitš, Terviseameti vaneminspektor, 5567 4859, Kristina.Jaroševitš@terviseamet.ee

Eva Puhm, Terviseameti vaneminspektor, 5594 3258 Eva.Puhm@terviseamet.ee
 (esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

**KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:**

Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Hoone ümbrus on haljastatud, valgustatud ja heakorrastatud. Mänguväljak asub hoonest umbes 270 m kaugusel avalikul mänguväljakul. Avalik mänguväljak on jaotatud kaheks, neist üks on piirdeaiaga piiratud. Mõlemad mänguväljakud on valgustatud, liiva-aladega ja eakohaste atraktsioonidega sisustatud.

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Ehitisregistri andmetel on kaheksakorruseline majutushoone kasutusel (esmane kasutuselevõtu aasta 2022) ja peamine kasutamise otstarve on hostel. Lapsehoiuteenust osutatakse hoone III korrusel ruumides 305-1 – 305-5 (kasutusotstarve koolieelne lasteasutus).

Hoonesse sissepääsul on arvestatud liikumispuudega inimeste liikumisvajadustega: sissepääsul puuduvad trepid ning hoones on lift korruste vaheliseks liikumiseks.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

E-SERVICE AS Mõõtelabor 15.01.2025 Valgustustiheduse mõõtmise aruanne nr 25\_0208

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Mõõdistaja OÜ 28.04.2022 Ventilatsioonisüsteemi reguleerimise protokoll. Katseprotokoll nr 22068L Kõikides teenuse osutamise ruumides on avatavad aknad ruumide tuulutamiseks.

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Müratase vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Mõõdistaja OÜ 28.04.2022 Tehnosüsteemise poolt tekitatava mürataseme mõõtmine. Katseprotokoll nr 22050L

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Terviseameti Rahvatervise labori 09.01.2025 Joogivee mikrobioloogiline analüüs. Katseprotokoll nr NH2025/V154910M.

Terviseameti Rahvatervise labori 07.01.2025 Joogivee keemiline analüüs. Katseprotokoll nr KL2025/V154910K.

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.

[ ]  jah

[x]  ei

Ruumide koosseisu kuulub garderoob (pindaladega 14,3 m²), laste tualettruum (kokku 2 wc-potti, 2 kätepesu valamut ja 1 dušikoht), õpetajate tualettruum dušinurgaga, mängu- ja magamisruum pindalaga 124,2 m² (vaba põranda pindala 100,7 m²).

Määruse 28 § 4 lg 3 kohaselt peab lapsehoiuteenuse osutamise ruumides olema iga ruumis viibiva isiku kohta vähemalt 4 m2 mööbliga katmata vaba põrandapinda.

Mängu- ja magamistoa mängutoaosas on köögimööbel, laste nõudepesuriiul, erinevad montessori riiulid (kokku 29 tk), 1 ruutriiul, 1 raamaturiiul, 1 klaaskapp, 1 kapp, 1 suur õpetajate laud, laste lauad (11 tk) ja 1 ümar lauake. Magamistoapoolses osas on 20 virnastatud kergvoodit.

Kõik ruumid on tegevustele vastavalt viimistletud ja sisustatud.

Kõikides ruumides (v.a tualettruumid) on avatavad aknad ruumide tuulutamiseks.

Ruumides olid elektripistikud lapsele kättesaamatus kõrguses või lapselukuga kaetud. Kõikidel akendel olid rulood.

Koristusvahendeid hoiustatakse õpetajate tualettruumis. Õpetajate tualettruumi planeeritakse paigaldada lukustatav kapp, kus hakatakse puhastusvahendeid hoiustama.

Magamistoas oli termomeeter aknalaual ning näitas 17 ℃. Mängutoas puudus termomeeter.

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Toitlustaja on Westrans OÜ, kes toob termoskastiga nii hommiku- kui ka lõunasöögi ja ooted. Hommikusöök on planeeritud kell 8.40, lõunaoode kell 10.00, lõuna kell 13.10 ja õhtuoode 15.30

Objekti ülevaatusel ei kontrollitud toidu menüüd ja kaloraaži.

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.

[x]  jah

[ ]  ei

Esitati 3 kehtivat tervisetõendit nakkushaiguste suhtes.

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

**Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid:** Tehnilisi vahendeid ei kasutatud.

(vahendi nimetus, mark, seerianumber)

**Märkused/taotlused:**

Esitada fotod termomeetritest. Mängutoas oli suur potitaim (Sõrmlehik), mis võib olla mürgine. Mänguruumi toa põrand oli jahe, kuid pinna temperatuuri ei mõõdetud.

[ ]  **Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.**

[x]  **Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.**

**Ametnik:** Gea Metus/allkirjastatud digitaalselt/

 (nimi, allkiri)

**Taotluse esitaja / esindaja1:** -

1 käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames.

1. sotsiaalministri 20.07.2007. a määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“

2 sotsiaalministri 12.03.2007 a. määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“ (edaspidi määrus 28)

3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015. a määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”

4 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

5 sotsiaalministri 14.11.2002. a määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“

6 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“

7sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“

8 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus

9 sotsiaalministri 09.01.2001. a määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“

10 sotsiaalministri 03.04.2002 nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“ [↑](#footnote-ref-1)