**TAOTLUS**

**TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | | | |
| Registrikood | | | 70001490 | | |
| Juriidiline aadress | | | Tallinn 11413, Valge 4 | | |
|  | | |  | | |
| **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | | | *LEONHARD WEISS OÜ* | | |
| Registri- või isikukood | | | *12083348* | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | | *Vesse tn 8, Lasnamäe linnaosa, Tallinn* | | |
| Kontaktaadress | | | *Kassisilma tn 8, Räni alevik, Kambja vald, Tartu maakond* | | |
| Telefon | | | *51967694* | | |
| E-post | | | *H.Vissel@leonhard-weiss.com* | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** |
| *Ehitusprojekti*  *asukohaplaan* | | *Asukohaplaan* | | | | *IP7142K2\_TP\_ELV-4-01\_Asukohaplaan* |
| *Ehitusprojekti*  *asendiplaan* | | *Asendiplaan* | | | | *IP7142K2\_TP\_ELV-4-02\_Asendiplaan* |
| *Ehitusprojekti*  *ristumisjoonis* | | *Ristumisjoonis* | | | | *IP7142K2\_TP\_ELV-4-04\_Ristumisjoonis* |
| *Ehitusprojekti*  *seletuskiri* | | *Seletuskiri* | | | | *IP7142K2\_TP\_ELV-3-01\_Seletuskiri* |
| **2. Objekti asukoht** (maakond, vald, küla, tee nr, nimetus, asukoht teel (km -vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid) | | | | | | |
| *Võru maakond, Rõuge vald, Misso alevik, põhimaantee nr 7 Riia-Pihkva tee*   * *0,4kV jaotuskilbi paigaldus kaitsevööndis (206,59km)* * *maakaabelliin rööpkulgemine maanteega (206,11..206,95km), osaliselt maantee maa sees (1206,11...206,34km; 206,48..206,50km; 206,61..206,80km)* * *maakaabelliini ristumine kinnisel meetodil (206,25km, 206,95km)* * *Ristuva õhuliini demonteerimine (206,95km)*   *Võru maakond, Rõuge vald, Misso alevik, kõrvalmaantee nr 25177 Tsiistre-Misso-Rammuka tee*   * *maakaabelliin rööpkulgemine maanteega (8,72..9,02km), osaliselt maantee maa sees (8,72...9km;)* * *Ristuva õhuliini demonteerimine (8,76km)* | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | |
| *Maakaabeliinide rajamine. 10kV õhuliide demonteerimine. Ligikaudne töö toimumisaeg 2025 või 2026 aasta* | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | |
| *Avalik huvi olemasoleva elektrivõrgu parendamiseks.* | | | | | | |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Taotleja | | | Ees- ja perekonnanimi | | *Hendrik Vissel* | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | **Allkiri** | | */allkirjastatud digitaalselt/* | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | | *23.01.2025* | | | |