Joogivee kontrolli kava aastateks 2024-2028

Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61

Joogivee käitleja nimi, registrikood, aadress: Rõuge Kommunaalteenus OÜ, reg 10353308,

Soojuse 5, Rõuge alevik, Võru maakond

Veevärgi nimi, asukoht: Mõniste küla ühisveevärk, Mõniste küla, Rõuge vald, Võru maakond

Kontaktisiku nimi, amet, e-mail, telefon: Jüri Kukk, juhatuse liige, tel 5145313,

e-post: kommunaal@rougevald.ee

Puurkaevu(de) andmed: Mõniste küla puurkaev, kat nr 10951, passi nr 6736, Kesk-Devon (D2), 66,8 m

Käideldava vee kogus ööpäevas:  11,3 m3

Tarbijate arv: 200

Proovivõtu koht ja aeg:

- tavakontrollil: Mõniste sotsiaalkeskus (märts ja november), 2 korda aastas

- süvakontrollil: Mõniste sotsiaalkeskus (novembrikuu) 2024a, 1 kord 6 aasta jooksul

Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus:

| Kvaliteedinäitaja | Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg |
| --- | --- |

|  | 2024. a | 2025. a | 2026. a |  | 2027. a | 2028. a | Tehtud süva/a. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tavakontrolli näitajad: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hägusus | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 kord aastas |  |
| Värvus | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 kord aastas |  |
| Lõhn | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 kord aastas |  |
| Maitse | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 kord aastas |  |
| Elektrijuhtivus | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 kord aastas |  |
| pH | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 kord aastas |  |
| Raud | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 kord aastas |  |
| Mangaan | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 kord aastas |  |
| Coli-laadsed bakterid | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 kord aastas |  |
| Escherichia coli | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 kord aastas |  |
| Kolooniate arv 22C | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 kord aastas |  |
| Soole enterokokid | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 korda aastas |  |
| Süvakontrolli näitajad: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumiinium | 1 | - | - |  | - | - |  |  |
| Ammoonium | 1 | - | - |  | - | - | 2018a |  |
| Antimon | 1 | - | - |  | - | - |  |  |
| Arseen | 1 | - | - |  | - | - |  |  |
| Benseen | 1 | - | - |  | - | - |  |  |
| Benso(a)püreen | 1 | - | - |  | - | - |  |  |
| Boor | 1 | - | - |  | - | - |  |  |
| 1,2-dikloroetaan | 1 | - | - |  | - | - |  |  |
| Elavhõbe | 1 | - | - |  | - | - |  |  |
| Fluoriid | 1 | - | - |  | - | - |  |  |
| Kaadmium | 1 | - | - |  | - | - |  |  |
| Kloriid | 1 | - | - |  | - | - |  |  |
| Kroom | 1 | - | - |  | - | - |  |  |
| Naatrium | 1 | - | - |  | - | - |  |  |
| Nikkel | 1 | - | - |  | - | - |  |  |
| Nitraat | 1 | - | - |  | - | - |  |  |
| Nitrit | 1 | - | - |  | - | - |  |  |
| Oksüdeeritavus | 1 | - | - |  | - | - |  |  |
| Pestitsiidid | 1 | - | - |  | - | - |  |  |
| Plii | 1 | - | - |  | - | - |  |  |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) | 1 | - | - |  | - | - |  |  |
| Seleen | 1 | - | - |  | - | - |  |  |
| Sulfaat | 1 | - | - |  | - | - |  |  |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 1 | - | - |  | - | - |  |  |
| Trihalometaanide summa | 1 | - | - |  | - | - |  |  |
| Tsüaniid | 1 | - | - |  | - | - |  |  |
| Vask | 1 | - | - |  | - | - |  |  |
| Pestitsiidide summa | 1 | - | - |  | - | - |  |  |
| Koostas: Jüri Kukk juhatuse liige (allkirjastatud digitaalselt) |  |  |  |  |  |  |  |  |