## Tbl 1.Teeninduse nõuded
| [ettevõtja nimi] |  |  | 2024
Tabel 1 | Teeninduse kvaliteet vastavalt võrguteenuste kvaliteedinõuetele (VKN § 3) | Toiminguks lubatud maksimaalne aeg | Kriteerium | Teostatud toiminguid kokku | Teostatud toiminguks lubatud maksimaalse aja jooksul (VKN §4 )
1. | Jaotusvõrgu teeninduspiirkonnas |  |  | korda | korda
1.1. | Taaspingestamine pärast teenuse osutamise eest tekkinud maksevõla tasumist, kui pingekatkestus elektrivõrgus ei ole vajalik | 5 tööpäeva | pärast taaspingestamise teenustasu laekumist
1.2. | Taaspingestamine pärast teenuse osutamise eest tekkinud maksevõla tasumist, kui pingekatkestus elektrivõrgus on vajalik | 8 tööpäeva | pärast taaspingestamise teenustasu laekumist
1.3. | Turuosalise tarbimiskoha ülevaatus mõõtmisega seotud probleemide lahedamiseks | 5 tööpäeva | pärast turuosalise taotluse saamist
1.4. | Tasusid ja makseid käsitlevatele päringutele vastamine | 5 tööpäeva | alates päringu saamisest
1.5. | Võrguühenduse katkestamine turuosalise soovil, kui pingekatkestus elektrivõrgus ei ole vajalik | 5 tööpäeva | pärast turuosalise taotluse saamist
1.6. | Võrguühenduse katkestamine turuosalise soovil, kui pingekatkestus elektrivõrgus on vajalik | 8 tööpäeva | pärast turuosalise taotluse saamist
1.7. | Mõõteseadme vahetus või kohandamine asjaomastele hindadele turuosalise soovil | 7 tööpäeva | pärast turuosalise taotluse saamist
1.8. | Asjaomasele turuosalisele plaanilisest katkestusest etteteatamine | Vähemalt 2 tööpäeva | enne plaanilist katkestust

## Tbl 2.Varustuskindluse indik.
Tabel 2. | Varustuskindluse ja pingekvaliteedi indikaatorid | [ettevõtja nimi]
1. | Katkestused | Maksimaalne aeg |  |  | Ühik | 2024
|  | Põhivõrk | Jaotusvõrk |  |  | Kokku | mitte-vastavuses VKN-le | vastavuses VKN-le
|  |  | 1.aprill-30.sept | 1.okt - 31.märts
1.1 | Vääramatust jõust (nt loodusõnnetus) põhjustatud rikkeliste katkestuste arv VKN § 4 (3) | 3 päeva alates sündmuse lõppemisest |  |  | tk |  |  | 0
1.2 | Riketest põhjustatud katkestuste arv VKN § 4 (4;5) (va punktis 1.1 nimetatud katkestused) | 2 tundi, kui toide kahe või enama 110kV trafo või liini kaudu | 12 tundi | 16 tundi | tk |  |  | 0
|  | 120 tundi (kui toide tagatud ühe 110 kV trafo või liini kaudu) | 72 tundi, kui toide tagatud ühe 110 kV trafo või liini kaudu
1.3 | Tarbimiskohtade arv, kus aastane summaarne riketest põhjustatud katkestuste kestus ületas normi VKN § 4 (6, 61 ) | 120 tundi | 50 tundi (100 tundi, kui toide on ühe 110 kV trafo või liini kaudu) |  | tk | 0 |  | 0
1.4 | Plaaniliste katkestuste arv VKN § 4 (7) | kuni 10 tundi ajavahemikus 1. aprillist kuni 30. septembrini ja kuni 8 tundi ajavahemikus 1. oktoobrist kuni 31. märtsini | 10 tundi | 8 tundi | tk |  |  | 0
1.5 | Tarbimiskohtade arv, kus plaaniliste katkestuste aastane summaarne kestus ületas normi VKN § 4 (8) | 64 tundi | 64 tundi |  | tk | 0
2. | Varustuskindluse indikaatorid | Ühik | Kogus
2.1 | Tarbimiskohtade koguarv | tk
2.2 | Rikkest põhjustatud katkestuste summaarne kestus aastas | minut
2.3 | Plaanitud katkestuste summaarne kestus aastas | minut
2.4 | Riketest põhjustatud katkestuste keskmine sagedus tarbimiskoha kohta aastas VKN § 5 (2) (SAIFI) | tk | 0
2.5 | Riketest põhjustatud katkestuse keskmine aeg tarbimiskoha kohta aastas VKN § 5 (3) (SAIDI) | minut | 0
2.6 | Riketest põhjustatud katkestuse keskmine kestus aastas VKN § 5 (4) (CAIDI) | minut | 0
2.7 | Plaanitud katkestuste keskmine sagedus tarbimiskoha kohta aastas | tk | 0
2.8 | Plaanitud katkestuse keskmine aeg tarbimiskoha kohta aastas | minut | 0
2.9 | Plaanitud katkestuse keskmine kestus aastas | minut | 0
3. | Jaotusvõrgu pingekvaliteet | Ühik | Kogus
3.1 | Liitumispunktide arv, kus pinge ei vasta standardile EVS-EN 50160; VKN § 6 (v.a. lubatud hälve +-10%) | tk
Vali võrk - kas jaotusvõrk või põhivõrk
Põhivõrk
Jaotusvõrk
Põhivõrk
3 päeva
12 tundi
240 tundi
-
-
Jaotusvõrk
|  | 1.aprill-30.sept | 1.okt - 31.märts
|  | 3 päeva | 3 päeva
|  | 20 tundi | 24 tundi
|  | 120 tundi | 120 tundi
|  | 10 tundi | 8 tundi
|  | 64 tundi | 64 tundi