**Joogivee kontrolli kava aastateks 2024-2029**

Sotsiaalministri 24. septembri 2019.a määrus nr 61

Joogivee käitleja: **Pähklisalu Pagarikoda OÜ** reg 14654633

Veevärgi asukoht: Pähklisalu, Põlliku küla, Rapla vald, Rapla mk

Puurkaevu andmed:

Puurkaevu aadress**:** 27701:005:0918

Ehitisregistri kood: 220480131

Sügavus**:** 5 m

Käideldava vee kogus ööpäevas: 0,2 m3 Tarbijaid: 4

Proovivõtu koht ja aeg: **köögikraan,** Pähklisalu, Põlliku küla, Rapla vald, Rapla mk

* tavakontrollil: märts
* süvakontrollil: veebruar 2029

Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Kvaliteedinäitaja** |  | **Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg** |
| **2024. a** | **2025. a** | **2026. a** | **2027. a** | **2028. a** | **2029. a** |
| **Tavakontrolli näitajad**  |  |  |  |  |  |  |
| Kolooniate arv 22 ˚C | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Värvus  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Elektrijuhtivus  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| pH | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Lõhn  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Maitse  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Hägusus | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| Coli-laadsed bakterid | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| ***Escherichia coli*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Soole enterokokid** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Süvakontrolli näitajad** **(1 kord 10 aasta jooksul)** | Kuna toidutegemiseks vett ei kasuta, siis süvaanalüüs teha vastavalt vajadusele |  |  |  |  |  |
| Alumiinium |  |  |  |  |  |  |
| Ammoonium |  |  |  |  |  |  |
| Antimon |  |  |  |  |  |  |
| Arseen |  |  |  |  |  |  |
| Benseen |  |  |  |  |  |  |
| Benso(a)püreen ja PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) |  |  |  |  |  |  |
| Boor  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-dikloroetaan  |  |  |  |  |  |  |
| Elavhõbe |  |  |  |  |  |  |
| Fluoriid |  |  |  |  |  |  |
| Kaadmium |  |  |  |  |  |  |
| Kloriid  |  |  |  |  |  |  |
| Kroom |  |  |  |  |  |  |
| Mangaan  |  |  |  |  |  |  |
| Naatrium  |  |  |  |  |  |  |
| Nikkel  |  |  |  |  |  |  |
| Nitraat |  |  |  |  |  |  |
| Nitrit |  |  |  |  |  |  |
| Oksüdeeritavus |  |  |  |  |  |  |
| Pestitsiidid |  |  |  |  |  |  |
| Plii |  |  |  |  |  |  |
| Raud |  |  |  |  |  |  |
| Seleen |  |  |  |  |  |  |
| Sulfaat |  |  |  |  |  |  |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen  |  |  |  |  |  |  |
| Trihalometaanide summa |  |  |  |  |  |  |
| Tsüaniid |  |  |  |  |  |  |
| Vask |  |  |  |  |  |  |
|  |
| Koostas: Pirjo Väljaots (nimi, allkiri, kuupäev)Kooskõlastaja: Veronika Mossov (nimi, allkiri, kuupäev) |  |