## 1 (2)
|  | Objekt: | ELAMUHOONE OLEMASOLEVA VEETULEKUSTUTUSSÜSSTEEMI REKONSTRUEERIMINE
Pelguranna tn 59, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn
Vastutav spetsialist: |  | Dokumendi nimetus:
Aleksandr Kvasnjuk |  | PÕHISEADMETE JA -MATERJALIDE LOETELU
Koostaja: |  | Staadium: |  | Töö nr: | Kuupäev: | Dokumendi tähis: |  | Versioon:
Aleksandr Kvasnjuk |  | Teostusdokumentatsioon |  | FRT669 | 2023-06-13 | VKT-8-01 |  | v01
Nr. | Muudatus |  |  |  |  | Muutja |  | Kuupäev
v02 | Muudetud p. 1.2 ja 1.3 |  |  |  |  | O.Ivanova |  | 2022-11-02
v03
Nr. | Töö kirjeldus |  |  |  |  | Mõõt | Kogus | Ühik | Märkused
1 | Sprinklersüsteem
1.1 | Torud
1.1.1 | Tsingitud terastoru PN16, koos riputite, kinnitite ja vajalike liitmikega |  |  |  |  | DN25 | 1 | jm
1.1.2 | Tsingitud terastoru PN16, koos riputite, kinnitite ja vajalike liitmikega |  |  |  |  | DN32 | 1 | jm
1.1.3 | Tsingitud terastoru PN16, koos riputite, kinnitite ja vajalike liitmikega |  |  |  |  | DN40 | 1 | jm
1.1.4 | Tsingitud terastoru PN16, koos riputite, kinnitite ja vajalike liitmikega |  |  |  |  | DN50 | 1 | jm
1.1.5 | Tsingitud terastoru PN16, koos riputite, kinnitite ja vajalike liitmikega |  |  |  |  | DN65 | 1 | jm
1.1.6 | Tsingitud terastoru PN16, koos riputite, kinnitite ja vajalike liitmikega |  |  |  |  | DN80 | 1 | jm
1.1.7 | Tsingitud terastoru PN16, koos riputite, kinnitite ja vajalike liitmikega |  |  |  |  | DN100 | 1 | jm
1.1.8 | Tsingitud terastoru PN16, koos riputite, kinnitite ja vajalike liitmikega |  |  |  |  | DN125 | 1 | jm
1.1.9 | Tsingitud terastoru PN16, koos riputite, kinnitite ja vajalike liitmikega |  |  |  |  | DN150 | 1 | jm
1.1.10 | Tsingitud terastoru PN16, koos riputite, kinnitite ja vajalike liitmikega |  |  |  |  | DN200 | 1 | jm
1.2 | Sprinklerpead
1.2.1 | Sprinkler 3mm alla suunatud, DN15, K80, 68°C, kroomitud |  |  |  |  | DN15 | 1 | kmpl | nt TY323
1.2.2 | Sprinkler 3mm alla suunatud ilurõngaga, DN15, K80, 68°C, kroomitud |  |  |  |  | DN15 | 1 | kmpl | nt TY323
1.2.3 | Sprinkler 3mm alla suunatud soojusekraaniga, DN15, K80, 68°C, kroomitud |  |  |  |  | DN15 | 1 | kmpl | nt TY323
1.2.4 | Sprinkler 3mm üles suunatud, DN15, K80, 68°C, kroomitud |  |  |  |  | DN15 | 1 | kmpl | nt TY313
1.2.5 | Sprinkler 3mm alla suunatud lamepiserdusega, DN15, K80, 68°C, kroomitud |  |  |  |  | DN15 | 1 | kmpl | nt TY3236
1.2.6 | Sprinkler 3mm üles suunatud lamepiserdusega, DN15, K80, 68°C, kroomitud |  |  |  |  | DN15 | 1 | kmpl | nt TY3136
1.2.7 | Sprinkler 3mm alla suunatud universaalne, DN15, K80, 68°C, kroomitud |  |  |  |  | DN15 | 1 | kmpl | nt TY363
1.2.8 | Sprinkler 3mm üles suunatud universaalne, DN15, K80, 68°C, kroomitud |  |  |  |  | DN15 | 1 | kmpl | nt TY363
1.2.9 | Sprinkler 3mm alla suunatud katteplaadiga, DN15, K80, 68°C, kroomitud |  |  |  |  | DN15 | 1 | kmpl | nt TY3531
1.3 | Toru armatuur ja seadmed | [6 empty] | kmpl
1.3.1 | Pöördklapp asendikontaktidega PN16 |  |  |  |  | DN100 | 1 | kmpl
1.3.2 | Veevooluandur |  |  |  |  | DN100 | 1 | kmpl
1.3.3 | Tagasilöögiklapp |  |  |  |  | DN50 | 1 | kmpl
1.3.4 | Kuulkraan |  |  |  |  | DN32 | 1 | kmpl
1.3.6 | Loputusühendus |  |  |  |  | DN50 | 1 | kmpl
1.3.5 | Kondensaadikoguja (FeZn), sh sulgemisarmatuur, ühendustorustik ning külmumisvastane aine maht. Tarnimine ja paigaldus | [5 empty] | 1 | kmpl
2 | Sprinklersüsteemi pumpla
2.1 | Torud
2.1.1 | Tsingitud terastoru PN16, koos riputite, kinnitite ja vajalike liitmikega |  |  |  |  | DN25 | 1 | jm
2.1.2 | Tsingitud terastoru PN16, koos riputite, kinnitite ja vajalike liitmikega |  |  |  |  | DN32 | 1 | jm
2.1.3 | Tsingitud terastoru PN16, koos riputite, kinnitite ja vajalike liitmikega |  |  |  |  | DN40 | 1 | jm
2.1.4 | Tsingitud terastoru PN16, koos riputite, kinnitite ja vajalike liitmikega |  |  |  |  | DN50 | 1 | jm
2.1.5 | Tsingitud terastoru PN16, koos riputite, kinnitite ja vajalike liitmikega |  |  |  |  | DN65 | 1 | jm
2.2 | Sprinklerpead
2.2.1 | Sprinkler 3mm alla suunatud, DN15, K80, 68°C, kroomitud |  |  |  |  | DN15 | 1 | kmpl | nt TY323
2.2.2 | Sprinkler 3mm alla suunatud ilurõngaga, DN15, K80, 68°C, kroomitud |  |  |  |  | DN15 | 1 | kmpl | nt TY323
2.2.3 | Sprinkler 3mm alla suunatud soojusekraaniga, DN15, K80, 68°C, kroomitud |  |  |  |  | DN15 | 1 | kmpl | nt TY323
2.3 | Toru armatuur ja seadmed | [6 empty] | kmpl
2.3.1 | Pöördklapp asendikontaktidega PN16 |  |  |  |  | DN100 | 1 | kmpl
2.3.2 | Pöördklapp asendikontaktidega PN16 |  |  |  |  | DN50 | 1 | kmpl
2.3.3 | Veevooluandur |  |  |  |  | DN50 | 1 | kmpl
2.3.4 | Tagasilöögiklapp |  |  |  |  | DN50 | 1 | kmpl
2.3.5 | Kuulkraan |  |  |  |  | DN32 | 1 | kmpl
2.3.6 | Loputusühendus |  |  |  |  | DN50 | 1 | kmpl
2.3.7 | Sprinklersüsteemi komplektne rõhutõste agregaat (sh hüdrofoor, ventiilid, rõhulülitid jne): -rõhutõstepump (P1) elektrimootoriga koos ühenduste ja komplektse juhtimiskilbiga (Q=22 l/s, H=2.5 bar, 22kW); -rõhutõstepump (P2) elektrimootoriga koos ühenduste ja komplektse juhtimiskilbiga (Q=22 l/s, H=2.5 bar, 22kW); -rõhuhoiupump (P3) elektrimootoriga koos ühenduste ja komplektse juhtimiskilbiga (Q=0.5 l/s, H=3 bar, 1.1kW). | [5 empty] | 1 | kmpl
3 | Tuletõrje voolikusüsteem
3.1 | Torud
3.1.1 | Tsingitud terastoru PN16, koos riputite, kinnitite ja vajalike liitmikega |  |  |  |  | DN32 | 1 | jm
3.1.2 | Tsingitud terastoru PN16, koos riputite, kinnitite ja vajalike liitmikega |  |  |  |  | DN50 | 1 | jm
3.1.3 | Tsingitud terastoru PN16, koos riputite, kinnitite ja vajalike liitmikega |  |  |  |  | DN80 | 1 | jm
3.1.4 | Tsingitud terastoru PN16, koos riputite, kinnitite ja vajalike liitmikega |  |  |  |  | DN100 | 1 | jm
3.2 | Toru armatuur ja seadmed | [6 empty] | kmpl
3.2.1 | Süvistatud tuletõrje voolikukapp sh käsikustuti (lamevoolik 20m, ventiil DN50). |  |  |  |  | 650x700x250 | 1 | kmpl | nt Supron
3.2.2 | Seinapealne tuletõrje voolikukapp sh käsikustuti (lamevoolik 20m, ventiil DN50). |  |  |  |  | 650x700x250 | 1 | kmpl | nt Supron
3.2.3 | Tuletõrjekomando ühendusliitmik Bogdanov haakmuhv trossühenduses sulgkorgiga |  |  |  |  | DN80 | 1 | kmpl
3.2.3 | Tagasilöögiklapp |  |  |  |  | DN50 | 1 | kmpl
3.2.4 | Pöördklapp |  |  |  |  | DN100 | 1 | kmpl
4 | Märgtõusutoru
4.1 | Torud
4.1.1 | Tsingitud terastoru PN16, koos riputite, kinnitite ja vajalike liitmikega |  |  |  |  | DN50 | 6 | jm
4.1.2 | Tsingitud terastoru PN16, koos riputite, kinnitite ja vajalike liitmikega |  |  |  |  | DN80 | 52 | jm
4.2 | Toru armatuur ja seadmed | [6 empty] | kmpl
4.2.1 | Haakmuhviga DN50 liitmik päästemeeskonnale, DN50 PN16 kruvikraaniga ja kaitsekorgiga |  |  |  |  | DN50 | 13 | kmpl
4.2.2 | Tuletõrjevee märgtõusutoru väline toitesisend DN80 päästemeeskonnale (tuletõrjeautodest täitmiseks), haakmuhviga ja ketiga kinnitatud kaitsekorgiga, PN16 sisekeermega. |  |  |  |  | DN80 | 2 | kmpl
4.2.3 | Tühjenduskraan |  |  |  |  | DN50 | 2 | kmpl
4.2.3 | Manomeeter kuulkraanidega | [5 empty] | 1 | kmpl
Märkused:
1 | Kõik mahtude loendis ja teistes käesoleva projekti dokumentides kajastatud seadmed ja materjalid on ette nähtud hankida ja paigaldada ning kasutuskorda reguleerida töövõtja poolt, kui ei ole mainitud teisiti. Töövõtja peab arvestama kõigi vajalike materjalide ja toimingutega projektis kajastatud lahenduste väljaehitamiseks ka siis, kui need ei ole otseselt esitatud käesoleva projekti joonistel,mahtudes, spetsifikatsioonides ja selgitustes.
2 | Töövõtja peab arvestama kõigi vajalike materjalide ja toimingutega projektis kajastatud lahenduste väljaehitamiseks ka siis, kui need ei ole otseselt esitatud käesoleva projekti joonistel ja selgitustes.
3 | Spetsifikatsioonis ei kajastu torustiku kinnitusi ega torude liitmike (äärikud, põlved, kolmikud, üleminekud, ühendustükid).
4 | Spetsifikatsioonis kajastatud seadmed ja torud omavad tehase/tootja poolt määratud välimuse/värvi.
5 | Mahutabelis toodud materjalide ja seadmete kogused on orienteeruvad. Mahud tuleb täpsustada ehitustööde käigus peale ripplagede ja muude tehnosüsteemide jaoks mõeldud ruumide avamist.
FIRETEK OÜ
Pae 21, 11415 Tallinn
 602 4550, 555 35000
www.firetek.ee,
firetek@firetek.ee

## 1
| 90 | 7 | 7 | 9
Nr. | Muudatus | Muutja |  | Kuupäev
Nr. | Töö kirjeldus | Ühik | Kogus | Märkused
1 | Sprinklersüsteem
1.1 | Torud
1.1.1 | Tsingitud terastoru DN25 PN16, koos riputite, kinnitite ja vajalike liitmikega. Tarnimine ja paigaldus | jm | 1085
1.1.2 | Tsingitud terastoru DN32 PN16, koos riputite, kinnitite ja vajalike liitmikega. Tarnimine ja paigaldus | jm | 200
1.1.3 | Tsingitud terastoru DN40 PN16, koos riputite, kinnitite ja vajalike liitmikega. Tarnimine ja paigaldus | jm | 195
1.1.4 | Tsingitud terastoru DN50 PN16, koos riputite, kinnitite ja vajalike liitmikega. Tarnimine ja paigaldus | jm | 50
1.1.5 | Tsingitud terastoru DN65 PN16, koos riputite, kinnitite ja vajalike liitmikega. Tarnimine ja paigaldus | jm | 30
1.1.6 | Tsingitud terastoru DN80 PN16, koos riputite, kinnitite ja vajalike liitmikega. Tarnimine ja paigaldus | jm | 20
1.1.7 | Tsingitud terastoru DN100 PN16, koos riputite, kinnitite ja vajalike liitmikega. Tarnimine ja paigaldus | jm | 55
1.1.8 | Tsingitud terastoru DN125 PN16, koos riputite, kinnitite ja vajalike liitmikega. Tarnimine ja paigaldus | jm | 20
1.1.9 | Tsingitud terastoru DN150 PN16, koos riputite, kinnitite ja vajalike liitmikega. Tarnimine ja paigaldus | jm | 165
1.1.10 | Painduv toru DN25 PN 16 koos riputite, kinnitite ja vajalike liitmikega. Tarnimine ja paigaldus | jm | 90
1.2 | Seadmed
1.2.1 | Allapoole suunatud avatud (ilma ampullita) sprinkler (standard pihustusalaga, DN15, K-80, kroom). Tarnimine ja paigaldus | kmpl | 23
1.2.2 | Allapoole suunatud peidetud sprinkler (eskalaatori sees) (kiire reageerimisega, laiendatud pihustusalaga, 68°C, DN15, K-80, kroom). Tarnimine ja paigaldus | kmpl | 2
1.2.3 | Allapoole suunatud peidetud sprinkler (eskalaatori sees) (kiire reageerimisega, standard pihustusalaga, 68°C, DN15, K-80, kroom). Tarnimine ja paigaldus | kmpl | 6
1.2.4 | Allapoole suunatud lamepiserdusega sprinkler (standard reageerimisega, standard pihustusalaga, 68°C, DN15, K-80). Tarnimine ja paigaldus | kmpl | 105
1.2.5 | Allapoole suunatud peidetud sprinkler, katteplaadi värv RAL7038 (standard reageerimisega, standard pihustusalaga, 68°C, DN15, K-80). Tarnimine ja paigaldus | kmpl | 127
1.2.6 | Allapoole suunatud sprinkler ilurõngaga (kiire reageerimisega, standard pihustusalaga, 68°C, DN15, K-80, kroom). Tarnimine ja paigaldus | kmpl | 226
1.2.7 | Allapoole suunatud sprinkler (kiire reageerimisega, standard pihustusalaga, 68°C, DN15, K-80, kroom). Tarnimine ja paigaldus | kmpl | 84
1.2.8 | Allapoole suunatud sprinkler soojapüüdjaekraaniga (kiire reageerimisega, standard pihustusalaga, 68°C, DN15, K-80, kroom). Tarnimine ja paigaldus | kmpl | 76
1.2.9 | Eelrakendusega topelt sprinklerpeadega sprinkler (kiire reageerimisega, standard pihustusalaga, 68°C, DN10, K-57). Tarnimine ja paigaldus | kmpl | 1
1.2.10 | Külgsprinkler ilurõngaga (kiire reageerimisega, standard pihustusalaga, 68°C, DN15, K-80). Tarnimine ja paigaldus | kmpl | 3
1.2.11 | Ülespoole suunatud lamepiserdusega sprinkler (kiire reageerimisega, standard pihustusalaga, 68°C, DN15, K-80, messing). Tarnimine ja paigaldus | kmpl | 33
1.2.12 | Ülespoole suunatud sprinkler (kiire reageerimisega, standard pihustusalaga, 68°C, DN15, K-80, messing). Tarnimine ja paigaldus | kmpl | 7
1.2.13 | Soojutundlik element avatud sprinklerite aktiveerimiseks. Tarnimine ja paigaldus | kmpl | 8
1.2.14 | Veevooluandur torule DN150. Tarnimine ja paigaldus | kmpl | 2
1.2.15 | Veevooluandur torule DN100. Tarnimine ja paigaldus | kmpl | 1
1.2.16 | Elektrilise asendinäiduga pöördklapp torule DN150. Tarnimine ja paigaldus | kmpl | 4
1.2.17 | Elektrilise asendinäiduga pöördklapp torule DN100. Tarnimine ja paigaldus | kmpl | 1
1.2.18 | Kuulkraan DN25. Tarnimine ja paigaldus | kmpl | 5
1.2.19 | Loputusühendus DN50. Tarnimine ja paigaldus | kmpl | 3
1.2.20 | Tööliigiga seotud muud tööd, mis ei ole spetsifitseeritud, kuid on kirjeldatud projektis | kmpl | 1
2 | Tuletõrje voolikusüsteem
2.1 | Torud
2.1.1 | Tsingitud terastoru DN50 PN16, koos riputite, kinnitite ja vajalike liitmikega. Tarnimine ja paigaldus | jm | 3
2.1.2 | Tsingitud terastoru DN65 PN16, koos riputite, kinnitite ja vajalike liitmikega. Tarnimine ja paigaldus | jm | 35
2.1.3 | Tsingitud terastoru DN80 PN16, koos riputite, kinnitite ja vajalike liitmikega. Tarnimine ja paigaldus | jm | 250
2.2 | Seadmed
2.2.1 | Süvistatud tuletõrje voolikukapp sh käsikustuti (lamevoolik 20m, ventiil DN50). Vooliku ühendamine toitetoruga. Tarnimine ja paigaldus. | kmpl | 9
2.2.2 | Seinapealne tuletõrje voolikukapp käsikustutiga (lamevoolik 20m, ventiil DN50). Vooliku ühendamine toitetoruga. Tarnimine ja paigaldus. | kmpl | 3
2.2.3 | Tuletõrjevooliku süsteemi remondisiibrid (iga 5 kapi tagant). Tarnimine ja paigaldus | kmpl | 9
2.2.4 | Tööliigiga seotud muud tööd, mis ei ole spetsifitseeritud, kuid on kirjeldatud projektis | kmpl | 1
Märkused:
1 | Spetsifikatsioonis ei kajastu torustiku kinnitusi ega torude liitmike (äärikud, põlved, kolmikud, üleminekud, ühendustükid).
2 | Spetsifikatsioonis kajastatud seadmed ja torud omavad tehase/tootja poolt määratud välimuse/värvi.
3 | Mahutabelis toodud materjalide ja seadmete kogused on orienteeruvad. Mahud tuleb täpsustada ehitustööde käigus peale ripplagede ja muude tehnosüsteemide jaoks mõeldud ruumide avamist.
4 | Paigaldatav torustik (nii olemasoleva ümber tõstmisel kui ka täiesti uue projekteeritud torustiku puhul) tuleb arvestada koos vajalike armatuuride, sh sulgemisarmatuuride, liitmike, kinnistustega ning nende tarnimise ja paigaldusega.
5 | Arvestada tuleb ka töödega, mis võivad olla tingitud teiste tehnosüsteemide ümberpaigutamisest.
6 | Projektis näidatud seadmed on toodud "näiteks". Ehitajal on õigus vahetada need tehniliselt samaväärsete vastu eeldusel, et vahetus ei halvenda kasutustingimusi ja ei suurenda kasutuskulusid. Samuti tuleb jälgida haakumist hoone ja tema teiste tehnosüsteemidega. Töövõtja peab arvestama kõigi vajalike materjalide ja toimingutega projektis kajastatud lahenduste väljaehitamiseks ka siis, kui need ei ole otseselt esitatud käesolava projekti joonistel ja selgitustes.Paigaldatavad seadmed kooskõlastada omaniku järelevalvega. Vahetuse tulemuse eest kannab täit vastutust ehituse töövõtja. Kõik mahtude loendis ja teistes käesoleva projekti dokumentides kajastatud seadmed ja materjalid on ette nähtud hankida ja paigaldada ning kasutuskorda reguleerida töövõtja poolt, kui ei ole mainitud teisiti. Töövõtja peab arvestama kõigi vajalike materjalide ja toimingutega projektis kajastatud lahenduste väljaehitamiseks ka siis, kui need ei ole otseselt esitatud käesolava projekti joonistel ja selgitustes.
VKS-8-01
31.10.2022
Põhiprojekt
Vastutav spetsialist: Olga Ivanova
PÕHISEADMETE JA -MATERJALIDE LOETELU
FRT627
Projekteerija: Olga Ivanova
TULEKUSTUTUSSÜSTEEMID
Staadium
Projekti Nr.
www.firetek.ee, firetek@firetek.ee
Kuupäev
Viru Keskuse ümberehitus
Viru välkjak 4/6,Tallinn, Harjumaa
FIRETEK OÜ
Pae 21, 11415 Tallinn
 602 4550, 555 35000
www.firetek.ee, firetek@firetek.ee
Pae 21, 11415 Tallinn
 602 4550, 555 35000
Versioon
v01
VKS-8-03
Dokument