|  |
| --- |
|  |
| Eve Kangur Lehelinnu OÜ eve.lehelinnu@gmail.com Lehe tn 14 50705 Tartu  |  | Teie 15.07.2024 nr 9.3-2/24/7349-1  |
| Meie 24.07.2024 nr 9.3-2/24/7349-2  |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt, Lehelinnu OÜ (Jaama 123, Tartu) |  |  |
| **Lehelinnu OÜ** (isiku-/registrikood **12397681**; elu-/asukoha aadress Lehe tn 14, 50705 Tartu; telefon (+372) **+372 55650028**; e-post **eve.lehelinnu@gmail.com**) esindaja **Eve Kangur** esitas taotluse lapsehoiuteenuse osutamiseks 10-le lapsele aadressil Jaama 123, Tartu. Kontrolli alus: [x]  rahvatervise seadus § 13 lg 3;[x]  hinnangu taotlus; [ ]  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.[ ]  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Kontrollitakse:[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5[ ]  nõuded toitlustamisele;6,7[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12[ ]  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13[ ]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8[x]  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9[x]  töötajate tervisetõendid.4,5,10Kontrollitava objekti andmed:Objekti kirjeldus: Lehelinnu OÜ lapsehoiuteenus eramajas Objekti aadress: Jaama 123, TartuAmetniku andmed: Janne Nurme, vaneminspektor (keskkonnatervis), 53410225Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 24.07.2024 kell 10:00 kuni 10:35 Kontrolli juures viibis Eve Kangur, juhatuse liige, tel 55650028KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele. [x]  jah – Elamu maja taga on mänguväljak. Elamu on piiratud piirdeaiaga. Liivakastil kate olemas. Elamu maja esine piirneb suure liiklustihedusega tänavaga (Jaama tn), maa-ameti liiklusmüra kaardi andmetel päevane liiklusmüra ei ületa etteantud normtaset. [ ]  ei - Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Ehitisregistri andmetel ehitise seisund olemas. [ ]  ei - Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Esitati dokument: Empower EEE AS katselabor, valgustehniliste mõõtmise aruanne nr L-2/4, 22.07.2011. [ ]  ei - Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Elamus puudub sundventilatsioon. Tualettruumides on elektriline ventilatsioon.Müratase vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Elamus puudub sundventilatsioon ja muud tehnoseadmed.Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Esitati joogivee analüüs: Tartu Veevärk AS, vee analüüs nr 874, 28.09.2023. [ ]  ei - Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Elamu on 2 korruseline, lastele ja vanematele eraldi sissepääs. Teenuse pikkus üle 7h ja hoidu planeeritud laste vanus 1,5-3 aastat. Ruumidena esimese korrusel riietusruum, tualettruum (2 laste valamut, 1 täiskasvanu valamu ja laste wc-pott ning väikelaste potid), köök ja söögituba/mänguruum pindalaga 26.5 m2, mille vaba põrandapindala 24.1 m2. Teisele korrusel viib trepp, mille on paigaldatud turvapiirded, juurdepääsu takistav kaitse nii all kui üleval ning trepil liikumine toimub ainult koos lapsehoidjaga. Teisel korrusel on 3 tuba pindaladega 17.7 m2, 20.0 m2 ja 11.7 m2, mis lähevad kasutusse mängu- ja magamisruumina. Kokku 49.4 m2, millest vaba põrandapindala 46.7 m2. Teisel korrusel vannituba, kus olemas 1 dušikoht, täiskasvanu wc-pott ja 2 valamut (1 laste, teine täiskasvanute oma). Aknad on avatavad ja võimaldavad tuulutamist. Hoones kasutusel gaasiküte ja õhksoojuspump. Puhastusvahendid ja kemikaalid asuvad lastele kättesaamatus kohas. Käte pesemiseks voolav soe vesi oli olemas. [ ]  ei - Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Ei kontrollitud.Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Esitati 2 töötaja tervisetõend. [ ]  ei - Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Märkused/taotlused: Riskianalüüsi oli kontrolli hetkel poolik. Esitada lõplik riskianalüüs täiendavalt e-posti teel.Lõppjäreldus:[x]  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud. [ ]  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

|  |  |
| --- | --- |
| (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) |
| Janne Nurmevaneminspektor (keskkonnatervis) | Eve KangurTaotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) |

 |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)