|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Kristi Grišakov  Tallinna Linnaplaneerimise Amet  tlpa@tallinnlv.ee | Teie 13.05.2025 nr 3-2/1288-1  Meie 21.05.2025 nr 7.2-3.1/2902-1 |

Priisle tee 22 kinnistu detailplaneering

Austatud Kristi Grišakov

Ei saa kooskõlastada Priisle tee 22 detailplaneeringut, kuna on ebaselge päästeredelautode juurdepääs hoonetele igast küljest. Vastavalt Eesti Standardile EVS 812-7:2018 punkt 14.1.2 kuni kaheksakorruselise hoone puhul eeldatakse, et see on hea juurdepääsuga tõsteseadmete

jaoks (redelauto või tõstukauto), nõnda et pääseb ligi kõikidele korrustele ja tulekindlatele

sektsioonidele, mis on ette nähtud inimeste viibimiseks. Kahjuks, põhijooniselt ma seda ei näe.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Dmitri Peterson

Ohutusjärelevalve büroo inspektor

Põhja päästekeskus

Dmitri Peterson

+372 53267006

dmitri.peterson@paasteamet.ee