**TAOTLUS**

**TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | | | |
| Registrikood | | | 70001490 | | |
| Juriidiline aadress | | | Tallinn 10916, Pärnu mnt 463 a | | |
|  | | |  | | |
| **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | | | LEONHARD WEISS OÜ | | |
| Registri- või isikukood | | | 12083348 | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | | VESSE 8, TALLINN | | |
| Kontaktaadress | | | VILJA 14C, VÕRU | | |
| Telefon | | | 53090199 (AAP ERIK) | | |
| E-post | | | A.ERIK@LEONHARD-WEISS.COM | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** |
|  | | Vana-Madise kinnistu elektriliitumine, Sarapuu küla, Otepää vald, Valgamaa | | | | LC2011-1 |
|  | |  | | | |  |
| **2. Objekti asukoht** | | | | | | |
| Maakond, vald, küla: | | | | | | |
| Valgamaa, Otepää vald, Lauküla | | | | | | |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: | | | | | | |
| Ristumised riigiteega   * 23135 Väheru-Tagula-Lauküla tee km. 15,22 | | | | | | |
| Teemaal kulgemine   * 23135 Väheru-Tagula-Lauküla tee km. 15,00-15,05; 15,22-15,25; 15,90-16,07 | | | | | | |
| Riigitee kaitsevööndis   * 23135 Väheru-Tagula-Lauküla tee km. 14,97-15,00; 15,05-15,22; 15,25-15,91; 16,07-16,18 * 23130 Laksi-Vastsemõisa-Antsi tee km. 2,86 | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | |
| Uue keskpinge maakaabelliini rajamine paralleelselt 23135 Väheru-Tagula-Lauküla teega Alates 23130 Laksi-Vastsemõisa-Antsi tee ja 23135 Väheru-Tagula-Lauküla tee ristmikust kuni Kakulaane teeni. Tee kaitsevööndis olemasoleva kilbi taha uue täiendava kilbi paigaldamine. Kaablilõik rustuvalt 23130 Laksi-Vastsemõisa-Antsi teega on kooskõlastatud ja seadustatud projekti IP4886 mahus. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | |
| Puudub tehniliselt ja majanduslikult otstarbekam lahendus. | | | | | | |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Taotleja | | | Ees- ja perekonnanimi | | Aap Erik | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | **Allkiri** | | Allkirjastatud digitaalselt | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | | 14.01.2025 | | | |