## KOOND
Riigihanke number: 278332
Riigihanke nimetus: Soomaa RP külastuskeskuse hoonete ehitamine ja rekonstrueerimine
MAKSUMUSE TABEL
1 | Asendiplaani osa | 0
2 | Peahoone | 0
3 | Abihoone | 0
4 | Väliõppeklass | 0
5 | Loodusmaja | 0
6 | Ait | 0
8 | Töömaa korraldus-ja juhtimiskukulud | 0
7 | KOKKU | 0
8 | Käibemaks 22% | 0
9 | SUMMA | 0

## Asendiplaan
ASENDIPLAANILINE OSA
Kood | Kululiik | Maht | Ühik | Ühikuhinnad | Summa
1 | VÄLISRAJATISED |  |  |  | 0
11 | Ettevalmistus ja lammutus |  |  |  | 0
111 | Ettevalmistus ja raadamine
1110000001 | Ettevalmistustööd |  | obj
1110000002 | Geodeetilisedtööd; asendiplaan |  | tundi
1110000004 | Töömaa raadamine |  | obj
113 | Taimestiku kaitse
1130000001 | Olemasoleva kõrghaljastuse kaitse |  | kogum
117 | Hoonete ja rajatiste lammutamine
1170000001 | Lammutustööd komplektis |  | obj
118 | Raadamis-ja lammutusjäätmete vedu ja utiliseerimine
1180000001 | Raadamis-ja lammutusjäätmete vedu ja utiliseerimine |  | obj
15 | Välisvõrgud |  |  |  | 0
152 | Väliskanalisatsioon
1520000001 | K11 Projekteeritud kanalisatsioonitorustik De110 |  | jm
1520000002 | K11 Kaevud paigaldusega komplektis |  | kmpl
1520000003 | K11 Projekteeritud kanalisatsioonitorustik De50 |  | jm
1520000004 | Reoveepuhasti paigaldusega komplektis |  | kmpl
1520000007 | Muud olmekanalisatsiooniga seotud tööd |  | kogum
153 | Välisvalgustus
1530000001 | Valgustid mastidel 5m, Elmarco lighting |  | kmpl
1540000002 | Välisvalgustid 1m jalgadel |  | kmpl
1540000003 | Valgustuse kilbid, juhtimine jms |  | kogum
154 | Veetorustik
1540000001 | V1 Projekteeritud eelisoleeritud torud (küte,soe,vesi,tsirkulatsioon) |  | jm
1540000002 | V11 Projekteeritud veetorustik De25 |  | jm
1540000003 | V11 Projekteeritud veetorustik De32 |  | jm
1540000004 | V11 Projekteeritud veetorustik De40 |  | jm
1540000005 | V11 Projekteeritud veetorustik De50 |  | jm
1520000005 | Tuletõrje veemahutid 63 m3 |  | kmpl
1520000006 | Kuiv tuletõrjehüdrant |  | kmpl
1540000002 | Muud veetorustikega seotud tööd |  | kogum
155 | Küttetorustikud
1550000001 | Projekteeritud maakütte torustik |  | jm
1540000002 | Kollektorkaev |  | kmpl
1530000003 | Rajatav energiapuurkaev |  | kmpl
1520000004 | Muud küttetorustikega seotud tööd |  | kogum
157 | Kaabelliinid
1570000001 | 1W1 Projekteeritud 0,4kV elektrivarustuse maakaabel kaitsetorus |  | jm
1570000002 | W1.1 Projekteeritud 0,4kV välisvalgustuse maakaabel kaitsetorus |  | jm
1570000003 | Elektriauto laadimisjaam, pistikuid 2tk |  | kmpl
1570000003 | Muud kaabelliinidega seotud tööd |  | kogum
158 | Sideliinid
1580000001 | Sidekaabli paigaldus koos kaevete, aluste ja tagasitäitega |  | jm
1580000002 | Muud sideliinidega seotud tööd |  | kogum
16 | Kaeved maa-alal |  |  |  | 0
162 | Kaeved
1620000001 | Teede ja platside aluste väljakaeve |  | m3
1620000002 | Väljakaevete vedu ja utiliseerimine |  | m3
163 | Täide
1630000001 | Teede ja platside aluste planeerimine |  | m2
1630000002 | Teede ja platside täide |  | m2
17 | Maa-ala pinnakatted |  |  |  | 0
171 | Haljastus
1710000001 | Muru rajamine ja looduslike alade korrastamisega |  | m2
1710000002 | Puude istutamine |  | kmpl
1710000003 | Põõsastiku rajamine |  | kmpl
1710000004 | Rajatavad puistekattega pinnad |  | m2
1710000005 | Rajatav veesilm ol.olevate kraavide laiendamisel |  | m2
1710000006 | Murukärg-kattega käiguteed |  | m2
1710000007 | Terastaladel puitsillad koos aluskonstruktsiooniga |  | m2
1710000008 | Muud haljastusega seotud tööd |  | kogum
172 | Teede ja platside alused
1720000001 | Teede ja platside dreenkiht 200mm |  | m2
1720000002 | Teede ja platside killustikalused 200mm |  | m2
1720000003 | Teede ja platside killustikalused 150mm |  | m2
173 | Teede ja platside katted
1710000001 | Asfaltbetoon AC16surf h5cm |  | m2
174 | Kivi- ja plaatkatted
1740000001 | Betoonkivi-kattega terrassid-platsid kõnnitee äärekivi 60mm |  | m2
1740000002 | Taktiilised suunavad bet.plaadid 40x40x7cm |  | jm
175 | Äärekivid ja sadeveerennid
1750000001 | Kõnnitee äärekivi |  | jm
18 | Väikeehitised maa-alal |  |  |  | 0
181 | Piirded
1810000001 | Puidust piirdeaeia ehitus komplektis |  | jm
1810000002 | Metallvõrk-piirdeaed |  | jm
1810000003 | Värav metallvõrgust 1,3m |  | kmpl
1810000004 | Värav metallvõrgust 8m |  | kmpl
182 | Hoone juurde kuuluv välisvarustus
1820000001 | R1 Prügikastikomplekt (3tk) |  | kmpl
1820000002 | P1 Pink seljatoega |  | kmpl
1820000003 | P2 Laud ja 2 seljatoeta pinki |  | kmpl
1820000004 | K1 Taimekonteiner |  | kmpl
1820000005 | J1 Jalgrattahoidja (8kohta) |  | kmpl
1820000006 | S1 Välistend |  | kmpl
1820000007 | V1 Lipuvarras |  | kmpl
183 | Spordi-ja mänguvarustus
1830000001 | M1 Kiik Combo (pesakiik +2 tavaistet) |  | kmpl
1830000002 | M2 Püstijala kaalukiik |  | kmpl
1830000003 | M3 Ronila |  | kmpl
1830000004 | M4 Vedrukiik |  | kmpl
1830000005 | M5 Külakiik |  | kmpl
185 | Liiklusalade varustus
1850000001 | Parkla joonimine |  | jm
1850000002 | "Inva parkimiskoht" märkimine |  | kmpl
1850000003 | "Elektriautode parkimiskohad" märkimine |  | kmpl
10 | MUUD TÖÖD |  |  |  | 0
10 | Muud tööd |  |  |  | 0
101 | Muud tööd
1010000001 | Muud tööd (pakkuja kirjeldab vastavat tööd)
1010000002 | Muud tööd (pakkuja kirjeldab vastavat tööd)
1010000003 | Muud tööd (pakkuja kirjeldab vastavat tööd)
KOKKU |  |  |  |  | 0
Pakkuja arvutab ehitusmahud vastavalt tehnilisele kirjeldusele ja projektdokumentatsioonile
Pakkuja kontrollib pakkumistabeli valemid
Kui pakkuja leiab et antud tabelis puuduvad vajalikud tööread, lisab pakkuja antud tööd peatükki 10 muud tööd.
Kui pakkuja leiab et antud tabelis kajastatud töö puudub projektdokumentatsioonis siis jätab antud lahtri täitmata.
Pakkumuse maksumuse tabel on abistav materjal ehituspakkumiste koostamiseks, hilisemaks pakkumiste võrdlemiseks
ning ehitusperioodil akteerimiseks ning muudatustööde tegemisel arvestamiseks. Pakkumuse tabelis toodud tööde
loetelud on hinnangulised ning ei pruugi sisaldada detailselt kõiki tulemuse saavutamiseks vajalikke töid, millega pakkuja
peab arvestama. Kui töökirjelduses ja projektis kirjeldatud tööde tegemiseks on vajalikud töökirjelduses, spetsifikatsioonides
või joonistel mittetoodud materjale, kuuluvad ka need tööde koosseisu.
Pakkumuse maksumuse tabel ei vabasta Pakkujat objektiga põhjalikust tutvumisest; töökirjelduste ja projekti
läbitöötamisest.
Pakkumise koostamise ja edaspidise ehituse aluseks on ehitusprojekit, spetsifikatsioonid, seletuskirjad.
Pakkumistabelis pakkuja poolt mittekirjeldatud tööd ei ole edaspidi aluseks lisatööde, materjalide asenduste jms
esitamiseks tellijale.

## Peahoone
PEAHOONE
Kood | Kululiik | Maht | Ühik | Ühikuhinnad | Summa
1 | VÄLISRAJATISED |  |  |  | 0
11 | Ettevalmistus ja lammutus |  |  |  | 0
111 | Ettevalmistus ja raadamine
1110000001 | Ettevalmistustööd |  | obj
1110000003 | Geodeetilisedtööd |  | tundi
112 | Hoone ja rajatiste kaitse
1120000001 | Hoone ja rajatiste kaitse |  | obj
117 | Hoonete ja rajatiste lammutamine
1170000001 | Lammutustööd komplektis |  | obj
118 | Raadamis-ja lammutusjäätmete vedu ja utiliseerimine
1180000001 | Raadamis-ja lammutusjäätmete vedu ja utiliseerimine |  | obj
12 | Hoonealune süvend |  |  |  | 0
122 | Kaeved
1220000001 | Hoonealuse süvendi väljakaeve |  | m3
123 | Täited
1230000001 | Hoonealune tagasitäide tihendatud liivaga |  | m3
1230000002 | Hoone välisperimeetri tagasitäide tihendatud liivaga |  | m3
128 | Pinnase vedu
1280000001 | Mittekõlbuliku pinnase vedu ja utiliseerimine |  | m3
14 | Hoonevälised ehitised |  |  |  | 0
142 | Tugimüürid ja piirded
1420000001 | Lillekasti killustikalused 300 mm (AR-7-14) |  | m3
1420000002 | Lillekasti vudament 200mm (AR-7-14) |  | m3
1420000003 | Lillekasti seinad Columbia 190mm betoneeritud (AR-7-14) |  | m2
1420000004 | Lillekasti pealisservad kaetud pesubetoonplaadiga 60x220mm (AR-7-14) |  | jm
1420000005 | Lillekasti liivatäide (AR-7-14) |  | m3
143 | Välistrepid
1430000001 | (E-D/6-7) Välistrepi vundamendi killustikalused 300mm (AR-7-20) |  | m3
1430000002 | (E-D/6-7) Välistrepi vundament 200mm (AR-7-20) |  | m3
1430000003 | (E-D/6-7) Välistrepi seinad Columbia 190mm betoneeritud (AR-7-20) |  | m2
1430000004 | (E-D/6-7) Välistrepi seinad Fibo5, 300mm (AR-7-20) |  | m2
1430000005 | (E-D/6-7) Välistrepi betoonvalu (AR-7-20) |  | m3
1430000006 | (E-D/6-7) Välistrepi soojustus XPS-250, 100mm (AR-7-20) |  | m2
1430000007 | (E-D/6-7) Välistrepi graniitpuistega pesubetoonplaadid 60mm (AR-7-20) |  | m2
1430000008 | (A-B/2-6) Välistrepi vundamendi killustikalused 300mm (AR-7-20) |  | m3
1430000009 | (A-B/2-6) Välistrepi vundament 200mm (AR-7-20) |  | m3
1430000010 | (A-B/2-6) Välistrepi seinad Columbia 190mm betoneeritud (AR-7-20) |  | m2
1430000011 | (A-B/2-6) Välistrepi betoonvalu (AR-7-20) |  | m3
1430000012 | (A-B/2-6) Välistrepi soojustus XPS-250, 100mm (AR-7-20) |  | m2
1430000013 | (A-B/2-6) Välistrepi graniitpuistega pesubetoonplaadid 60mm (AR-7-20) |  | m2
1430000014 | Panduse metallist piire |  | jm
2 | ALUSED JA VUNDAMENDID |  |  |  | 0
21 | Rostvärgid ja taldmikud |  |  |  | 0
211 | Liiv- ja killustikalused
2110000001 | Vundamentide kilustikalused 300mm |  | m3
2110000002 | Vundamentide kilustikalused 200mm VUS-9 |  | m3
212 | Betoontarindid
2120000001 | Raudbetoon lintvundament h200mm |  | m3
2120000002 | Postvundament 800x800x200+300x300x900mm, 1kmpl |  | m3
2120000003 | Postvundament 300x300x900mm, 1kmpl |  | m3
2120000004 | VUS-10 Linvudament 200xh100mm |  | m3
2120000005 | Sisetrepi r/b vudament 290x1500mm , 2kmpl |  | m2
213 | Metalltarindid
2130000001 | Tarilapp 150x150-162 |  | kmpl
2130000002 | Teraspost D127/56 h520mm (VUS-11) |  | kmpl
214 | Müüritis
2140000001 | Sokli laadumine Fibo-5 300mm |  | m2
2140000002 | Sokli laadumine õõnesplokkidest 90mm betoneeritud |  | m2
2140000003 | Olemasoleva vundamendi laiendamine Columbia plokk 140mm betoneeritud |  | m2
2140000004 | VUS-9 Lintvundament Fibo-5, 300mm |  | m2
217 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
2170000001 | Sokli soojustus EPS80, 100 mm (hor.) |  | m2
2170000002 | Sokli soojustus perimeetril (vert.) XPS-250, 100mm L1m |  | m2
2170000003 | Ol.oleva sokli hüdroisolatsioon h0,8m |  | m2
2170000004 | Sokli hüdroisolatsioon h~0,9m |  | m2
23 | Aluspõrandad |  |  |  | 0
231 | Liiv- ja killustikalused
2310000001 | Aluspõranda liivaalused 300mm |  | m3
232 | Betoontarindid
2320000001 | P1..2 Aluspõranda raudbetoonplaat 80 mm |  | m2
236 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
2360000001 | Põranda soojustus EPS100 100+100mm |  | m2
2360000002 | Eralduskile |  | m2
2360000003 | Radoonitõkke-rullmaterjal |  | m2
24 | Vaiad ja tugevdustarindid |  |  |  | 0
242 | Kaevikute veetõrje
2420000001 | Kaevikute veetõrje |  | obj
3 | KANDETARINDID |  |  |  | 0
32 | Kandvad ja välisseinad |  |  |  | 0
321 | Monoliitsest betoonist tarindid
3210000001 | RS-1 Rb sillus 400mm |  | m3
3210000002 | RS-2 Rb sillus 400mm |  | m3
3210000003 | T-1 Rb sillus 400mm |  | m3
3210000004 | T-2 Rb sillus 400mm |  | m3
3210000005 | Rb sillus 400mm |  | m3
322 | Monteeritavast betoonist tarindid
3230000001 | Fibo sillus 100/1190 |  | kmpl
3230000002 | Fibo sillus 100/1490 |  | kmpl
3230000003 | Fibo sillus 150/1190 |  | kmpl
3230000004 | Fibo sillus 150/1490 |  | kmpl
3230000005 | Fibo sillus 150/1790 |  | kmpl
3230000006 | Fibo sillus 150/2090 |  | kmpl
3230000007 | Fibo sillus 150/2390 |  | kmpl
3230000008 | Fibo sillus 200/1490 |  | kmpl
3230000009 | Fibo sillus 200/1190 |  | kmpl
3230000010 | Fibo sillus 200/2090 |  | kmpl
3230000011 | Fibo sillus 200/2390 |  | kmpl
3230000012 | Fibo sillus 200/2690 |  | kmpl
323 | Metalltarindid
3230000001 | Teraspost 150x150-162 t??? (VUS-12 AR-7-12) h~2,5m |  | kg
3230000002 | Teraspost D127/5 h2,5m |  | kg
3230000003 | Teraspost D127/5 h2,3m |  | kg
3230000004 | Teraspost D127/5 h2,6m |  | kg
3230000005 | Teraspost D127/5 h2,2m |  | kg
3230000006 | Teraspost d127/5 h1,7m |  | kg
3230000007 | Teraspost d127/5 h 2,3m |  | kg
324 | Müüritised
3240000001 | SS-4 Seinte ladumine Fibo3, 200mm |  | m2
3240000002 | SS-5 Seinte ladumine Fibo3, 150mm |  | m2
3240000003 | SS-6 Seinte ladumine Fibo3, 100mm |  | m2
3240000004 | Columbia plokk täisvalatud 190mm |  | m2
3240000005 | Columbia plokk täisvalatud 240mm |  | m2
326 | Seinte puittarindid
3260000001 | VS1/1* Tuulutusvahe 25mm roov |  | m2
3260000002 | VS1/1* Hor.kinnituslaud 25x10 s600 |  | m2
3260000003 | VS1/1* Vert.laagid 50x50mm s600 |  | m2
3260000004 | VS1/1* Kipsplaat 15mm |  | m2
3260000005 | VS2 Tuulutusvahe 25mm, vert.kinnituslaud 25x10 s600 |  | m2
3260000006 | VS2 Liisatav vert.laagid 50x50mm s600 |  | m2
3260000007 | VS2 Kipsplaat 15mm |  | m2
3260000008 | VS2* Hor.kinnituslauad 25mm |  | m2
3260000009 | VS2* Tuulutusvahe 25mm, vert.kinnituslaud 25x10 s600 |  | m2
3260000010 | VS2* Hor.laagid 50x50 s600 |  | m2
3260000011 | VS2* Puit-püstkarkass 50x150 s600 |  | m2
3260000012 | VS3 Tuulutusvahe 25mm roov |  | m2
3260000013 | VS3 Hor.kinnituslauad 25x100 s600 |  | m2
3260000014 | VS4 Tuulutusvahe 25mm ja vert.kinnituslauad 25x100 s600 |  | m2
3260000015 | VS3..4 Hor.laagid 50x50 s600 |  | m2
3260000016 | VS3..4 Puit-püstkarkass 50x150mm s600 |  | m2
3260000017 | VS5..6 Hor.kinnituslatid 25x50 s250 |  | m2
3260000018 | VS5 Tuulutusvahe 25mm roov |  | m2
3260000019 | VS5..6 Hor.laagid 50x50 s600 |  | m2
3260000020 | VS5..6 Puit-püstkarkass 50x150 s600 |  | m2
3260000021 | VS6 Ver. Lauad 25x100 |  | m2
3260000022 | VS7 Hor.kinnituslauad 25x100 s400 |  | m2
3260000023 | VS7 Tuulutusvahe 25mm roov |  | m2
3260000024 | VS7 Hor.laagid 50x50 s600 |  | m2
3260000025 | VS7 Puit-püstkarkass 50x150mm s600 |  | m2
3260000026 | VS8..9 Hor.alusroovitus 25x100 s400 |  | m2
3260000027 | VS8..9 Distants-täitekarkass 50x100 prussidest |  | m2
3260000028 | VS8 Lisatavad ver.laagid 50x50 s600 |  | m2
3260000029 | VS9 Hor.laagid 50x50 s600 |  | m2
3260000030 | VS9 Puit-püstkarkass 50x150 s600 |  | m2
3260000031 | VS8 Kipsplaat 15mm |  | m2
3260000032 | VS10 Puit-püstkarkass 50x150 s600 |  | m2
3260000033 | Puitpost kuivast tüvest h~4,6m 1k. |  | kmpl
3260000034 | Puitpost kuivast tüviest 2k. h~3m |  | kmpl
327 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
3270000001 | VS8..9 Tuuletõkkeplaat 12 Isover VKL |  | m2
3270000001 | VS1/1* Tuletõkkeplaat 12mm |  | m2
3270000002 | VS1/1* Lisatav mineraalne soojustus 50mm Paroc Extra |  | m2
3270000003 | VS1/1* Ol.olev- vajadusel täiendatav mineraalne soojustus 50+150mm |  | m2
3270000004 | VS2 Tuuletõkkeplaat 12mm |  | m2
3270000005 | VS2 Lisatav mineraalne soojustus 50mm Paroc Extra |  | m2
3270000006 | VS2 Ol.olev- vajadusel täiendav mineraalne vill 50+150mm Paroc Extra |  | m2
3270000007 | VS2* Mineraalne soojustus 50+150 (Paroc Extra) |  | m2
3270000008 | VS3..4 Tuuletõkkeplaat 12mm Isover VKL |  | m2
3270000009 | VS3..4 Mineraalne vill 50+150mm Paroc Extra |  | m2
3270000010 | VS5 Tuuletõkkeplaat 12mm Isover VKL |  | m2
3270000011 | VS5 Mineraalne soojustus 50+150 (Paroc Extra) |  | m2
3270000012 | VS6 Tuuetõkkeplaat 12mm |  | m2
3270000013 | VS7 Tuuletõkkeplaat 12mm Isover VKL |  | m2
3270000014 | VS7 Mineraalne vill 50+150mm Paroc Extra |  | m2
3270000015 | VS8 Lisatav mineraalne soojustusvill 50mm Paroc |  | m2
3270000016 | VS8 Ol.olev-vajadusel täiendatav miniraalne soojustusvill 50+150mm |  | m2
3270000017 | VS9 Mineraalne soojustus 50+150 (Paroc Extra) |  | m2
3270000004 | Välisavatäidete perimeetri tihendamine |  | jm
328 | Seinte fassaadikatted
3280000001 | Sokli krohvimine |  | m2
3280000002 | VS1* Peensaetud poolpunnlaudis 22+22mm |  | m2
3280000003 | VS2 Peensaetud poolpunnlaudis 22mm |  | m2
3280000004 | VS2* Peensaetud poolpunnlaudis 22+22mm |  | m2
3280000005 | VS-3 Vert.laudis 22+22mm |  | m2
3280000006 | VS4 Hor.peensaetud poolpunnlaudis 22mm |  | m2
3280000007 | VS5 Vert.sindelkate (analoogne kõrvalasuvate katusega) |  | m2
3280000008 | VS6 Vert.sindelkate (analoogne kõrvalasuvate katusega) |  | m2
3280000009 | VS7 Eelvaltsitud plekk |  | m2
3280000010 | VS8..9 Eelvaltsitud plekk |  | m2
3280000011 | VS10 2x Hor.peensaetud poolpunnlaudis 22mm |  | m2
3280000012 | Sokliserva katteplekk |  | jm
3280000013 | Fassaadi avapõskede viimistlus |  | jm
3280000014 | Fassaadi veeplekk paigaldusega |  | jm
3280000015 | Räästa serva laudis h0,3m |  | m2
33 | Vahe- ja katuslaed |  |  |  | 0
332 | Betoontarindid
3320000001 | P4..5 Vahelaeplaat 160mm |  | m3
333 | Metalltarindid
3330000001 | HE200A, 1kmpl, 6,67jm |  | kg
336 | Puittarindid
3360000001 | P3 Põranda kipsplaat 3x15mm |  | m2
3360000002 | P3 Ol.olev hõre aluslaudis 25x100mm |  | m2
3360000003 | P3 Ol.olev vahelaetalastik 50x200mm s600, vajadusel tihendamine ja tugevdamine |  | m2
3360000004 | P3 Hõre aluslaudis 25x10mm |  | m2
3360000005 | P3 Tulekindlam kipsplaat 2x15mm |  | m2
3360000006 | P7 OSB plaat 20mm |  | m2
3360000007 | P7 Hõre aluslaudis 25x100 s400 |  | m2
3360000008 | P7 Kahepoolse vineerkattega prusstalad 2x50x100 s400 |  | m2
3360000009 | P7 Hor.hõre aluslaudis 25x100 s400 |  | m2
3360000010 | P7 Tulekindlam kipsplaadistus 15+15mm |  | m2
337 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
3370000001 | P3 Ol.olev miniraalne villtäide 200mm, vajadusel parendamine-asendamine |  | m2
3370000002 | P7 Soojustusvill 200+200mm (Paroc Extra) |  | m2
34 | Trepielemendid |  |  |  | 0
342 | Betoontarindid
3420000001 | PP-1..2 Trepikojapodestid 160mm |  | m3
3420000002 | Muud betoonkonstruuktsioonid |  | m3
3420000003 | A1 Astmeplaadid 1290x300x60, 38 kmpl |  | m2
3420000004 | A-3 Astmeplaadid 1315x300x60, 10 kmpl |  | m2
3420000005 | A2 Astmeplaadid 1290x690x60, 4 kmpl |  | m2
3420000006 | A5 Astmeplaadid 1400x300x60, 20 kmpl |  | m2
3420000007 | A5 Astmeplaadid 1550x230x60, 9 kmpl |  | m2
343 | Metalltarindid
3430000001 | Treppide teraskonstruktsioonid |  | kg
4 | FASSAADIELEMENDID JA KATUSED |  |  |  | 0
41 | Klaasfassaadid, vitriinid ja eriaknad |  |  |  | 0
415 | Suitsuluugid, katusaknad
4150000001 | Suitsuärastuskuppel 900x1800mm |  | kmpl
4150000002 | VL1 Pööningu luuk 1000x1140/780mm |  | kmpl
4150000003 | Pööninguluuk EI30 600x1000mm |  | kmpl
42 | Aknad |  |  |  | 0
421 | Aknalauad
4210000001 | Aknalauad (liimpuitplaat) |  | jm
426 | Puit- ja puit-alumiiniumaknad
4220000001 | A1 Puitaknad 2000x1300mm |  | m2
4220000002 | A2 Puitaknad 2000x600mm |  | m2
4220000003 | A2 Puitaknad EI30 2000x600mm |  | m2
4220000004 | A3 Puitaknad 1000x600mm |  | m2
4220000005 | A4 Puitaknad 800x6720mm |  | m2
4220000006 | A5 Puitaknad 800x960mm |  | m2
4220000007 | A6 Puitaknad 2000x2100mm |  | m2
4220000008 | A6 Puitaknad EI30 2000x2100mm |  | m2
4220000009 | A7 Puitaknad 2095x2560/2000mm |  | m2
4220000010 | A8 Puitaknad 2095x2150/2000mm |  | m2
4220000011 | A9 Puitaknad 2000x2150/1620mm |  | m2
4220000012 | A10 Puitaknad 2000x2700/2560mm |  | m2
4220000013 | A11 Puitaknad 1400x4200mm |  | m2
4220000014 | A12 Puitaknad 1200x3410/3090mm |  | m2
4220000015 | A13 Puitaknad 1400x2100mm |  | m2
4220000016 | A14-1 Puitaknad 2960x2100mm |  | m2
4220000017 | A14-2 Puitaknad 1670x2100mm |  | m2
4220000018 | A16 Puitaken 2000x2390/1880mm |  | m2
4220000019 | A17 Puitaknad 1150x3000mm |  | m2
4220000020 | A18 Puitaknad 1150x2100mm |  | m2
4220000022 | A1* Olemasoleva akna korrastamine 700x1700mm |  | m2
4220000023 | A2* Olemasoleva akna korrastamine 1600x1000mm |  | m2
4220000024 | A3* Olemasoleva akna korrastamine 3800x3430/3700mm |  | m2
4220000025 | A4* Olemasoleva akna korrastamine 5100x4215/2960mm |  | m2
43 | Välisuksed ja väravad |  |  |  | 0
431 | Lukustus ja varustus
4310000001 | Välisuste lukustus |  | obj
433 | Terasuksed ja -väravad
4330000001 | VU5 Metallkonstruktsioonis välisuks 800x2100mm |  | kmpl
434 | Täisklaasuksed
4340000001 | A15-1 Peauks ja framuug 2890x2100mm |  | kmpl
4340000002 | A15-2 Klaassein 1940x2100mm |  | m2
436 | Puituksed ja -väravad
4360000001 | VU1 Puituksed 2000x2100mm |  | kmpl
4360000002 | VU2 Puituksed 1400x2100mm EI30 |  | kmpl
4360000003 | VU3 Puituksed 1000x2100mm |  | kmpl
4360000004 | VU4 Puituksed 1200x2100mm |  | kmpl
46 | Rõdud ja terrassid |  |  |  | 0
461 | Pinnakatted
4610000001 | P8 Immutatud laudis 28-120 |  | m2
464 | Müüritised
4640000001 | P8 Keramsiitplokkidest alustoed |  | kogum
466 | Puittarindid
4660000001 | P8 Immutatud prussid 50x150mm s600 |  | m2
467 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
4670000001 | P8 Hüdrotõke koos rihtklotsidega, vajadusel |  | m2
4670000002 | P8 Tihendatud liivalus |  | m2
47 | Piirded ja käiguteed |  |  |  | 0
471 | Hoolduplatformid, sillad, käiguteed
4710000001 | Katusesild l400mm |  | jm
473 | Metallist piirded
4730000001 | Trepipiire h1m (5/E-F) |  | jm
4730000002 | Trepipiire (1-2/A-B) |  | jm
4730000003 | Piire 2.k (AR-7-27) |  | jm
4730000004 | Rõdu piire h1m (AR-7-34) |  | jm
475 | Elementrepid
4760000001 | Elementrepid (seinakinnitus) |  | jm
48 | Katusetarindid |  |  |  | 0
485 | Elemendid
4850000001 | Katuseredel |  | jm
4850000002 | Vihmaveetorud 1kmpl 3jm |  | jm
4850000003 | Vihmaveetorud 2kmpl 6,3jm |  | jm
4850000004 | Vihmaveerenn |  | jm
4850000005 | Lumetõke |  | jm
4850000006 | Katuse läbiviigud ja elemendid |  | kogum
486 | Puittarindid
4860000001 | K1..3 Katuse alusroovitis 25x100mm s300 |  | m2
4860000002 | K1..3 Katuse ülemise õhkvahe pikiliist 25x50 sarikal |  | m2
4860000003 | K1..3 Katuse alumise õhkvahe pikiliist 50x50 sarikal |  | m2
4860000004 | K2..3 Katuse sarikas 2x50x100mm h400 kahel pool 9mm vineerkate s600 |  | m2
4860000005 | K2..3 Katuse hor.hõre alusaludis 25x100 s400 |  | m2
4860000006 | K2..3 Katuse tulekindlam kipsplaadistus 15+15mm |  | m2
4860000007 | Räästas Saarikas 50x150mm s600 põhisarikate pikendused |  | m2
4860000008 | Räästas Sarikate all ristsuunaliselt kantis servadega tuulekastilaudis 25mm |  | m2
4860000009 | K1 Ol.olevale lisatav sarikas 50x100 |  | m2
4860000010 | K1 Ol.olev sarikas 2x50x150 kahelt poolt vineerkattega |  | m2
4860000011 | K1 Kipsplaat 15mm |  | m2
4860000012 | Hor.puit-tugikarkass 50x100 prussidega s600 (VLS-15, AR-35) |  | m2
4860000013 | Hor.aluslaudis 25mm s600 (VLS-15, AR-35) |  | m2
4860000014 | Terrassi kohal oleva hoonemahu alumine pind laudis (VLS-15, AR-35) |  | m2
487 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
4870000001 | K1..3 Katuse aluskattekile |  | m2
4870000002 | K2..3 Katuse soojustusvill 200+200mm Paroc Extra |  | m2
4870000003 | K1..3 Katuse tuuletõkkeplaat 12mm |  | m2
4870000004 | Räästas, Tuuletõkkeplaadi palsine lisaliist 12mm |  | m2
4870000005 | K1 Soojustusvill 150+150 + täienduseks ol.olevale 100mm Paroc Extra |  | m2
4870000006 | Soojustusisolatsioon kivivill 250mm Paroc Extra (VLS-15, AR-35) |  | m2
4870000007 | Tuuletõkkeplaat 12mm Isover VKL (VLS-15, AR-35) |  | m2
488 | Katusekatted
4880000001 | K1..3 Katuse eelvaltsitud plekk |  | m2
5 | RUUMITARINDID JA PINNAKATTED |  |  |  | 0
51 | Vaheseinad |  |  |  | 0
512 | Klaasseinad
5120000001 | SKS2 Klaasssein uksega 2700x2100mm |  | kmpl
5120000002 | SKS3 Klaasssein uksega 3950x2100mm EI30 |  | kmpl
514 | Laotud vaheseinad
5140000001 | SS-5 Fibo3, 150mm |  | m2
516 | Puit- ja kipsplaatvaheseinad
5160000001 | SS4* Teraskarkass 65mm s400 ja mineraalvill Paroc extra 100mm+tulekindlam kipsplaat 2x15, 30mm |  | m2
5160000002 | SS8 Vert.metallkarkass 42, s400+tulekindlam kipsplaadistus 2x15mm |  | m2
5160000003 | SS3* 2x kipsplaat 13+13mm +2x hõre aluslaudis 25mm s600+vert.puit-püstkarkass 50x150 s600+soojustus 150mm |  | m2
5160000004 | SS9 Kiudtsementplaat 10mm+hor.laagid 50x50 s400+puit-püstkarkass 50x150mm s600 +mineraalne soojustusvill 50+150mm+ hor.alusroovitus 25x100 s400+ kipsplaat 15+15mm |  | m2
5160000005 | Akende avapõskede ehitamine kipsplaadist |  | jm
5160000006 | WC variseinad ustega h2,1 |  | m2
518 | Siseaknad
5180000001 | SKS1 Siseaken 1200x2100mm EI30 |  | kmpl
52 | Siseuksed |  |  |  | 0
524 | Klaasuksed
5120000003 | SU1 Klaasitud uks 2000x2100mm EI30 |  | kmpl
5120000004 | SU2 Klaasitud uks 900x2100mm |  | kmpl
5120000005 | SU8 Klaasitud uks 2000x2100mm |  | kmpl
5120000006 | SU9 Klaasitud uks 1800x2100mm EI30 |  | kmpl
5120000007 | SU10 Klaasitud uks 1800x2100mm |  | kmpl
525 | Puituksed
5250000001 | SU3 Puituks 900x2100mm |  | kmpl
5250000002 | SU4 Puituks 1000x2100mm |  | kmpl
5250000003 | SU5 Puituks 1000x2100mm EI30 |  | kmpl
5250000004 | SU6 Puituks 700x2100mm |  | kmpl
5250000005 | SU7 Puituks EI30 900x2100mm |  | kmpl
5250000006 | SU11 Puituks EI30 900x2000mm |  | kmpl
5250000007 | LUI Ol.oleva lükandukse korrastamine 1700x2150mm |  | kmpl
5250000008 | LU2 Ol.oleva lükandukse korrastamine 2900x2400mm |  | kmpl
526 | Lukustus
5260000003 | Lukustus |  | obj
53 | Siseseinte pinnakatted |  |  |  | 0
531 | Värvkatted
5310000001 | Siseseinte pahteldamine ja värvimine |  | m2
5310000002 | Siseavapõskede pahteldamine ja värvimine |  | jm
534 | Krohv- ja tasandus
5340000001 | Siseseinte krohvimine |  | m2
535 | Plaatkatted
5350000001 | Keraamiline seinaplaat |  | m2
537 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
5370000002 | Seinte hüdroisolatsioon |  | m2
54 | Lagede pinnakatted |  |  |  | 0
541 | Värvkatted
5410000001 | Betoonlae pahteldamine ja värvimine |  | m2
5410000002 | Kaldne lagi, pahteldamine ja värvimine |  | m2
5410000003 | Kipslae pahteldamine ja värvimine |  | m2
5410000004 | Kipslae pahteldamine ja värvimine (3k) |  | m2
543 | Lagede metall- ja plekk-katted, ripplaed
5430000001 | Akustiline moodulripplagi 1200x600mm |  | m2
545 | Puidust laed, kipsplaatlaed
5450000001 | Puitribi-ripplagi |  | m2
5450000002 | Lasuurvärviga viimistletud laudis (võimalusel säilitatav olemasolev lagi) |  | m2
5450000003 | Kipsplaatripplagi (2xkips) |  | m2
547 | Lagede sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
5470000002 | Mineriitplaat lagi |  | m2
56 | Põrandad ja põrandakatted |  |  |  | 0
561 | Põrandatasandus
5610000001 | P4..5 Põrandatasandus 80mm |  | m2
565 | Plaatpõrandad
5650000001 | Keraamiline plaat, 200x200, märg |  | m2
5650000002 | Keraamiline plaat, 300x300, märg |  | m2
5650000003 | Keraamiline plaat, 300x300 |  | jm
5650000004 | Põrandaplaadi ülespööre seinale 150mm |  | jm
566 | Puitpõrandad
5660000001 | LVT vinüülparkatt |  | m2
5660000002 | Põrandaliist |  | jm
567 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
5670000001 | Põrandate hüdroisolatsioon |  | m2
5670000002 | P4..5Põranda vill 30mm Isover |  | m2
568 | Rullmaterjal
5680000001 | PVC |  | m2
5680000002 | PVC ülespööre |  | jm
57 | Eriruumide pinnakatted |  |  |  | 0
570 | Eriruumide pinnakatted
5610000001 | Olemasolevate puitpostide korrastamine |  | kogum
5610000002 | Hoone sildid viidad jms |  | obj
6 | SISUSTUS, INVENTAR, SEADMED |  |  |  | 0
61 | Sisustus ja mööbel |  |  |  | 0
610 | Sisustus ja mööbel
6100000001 | Sisustus ja mööbel kohtkindel |  | obj
68 | Lõõrid, korstnad ja küttekolded |  |  |  | 0
680 | Lõõrid, korstnad ja küttekolded
6800000001 | Olemasoleva kamina korrastamine |  | obj
6800000002 | Korstna korrastamine |  | obj
7 | TEHNOSÜSTEEMID |  |  |  | 0
71 | Veevarustus ja kanalisatsioon |  |  |  | 0
711 | Veevarustus
7110000001 | Veevarustus |  | obj
712 | Kanalisatsioon
7120000001 | Kanalisatsioon |  | obj
713 | Sanitaartehnika seadmed
7130000001 | WC komplekt |  | kmpl
7130000002 | WC valamu sifooniga |  | kmpl
7130000003 | WC valamu segisti |  | kmpl
7130000004 | Dušisegisti komplekt |  | kmpl
7130000005 | Inva WC komplekt |  | kmpl
7130000006 | Inva WC valamu |  | kmpl
7130000007 | Imva WC valamu segesti |  | kmpl
7130000008 | Dušikabiin koos segistiga |  | kmpl
7130000009 | Üld valamu (koristaja, koridor jne) |  | kmpl
7130000010 | Üld valamu segisti (koristaja, koridor jne) |  | kmpl
72 | Küte, ventilatsioon ja jahutus |  |  |  | 0
721 | Küttetorustikud
7210000001 | Küttetorustikud; põrandaküte |  | obj
722 | Küttekehad
7220000001 | Küttekehad |  | obj
723 | Katlamajad, soojasõlmed, boilerid
7230000001 | Soojasõlm; maakütteseade |  | obj
724 | Ventilatsiooniseadmed
7240000001 | Ventilatsioonseadmed |  | obj
725 | Ventilatsioonitorustikud
7250000001 | Ventilatsioonitorustikud |  | obj
726 | Jahutusseadmed
7260000001 | Jahutusseadmed |  | obj
727 | Jahutustorustikud
7270000001 | Jahutustorustikud |  | obj
74 | Tugevvoolupaigaldis |  |  |  | 0
741 | Elektri peajaotussüsteemid
7410000001 | Elektri peajaotussüsteemid |  | obj
742 | Kaabliteed
7420000001 | Kaabliteed |  | obj
743 | Kaabeldus
7430000001 | Kaabeldus |  | obj
744 | Valgustussüsteemid
7440000003 | Valgustussüsteemid |  | obj
745 | Elektriküte ja installatsioonimaterjalid
7450000001 | Elektriküte ja installatsioonimaterjalid |  | obj
746 | Piksekaitse ja maandus
7460000001 | Piksekaitse ja maandus |  | obj
75 | Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika |  |  |  | 0
751 | Hooneautomaatika
7510000001 | Hooneautomaatika |  | m2
7510000002 | Tuleohutusautomaatika |  | obj
753 | Andmevõrgud, telefoni- ja infoedastussüsteemid
7530000001 | Andmevõrgud, telefoni- ja infoedastussüsteemid |  | obj
754 | Turvasüsteemid
7540000001 | Turvasüsteemid |  | obj
10 | MUUD TÖÖD |  |  |  | 0
10 | Muud tööd |  |  |  | 0
101 | Muud tööd
1010000001 | Muud tööd (pakkuja kirjeldab vastavat tööd)
1010000002 | Muud tööd (pakkuja kirjeldab vastavat tööd)
1010000003 | Muud tööd (pakkuja kirjeldab vastavat tööd)
KOKKU |  |  |  |  | 0
Pakkuja arvutab ehitusmahud vastavalt tehnilisele kirjeldusele ja projektdokumentatsioonile
Pakkuja kontrollib pakkumistabeli valemid
Kui pakkuja leiab et antud tabelis puuduvad vajalikud tööread, lisab pakkuja antud tööd peatükki 10 muud tööd.
Kui pakkuja leiab et antud tabelis kajastatud töö puudub projektdokumentatsioonis siis jätab antud lahtri täitmata.
Pakkumuse maksumuse tabel on abistav materjal ehituspakkumiste koostamiseks, hilisemaks pakkumiste võrdlemiseks
ning ehitusperioodil akteerimiseks ning muudatustööde tegemisel arvestamiseks. Pakkumuse tabelis toodud tööde
loetelud on hinnangulised ning ei pruugi sisaldada detailselt kõiki tulemuse saavutamiseks vajalikke töid, millega pakkuja
peab arvestama. Kui töökirjelduses ja projektis kirjeldatud tööde tegemiseks on vajalikud töökirjelduses, spetsifikatsioonides
või joonistel mittetoodud materjale, kuuluvad ka need tööde koosseisu.
Pakkumuse maksumuse tabel ei vabasta Pakkujat objektiga põhjalikust tutvumisest; töökirjelduste ja projekti
läbitöötamisest.
Pakkumise koostamise ja edaspidise ehituse aluseks on ehitusprojekit, spetsifikatsioonid, seletuskirjad.
Pakkumistabelis pakkuja poolt mittekirjeldatud tööd ei ole edaspidi aluseks lisatööde, materjalide asenduste jms
esitamiseks tellijale.

## Abihoone
ABIHOONE
Kood | Kululiik | Maht | Ühik | Ühikuhinnad | Summa
1 | VÄLISRAJATISED |  |  |  | 0
11 | Ettevalmistus ja lammutus |  |  |  | 0
111 | Ettevalmistus ja raadamine
1110000001 | Ettevalmistustööd |  | obj
1110000002 | Geodeetilisedtööd |  | tundi
12 | Hoonealune süvend |  |  |  | 0
122 | Kaeved
1220000001 | Hoonealuse süvendi väljakaeve |  | m3
123 | Täited
1230000001 | Hoonealune tagasitäide tihendatud liivaga |  | m3
1230000002 | Hoonevälisperimeetri tagasitäide liivaga |  | m3
128 | Pinnase vedu
1280000001 | Mittekõlbuliku pinnase vedu ja utiliseerimine |  | m3
16 | Kaeved maa-alal |  |  |  | 0
162 | Kaeved
1620000001 | Teede ja platside aluste väljakaeve |  | m3
1620000002 | Väljakaevete vedu ja utiliseerimine |  | m3
163 | Täide
1630000001 | Teede ja platside aluste planeerimine |  | m2
17 | Maa-ala pinnakatted |  |  |  | 0
172 | Teede ja platside alused
1720000001 | Teede ja platside killustikalused 300mm |  | m2
1720000002 | Geotekstiil |  | m2
174 | Kivi- ja plaatkatted
1740000001 | P4 Sillutiskivi-parkett 80mm, hall (varjualune) |  | m2
1740000002 | P4 Sillutiskivi-parkett 80mm, hall (kuur) |  | m2
2 | ALUSED JA VUNDAMENDID |  |  |  | 0
21 | Rostvärgid ja taldmikud |  |  |  | 0
211 | Liiv- ja killustikalused
2110000001 | Vundamentide kilustikalused 300mm |  | m3
212 | Betoontarindid
2120000001 | Raudbetoon lintvundament h200mm |  | m3
2120000002 | Postvundament 600x600x200mm 12kmpl |  | m3
213 | Metalltarindid
2130000001 | Teraspost kanttoru 60x60/5 L=900mm |  | kmpl
214 | Müüritis
2140000001 | Sokli laadumine Fibo-5 250mm |  | m2
2140000002 | Sokli laadumine õõnesplokkidest 90mm betoneeritud |  | m2
2140000003 | Posti laadumine õõnesplokkidest 190mm betoneeritud h0,8m |  | m2
217 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
2170000001 | Sokli soojustus EPS80, 100 mm (hor.) |  | m2
2170000002 | Sokli soojustus perimeetril (vert.) XPS-250, 100mm L1m |  | m2
2170000003 | Sokli hüdroisolatsioonh~0,9m |  | m2
23 | Aluspõrandad |  |  |  | 0
231 | Liiv- ja killustikalused
2310000001 | Aluspõranda liivalused 300 mm |  | m3
232 | Betoontarindid
2320000001 | P1..2 Aluspõranda raudbetoonplaat 80 mm |  | m2
2320000002 | P3 Aluspõranda raudbetoonplaat 150 mm |  | m2
236 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
2360000001 | P1..2 Põrnada soojustus EPS100 100+100 |  | m2
2360000002 | P1..3 Põrnada ehituskile |  | m2
2360000003 | P1..3 Põranda radoonitõkke-rullmaterjal |  | m2
24 | Vaiad ja tugevdustarindid |  |  |  | 0
242 | Kaevikute veetõrje
2420000001 | Kaevikute veetõrje |  | obj
3 | KANDETARINDID |  |  |  | 0
32 | Kandvad ja välisseinad |  |  |  | 0
324 | Müüritised
3240000001 | SS1 Fibo3-150mm |  | m2
3240000002 | VS-1 Fibo3 150mm |  | m2
3240000003 | VS-2..3 Columbia puhasvuuk 90mm |  | m2
3240000004 | VS-2..3 Fibo 3 150mm |  | m2
3240000005 | VS-5 Columbia puhasvuuk 90mm |  | m2
326 | Puittarindid
3260000001 | VS-1 Pealne laudis 25x150mm ,alumine 25x100mm |  | m2
3260000002 | VS-1 Tuulutusvahe 25mm roov |  | m2
3260000003 | VS-1 Hor.laagid 50x50 s600 |  | m2
3260000004 | VS-1 Püstkarkass 50x150 s600 |  | m2
3260000005 | VS-2..3 Kinnituskambrid puitkarkassile 6tk/m2 |  | m2
3260000006 | VS-2..3 Tuulutusvahe 20mm roov |  | m2
3260000007 | VS-2..3 Hor.laagid 50x50 s600 |  | m2
3260000008 | VS-2..3 Püsrkarkass 50x150 s600 |  | m2
3260000009 | VS-5 Kinnitusklambrid 6tk/m2 |  | m2
3260000010 | VS-5 Püstkarkass 50x150 s602 |  | m2
3260000011 | VS-6 Pealne laudis 25x150mm alumine 25x100mm |  | m2
3260000012 | VS-6 Hor.kinnituslaud 25x100 s600 |  | m2
3260000013 | VS-6 Püstkarkass 50x150 s603 |  | m2
3260000014 | VS-8 Pealmine laudis 25x100mm,alumine 25x100mm |  | m2
3260000015 | VS-8 Hor.kinnituslaud 25x100 s600 |  | m2
3260000016 | VS-8 Tuulitusvahe 25mm roov |  | m2
3260000017 | VS-8 Püstkarkass 50x150 s600 |  | m2
3260000018 | VS-8 Hor.teraskübarprofiil 25mm s600 |  | m2
3260000019 | VS-8 Tulekindel kipsplaat 2x15mm |  | m2
3260000020 | Puitpostid 50x200mm |  | jm
327 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
3270000001 | VS-1 Tuuletõke Isover VKl 13 |  | m2
3270000002 | VS-1 Soojustusvill 50+150mm Paroc Extra |  | m2
3270000003 | VS-2..3 Hingav tuuletõke 50mm |  | m2
3270000004 | VS-2..3 Soojustusvill 50+150mm Paroc Extra |  | m2
3270000005 | VS-8 Tuuletõke Isover VKl13 |  | m2
3270000006 | VS-8 Soojustusvill 50+150mm Paroc Extra |  | m2
3270000007 | Välisavatäidete perimeetri tihendamine |  | jm
328 | Seinte fassaadikatted
3280000001 | Sokli krohvimine |  | m2
3280000002 | VS-1 Vertikaalne ülekattelaudis 25+25mm |  | m2
3280000003 | VS-6 Vertikaalne ülekattelaudis 22x22mm |  | m2
3280000004 | VS-8 Vertikaalne ülekattelaudis 25+25mm |  | m2
3280000005 | Katuse serva räästalaudis h0,2m |  | m2
33 | Vahe- ja katuslaed |  |  |  | 0
335 | Vahelae elemendid
3350000001 | P6 OSB plaat 20mm |  | m2
3350000002 | P6 Vahelaetalastik 50x200 s500 |  | m2
3350000003 | P6 Soojustusvill 200+50 s500 Paroc Extra |  | m2
3350000004 | P6 Hõrelaudis 25x100 s400 |  | m2
3350000005 | P6 Tulekindel kipsplaat 2x15mm |  | m2
3350000006 | P7 OSB plaat 25mm |  | m2
3350000007 | P7 Vahelaetalastik 50x200 s500 |  | m2
3350000008 | L1 Tuuletõke Isover VKL13 |  | m2
3350000009 | L1 Soojustusvill 200+50mm Paroc Extra |  | m2
3350000010 | L1 vahelaetalastik 50x200 s500 |  | m2
34 | Trepielemendid |  |  |  | 0
345 | Puittarindid
3450000001 | Puittrepp |  | m2
4 | FASSAADIELEMENDID JA KATUSED |  |  |  | 0
42 | Aknad |  |  |  | 0
421 | Aknalauad
4210000001 | Aknalauad |  | jm
426 | Puit- ja puit-alumiiniumaknad
4220000001 | A1 Puitaken 1200x900mm |  | m2
4220000002 | A2 Puitaken 800x900mm |  | m2
4220000003 | A3 Puitaken 1600x600mm |  | m2
43 | Välisuksed ja väravad |  |  |  | 0
431 | Lukustus ja varustus
4310000001 | Välisuste lukustus |  | obj
436 | Puituksed ja -väravad
4360000001 | V1 Soojustatud puitkonstruksioonist värav 3200x2250mm |  | kmpl
4360000002 | V2 Soojustatud puitkonstruksioonist värav 3200x2250mm |  | kmpl
4360000003 | V3 Soojustatud puitkonstruksioonis värav 2000x2250mm |  | kmpl
4360000004 | VU1 Soojustatud puitkonstruktsioonis uks 900x2100mm |  | kmpl
4360000005 | VU2 Soojustatud puitkonstruktsioonis uks 1000x2100mm |  | kmpl
46 | Rõdud ja terrassid |  |  |  | 0
461 | Pinnakatted
4610000001 | P5 Immutatud laudis 28x97 |  | m2
464 | Müüritised
4640000001 | P5 Keramsiitplokkidest alustoed |  | kogum
466 | Puittarindid
4660000001 | P5 Immutatud prussid 50x150 s600 |  | m2
467 | Puittarindid
4670000001 | P5 Hüdrotõke koos rihtklotsidega (vajadusel) |  | m2
4670000002 | Tihendatud liivalus |  | m2
47 | Piirded ja käiguteed |  |  |  | 0
471 | Hoolduplatformid, sillad, käiguteed
4710000001 | Katusesild l400mm |  | jm
476 | Puidust piirded
4760000001 | Topelt käsipuu |  | jm
48 | Katusetarindid |  |  |  | 0
485 | Elemendid
4850000001 | Vihmaveerenn |  | jm
4850000002 | Vihmaveetoru 3jm 4kmpl |  | jm
4850000003 | Katuseredel |  | jm
4850000004 | Lumetõke |  | jm
4850000006 | Katuse läbiviigud ja elemendid |  | kogum
486 | Puittarindid
4860000001 | K1..4 Hõre Aluslaudis 25x100mm s400 |  | m2
4860000002 | K1..4 Ülemise õhvahe pikiliist 25x50 sarikal |  | m2
4860000003 | K1..4 Alumise õhkvahe pikiliist 50x50 sarikal |  | m2
4860000004 | K2..4 Sarikas 50x150mm S500 |  | m2
4860000005 | K1 Sarikas 50x100 +50x50 H200 s600 |  | m2
4860000006 | K3 Räästalaudis 25(22)x100 |  | m2
4860000007 | K1 Teraskübarprofiil 25mms400 |  | m2
4860000008 | K1 Tulekindel kipsplaat 2x15mm |  | m2
4860000009 | K4 Hõrelaudis 25x100 s400 |  | m2
4860000010 | K4 Tulekindel mineriitplaat 12mm Aquapanel |  | m2
487 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
4870000001 | K1..4 Tuuletõkkeplaat 12mm Isover VKL |  | m2
4870000002 | K1 Soojustusvill 200mm Paroc Extra |  | m2
4870000003 | K1 Aurutõkkekile |  | m2
4870000004 | K1..4 Aluskattekile |  | m2
488 | Katusekatted
4880000001 | K1..4 Eelvaltsitud plekk |  | m2
4880000002 | K4 Plaadivuukide asetus soovitavalt nn malekorras nihutatult |  | m2
5 | RUUMITARINDID JA PINNAKATTED |  |  |  | 0
51 | Vaheseinad |  |  |  | 0
514 | Laotud vaheseinad
5140000001 | SS-2 Fibo 3, 150mm |  | m2
5140000002 | SS3-3 Fibo 3, 150mm |  | m2
5140000003 | SS-4 Fibo3 3, 150mm |  | m2
5140000004 | SS-5 Fibo 3, 150mm |  | m2
5140000005 | SS-6 Fibo 3, 100mm |  | m2
516 | Puit- ja kipsplaatvaheseinad
5160000001 | SS-3 Min.villtäide 100mm Paroc Extra+vert.teraskarkass 96 s400+tulekindel kipsplaat 2x15mm |  | m2
5160000002 | SS7 Tulekindel kipsplaat+hor.laagid 50x50 s400+soojustusvill 100+150mm Paroc Extra+ Põikfermi täitrkarkass 50x10mm+lisa-püstkarkass 50x150 s600+ tuuletõke Isover VKL 13 |  | m2
5160000003 | Siserõdu sein (külgseintele toetuv puitsõrestikfeerm h2,15. Ala-ja ülavöö 2x50x150 sidusprussid 50x150 |  | m2
5160000004 | Akende avapõskede ehitamine kipsplaadist |  | jm
52 | Siseuksed |  |  |  | 0
523 | Terasuks
5230000001 | SU4 Metalluks EI30 900x2100mm |  | kmpl
524 | Klaasuksed
5240000001 | LU1 Leiliruumi uks 700x2100mm |  | kmpl
5240000002 | LU2 Pesuruumi lükanduks 800x2100mm |  | kmpl
525 | Puituksed
5250000001 | SU1 Puituks 900x2100mm |  | kmpl
5250000002 | SU2 Puituks 900x2100mm |  | kmpl
5250000003 | SU3 Puituks 800x2100mm |  | kmpl
526 | Lukustus
5260000003 | Lukustus |  | obj
53 | Siseseinte pinnakatted |  |  |  | 0
531 | Värvkatted
5310000001 | Siseseinte pahteldamine ja värvimine |  | m2
5310000002 | Siseavapõskede pahteldamine ja värvimine |  | jm
534 | Krohv- ja tasandus
5340000001 | Siseseinte krohvimine |  | m2
535 | Plaatkatted
5350000001 | Keraamiline seinaplaat |  | m2
536 | Puitkatted
5260000002 | SS-4 Hor.pealislaudis 15mm |  | m2
537 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
5370000001 | Seinte hüdroisolatsioon |  | m2
54 | Lagede pinnakatted |  |  |  | 0
541 | Värvkatted
5410000001 | Lagede pahteldamine ja värvimine |  | m2
5410000002 | Pahteldamine ja värvimine (kald) |  | m2
545 | Puidust laed, kipsplaatlaed
5450000001 | L1 Kipsplaat 2x15mm |  | m2
5450000002 | Puitripplagi |  | m2
5450000003 | Leiliruumi lagi |  | m2
56 | Põrandad ja põrandakatted |  |  |  | 0
563 | Epokatted ja pinnakõvendid
5630000001 | Betoonpõranda katmine tolmutõkkega |  | m2
565 | Plaatpõrandad
5650000001 | Keraamiline plaat, märg |  | m2
5650000002 | Keraamiline plaat |  | m2
5650000003 | Põranda sokliplaadi paigaldus |  | jm
566 | Puitpõrandad
5660000001 | P6 Põrandalaudis 28mm (pööning) |  | m2
5660000002 | Laudparkett (siserõdu) |  | m2
5660000003 | Põrandaliist |  | jm
567 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
5670000001 | Põrandate hüdroisolatsioon |  | m2
6 | SISUSTUS, INVENTAR, SEADMED |  |  |  | 0
61 | Sisustus ja mööbel |  |  |  | 0
610 | Sisustus ja mööbel
6200000001 | Saunalava ehitus |  | kmpl
6200000002 | Keris |  | kmpl
7 | TEHNOSÜSTEEMID |  |  |  | 0
71 | Veevarustus ja kanalisatsioon |  |  |  | 0
711 | Veevarustus
7110000001 | Veevarustus |  | obj
712 | Kanalisatsioon
7120000001 | Kanalisatsioon |  | obj
713 | Sanitaartehnika seadmed
7130000001 | WC komplekt koos kinnitusega |  | kmpl
7130000002 | WC valamu sifooniga |  | kmpl
7130000003 | WC valamu segisti |  | kmpl
7130000004 | Dušši komplekt |  | kmpl
72 | Küte, ventilatsioon ja jahutus |  |  |  | 0
721 | Küttetorustikud
7210000001 | Küttetorustikud; põrandaküte |  | obj
723 | Katlamajad, soojasõlmed, boilerid
7230000001 | Soojasõlm; maakütteseade |  | obj
724 | Ventilatsiooniseadmed
7240000001 | Ventilatsioonseadmed |  | obj
725 | Ventilatsioonitorustikud
7250000001 | Ventilatsioonitorustikud |  | obj
74 | Tugevvoolupaigaldis |  |  |  | 0
741 | Elektri peajaotussüsteemid
7410000001 | Elektri peajaotussüsteemid |  | obj
742 | Kaabliteed
7420000001 | Kaabliteed |  | obj
743 | Kaabeldus
7430000001 | Kaabeldus |  | obj
744 | Valgustussüsteemid
7440000003 | Valgustussüsteemid |  | obj
745 | Elektriküte, installatsioonimaterjalid
7450000001 | Elektriküte, installatsioonimaterjalid |  | obj
746 | Piksekaitse ja maandus
7460000001 | Piksekaitse, maandus |  | obj
75 | Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika |  |  |  | 0
753 | Andmevõrgud, telefoni- ja infoedastussüsteemid
7530000001 | Andmevõrgud, telefoni- ja infoedastussüsteemid |  | obj
754 | Turvasüsteemid
7540000001 | Turvasüsteemid |  | obj
8 | EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUD |  |  |  | 0
81 | Ajutised ehitised ehitusplatsil |  |  |  | 0
811 | Soojakud ja olmeruumid
8110000001 | Ehitussoojaku rent ja paigaldus |  | kuud
8110000002 | Ajutise tualeti rent ja paigaldus |  | kuud
815 | Piirded ja reklaamtahvlid
8150000001 | Objekti teadetetahvel |  | kmpl
8150000002 | Ajutise piirdeaia kasutus |  | obj
818 | Tellingud, lavad ja tõstukid
8180000001 | Tellingud, lavad ja tõstukid |  | obj
82 | Ajutised tehnosüsteemid |  |  |  | 0
821 | Vesi ja kanalisatsioon
8210000001 | Ajutine veepaigaldis |  | obj
822 | Elektripaigaldis
8220000001 | Ajutine elektripaigaldis |  | obj
86 | Energiakulu |  |  |  | 0
861 | Elektrikulu
8610000001 | Ehitusaegne elektrikulu |  | kuud
862 | Veekulu
8620000001 | Ehitusaegne veekulu |  | kuud
87 | Veod |  |  |  | 0
874 | Jäätmekäitlus
8740000001 | Ehitusaegse prahi vedu ja utiliseerimine |  | obj
9 | EHITUSPLATSI ÜLDKULUD |  |  |  | 0
91 | Juhtimiskulud |  |  |  | 0
911 | ITP palgad
9110000001 | Objekti juhtimiskulud |  | kuud
913 | Abitööliste palgad
9130000001 | Abitöölised |  | kuud
915 | Valve
9150000001 | Elektrooline valve |  | kuud
92 | Kulud abistavatele tegevustele |  |  |  | 0
925 | Lõplik koristamine
9250000001 | Lõplik koristus |  | obj
94 | Talvised lisakulud |  |  |  | 0
943 | Hoonete kütmine ja kuivatamine
9430000001 | Hoonete ajautine küte ja kuivatamine |  | obj
96 | Lepingu erikulud |  |  |  | 0
961 | Ehitustööde kindlustus
9610000001 | Ehitustööde kindlustus |  | obj
KOKKU |  |  |  |  | 0
Pakkuja arvutab ehitusmahud vastavalt tehnilisele kirjeldusele ja projektdokumentatsioonile
Pakkuja kontrollib pakkumistabeli valemid
Kui pakkuja leiab et antud tabelis puuduvad vajalikud tööread, lisab pakkuja antud tööd peatükki 10 muud tööd.
Kui pakkuja leiab et antud tabelis kajastatud töö puudub projektdokumentatsioonis siis jätab antud lahtri täitmata.
Pakkumuse maksumuse tabel on abistav materjal ehituspakkumiste koostamiseks, hilisemaks pakkumiste võrdlemiseks
ning ehitusperioodil akteerimiseks ning muudatustööde tegemisel arvestamiseks. Pakkumuse tabelis toodud tööde
loetelud on hinnangulised ning ei pruugi sisaldada detailselt kõiki tulemuse saavutamiseks vajalikke töid, millega pakkuja
peab arvestama. Kui töökirjelduses ja projektis kirjeldatud tööde tegemiseks on vajalikud töökirjelduses, spetsifikatsioonides
või joonistel mittetoodud materjale, kuuluvad ka need tööde koosseisu.
Pakkumuse maksumuse tabel ei vabasta Pakkujat objektiga põhjalikust tutvumisest; töökirjelduste ja projekti
läbitöötamisest.
Pakkumise koostamise ja edaspidise ehituse aluseks on ehitusprojekit, spetsifikatsioonid, seletuskirjad.
Pakkumistabelis pakkuja poolt mittekirjeldatud tööd ei ole edaspidi aluseks lisatööde, materjalide asenduste jms
esitamiseks tellijale.

## Väliõppeklass
VÄLIÕPPEKLASS
Kood | Kululiik | Maht | Ühik | Ühikuhinnad | Summa
1 | VÄLISRAJATISED |  |  |  | 0
11 | Ettevalmistus ja lammutus |  |  |  | 0
111 | Ettevalmistus ja raadamine
1110000001 | Ettevalmistustööd |  | obj
1110000002 | Geodeetilisedtööd |  | tundi
12 | Hoonealune süvend |  |  |  | 0
122 | Kaeved
1220000001 | Hoonealuse süvendi väljakaeve |  | m3
128 | Pinnase vedu
1280000001 | Mittekõlbuliku pinnase vedu ja utiliseerimine |  | m3
2 | ALUSED JA VUNDAMENDID |  |  |  | 0
21 | Rostvärgid ja taldmikud |  |  |  | 0
211 | Liiv- ja killustikalused
2110000001 | Vundamentide kilustikalused 300mm |  | m3
214 | Müüritis
2140000001 | P5 Keramsiitplokkidest alustoed, 94kmpl |  | kogum
217 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
2170000001 | Geotekstiil |  | m2
23 | Aluspõrandad |  |  |  | 0
235 | Puittraindid
2320000001 | P1 Immutatud laudis 28x97 |  | m2
236 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
2360000001 | P5 Hüdrotõke koos rihtklotsidega (vajadusel) |  | m2
2360000002 | Tihendatud liivalus 300mm |  | m2
24 | Vaiad ja tugevdustarindid |  |  |  | 0
244 | Vaiatööd
2420000001 | Vaiatööd komplektis |  | obj
3 | KANDETARINDID |  |  |  | 0
32 | Kandvad ja välisseinad |  |  |  | 0
326 | Puittarindid
3260000001 | VS-1 Puit-püstkarkass 50x100 |  | m2
3260000002 | VS-1 Hor.aluslauad 25x100 s600 |  | m2
3260000003 | Puitpostid 50x150mm |  | jm
328 | Seinte fassaadikatted
3280000001 | VS-1 Sisemine hor.kattelaudis 22x100 |  | m2
3280000002 | VS-1 Vert.kattelaudis 25+25mm |  | m2
3280000003 | Räästa serv puitlaudis |  | m2
4 | FASSAADIELEMENDID JA KATUSED |  |  |  | 0
48 | Katusetarindid |  |  |  | 0
486 | Puittarindid
4860000001 | K1 Hõre aluslaudis 25x100 s400 |  | m2
4860000002 | K1 Ülemise õhkvahe pikiliist 25x50 sarikal |  | m2
4860000003 | K1 Sarikad 50x150 s800 |  | m2
4860000004 | K1 Räästa-ja aluskattelaudis 20x100mm |  | m2
487 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
4870000001 | K1 Aluskattekile |  | m2
488 | Katusekatted
4880000001 | K1 Trapetsprofiilplekk |  | m2
7 | TEHNOSÜSTEEMID |  |  |  | 0
74 | Tugevvoolupaigaldis |  |  |  | 0
741 | Elektri peajaotussüsteemid
7410000001 | Elektri peajaotussüsteemid |  | obj
743 | Kaabeldus
7430000001 | Kaabeldus |  | obj
744 | Valgustussüsteemid
7440000003 | Valgustussüsteemid |  | obj
745 | Elektriküte ja installatsioonimaterjalid
7450000001 | Elektriküte ja installatsioonimaterjalid |  | obj
746 | Piksekaitse ja maandus
7460000001 | Piksekaitse ja maandus |  | obj
10 | MUUD TÖÖD |  |  |  | 0
10 | Muud tööd |  |  |  | 0
101 | Muud tööd
1010000001 | Muud tööd (pakkuja kirjeldab vastavat tööd)
1010000002 | Muud tööd (pakkuja kirjeldab vastavat tööd)
1010000003 | Muud tööd (pakkuja kirjeldab vastavat tööd)
KOKKU |  |  |  |  | 0
Pakkuja arvutab ehitusmahud vastavalt tehnilisele kirjeldusele ja projektdokumentatsioonile
Pakkuja kontrollib pakkumistabeli valemid
Kui pakkuja leiab et antud tabelis puuduvad vajalikud tööread, lisab pakkuja antud tööd peatükki 10 muud tööd.
Kui pakkuja leiab et antud tabelis kajastatud töö puudub projektdokumentatsioonis siis jätab antud lahtri täitmata.
Pakkumuse maksumuse tabel on abistav materjal ehituspakkumiste koostamiseks, hilisemaks pakkumiste võrdlemiseks
ning ehitusperioodil akteerimiseks ning muudatustööde tegemisel arvestamiseks. Pakkumuse tabelis toodud tööde
loetelud on hinnangulised ning ei pruugi sisaldada detailselt kõiki tulemuse saavutamiseks vajalikke töid, millega pakkuja
peab arvestama. Kui töökirjelduses ja projektis kirjeldatud tööde tegemiseks on vajalikud töökirjelduses, spetsifikatsioonides
või joonistel mittetoodud materjale, kuuluvad ka need tööde koosseisu.
Pakkumuse maksumuse tabel ei vabasta Pakkujat objektiga põhjalikust tutvumisest; töökirjelduste ja projekti
läbitöötamisest.
Pakkumise koostamise ja edaspidise ehituse aluseks on ehitusprojekit, spetsifikatsioonid, seletuskirjad.
Pakkumistabelis pakkuja poolt mittekirjeldatud tööd ei ole edaspidi aluseks lisatööde, materjalide asenduste jms
esitamiseks tellijale.

## Loodusmaja
LOODUSMAJA
Kood | Kululiik | Maht | Ühik | Ühikuhinnad | Summa
1 | VÄLISRAJATISED |  |  |  | 0
11 | Ettevalmistus ja lammutus |  |  |  | 0
111 | Ettevalmistus ja raadamine
1110000001 | Ettevalmistustööd |  | obj
112 | Hoone ja rajatiste kaitse
1120000001 | Hoone ja rajatiste kaitse |  | obj
117 | Hoonete ja rajatiste lammutamine
1170000001 | Lammutamine |  | obj
118 | Raadamis-ja lammutusjäätmete vedu ja utiliseerimine
1180000001 | Raadamis-ja lammutusjäätmete vedu ja utiliseerimine |  | obj
12 | Hoonealune süvend |  |  |  | 0
122 | Kaeved
1220000001 | Ol.oleva põranda süvendi väljakaeve |  | m3
128 | Pinnase vedu
1280000001 | Mittekõlbuliku pinnase vedu ja utiliseerimine |  | m3
14 | Hoonevälised ehitised |  |  |  | 0
143 | Välistrepid
1430000001 | P-5 Välistrepp |  | m2
1430000002 | P-5 Terrass trepiga korrastamine |  | m2
1430000003 | P-5 Koda sissepääskorrastamine |  | m2
2 | ALUSED JA VUNDAMENDID |  |  |  | 0
23 | Aluspõrandad |  |  |  | 0
231 | Liiv- ja killustikalused
2310000001 | Aluspõranda liivalused 300 mm |  | m3
232 | Betoontarindid
2320000001 | Aluspõranda raudbetoonplaat 80 mm |  | m2
236 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
2360000001 | Põrnada soojustus EPS100 100+100 |  | m2
2360000002 | Põrnada ehituskile |  | m2
2360000003 | Põranda radoonitõkke-rullmaterjal |  | m2
3 | KANDETARINDID |  |  |  | 0
32 | Kandvad ja välisseinad |  |  |  | 0
326 | Puittarindid
3260000001 | VS-1 Tuulutusvahe 25mm roov |  | m2
3260000002 | VS-1 Tuuletõke Isover VKL 12mm |  | m2
3260000003 | VS-1 Hor.laagid 50x50mm s600 |  | m2
3260000004 | VS-1 Püstkarkass 50x100 s600 |  | m2
3260000005 | VS-2 Hor.kinnituslauad 25x100 s600 |  | m2
3260000006 | VS-2 Tuulutusvahe 25mm roov |  | m2
3260000007 | VS-2 Hor.laagid 50x50 s600 |  | m2
3260000008 | VS-2 Püstkarkass 50x100 s600 |  | m2
3260000009 | VS-3 Hor.kinnituslauad 25x100 s600 |  | m2
3260000010 | VS-3 Tuulutusvahe 25mm roov |  | m2
3260000011 | VS-3 Püstkarkass 50x100 s600 |  | m2
3260000012 | VS-5 2x Vert.peensaetud poolpunnlaudis 22mm |  | m2
3260000013 | VS-5 Püstkarkass 50x100 s599 |  | m2
327 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
3270000001 | VS-1 Soojustusvill Paroc Extra 50+150mm |  | m2
3270000002 | VS-1 Rooplaat 50mm |  | m2
3270000003 | VS-2 Tuuletõke Isover VKL 12mm |  | m2
3270000004 | VS-2 Soojustusvill 50+150mm Paroc Extra |  | m2
3270000005 | VS-2 Rooplaat 50mm |  | m2
3270000006 | VS-3 Tuuletõke Isover VKL 12mm |  | m2
3270000007 | VS-3 Soojustusvill Paroc Extra 150mm |  | m2
3270000008 | Välisavatäidete perimeetri tihendamine |  | jm
328 | Seinte fassaadikatted
3280000001 | Sokkel krohvimine |  | m2
3280000002 | VS-1 Hor.peensaetud poolpunnlaudis 22mm |  | m2
3280000003 | VS-2 Vert.peensaetud poolpunnlaudis 22mm |  | m2
3280000004 | VS-3 2x Peensaetud poolpunnlaudis 22mm |  | m2
3280000005 | VS-5 2x Hor.kinnituslauad 25x100 s600 |  | m2
3280000006 | Sokli laud perimeetril |  | jm
3280000007 | Fassaadi avapõdskede viimistlus |  | jm
3280000008 | Fassaadi veeplekk paigaldusega |  | jm
3280000009 | Korstna krohvimine |  | m2
33 | Vahe- ja katuslaed |  |  |  | 0
335 | Vahelae elemendid
3350000001 | P4 Aluslaagid 50x100 s400 |  | m2
3350000002 | P4 Soojustusvill 50 Paroc Extra |  | m2
3350000003 | P4 Ol-olevad põrandapalgid-kontrollimine |  | m2
3350000004 | P4 Vajadusel lisada tihendamiseks prussid 50x200 |  | m2
3350000005 | P4 ol-olev aluslaudis 25x100 kontrollimine |  | m2
3350000006 | P4 Tulekindel kipsplaat 2x15mm |  | m2
34 | Trepielemendid |  |  |  | 0
345 | Puittarindid
3450000001 | Ol.oleva puitrepi restaureerimine |  | m2
4 | FASSAADIELEMENDID JA KATUSED |  |  |  | 0
41 | Klaasfassaadid, vitriinid ja eriaknad |  |  |  | 0
415 | Suitsuluugid, katusaknad
4150000001 | Katuseaken 780x1400mm |  | kmpl
42 | Aknad |  |  |  | 0
421 | Aknalauad
4210000001 | Aknalauad |  | jm
426 | Puit- ja puit-alumiiniumaknad
4220000001 | A1 Puitaken 1000x1580mm |  | m2
4220000002 | A2 Puitaken 490x1400mm |  | m2
4220000003 | A3 Puitaken 290x820mm |  | m2
4220000004 | A4 Puitaken 840x1340mm |  | m2
4220000005 | A5 Puitaken 590x1370mm |  | m2
43 | Välisuksed ja väravad |  |  |  | 0
431 | Lukustus ja varustus
4310000001 | Välisuste lukustus |  | obj
436 | Puituksed ja -väravad
4360000001 | VU1 Puitkonstruktsioonis klaasitud uks 1000x2100mm |  | kmpl
4360000002 | VU2 Puitkonstruktsioonis klaasitud uks 1000x2100mm |  | kmpl
47 | Piirded ja käiguteed |  |  |  | 0
471 | Hoolduplatformid, sillad, käiguteed
4710000001 | Katusesild l300mm |  | jm
476 | Puidust piirded
4760000001 | Trepipiire (restaureerimine või uus) |  | jm
48 | Katusetarindid |  |  |  | 0
485 | Elemendid
4850000001 | Vihmaveerenn |  | jm
4850000002 | Vihmaveetoru 3jm 4kmpl |  | jm
4850000003 | Katuseredel |  | jm
4850000006 | Katuse läbiviigud ja elemendid |  | kogum
486 | Puittarindid
4860000001 | K1 Alusroovitus 50x50 s250 |  | m2
4860000002 | K1 Ülemise õhkvahe pikiliist 25x25 sarikal |  | m2
4860000003 | K1 Alumise õhkvahe pikiliist 50x50 sarikal |  | m2
4860000004 | K1 Ol.olevale lisatav sarikas 50x150, kinnitused 6-9mm vineerplaatidega |  | m2
4860000005 | K1 Ol-olev täiendsarikass 50x150 ol.olevatel ümarpalksarikatel |  | m2
4860000006 | K2 Alusroovitus 50x50 s250 |  | m2
4860000007 | K2 Ülemise õhkvahe pikiliist 50x50 sarikal |  | m2
4860000008 | K2 Alumise õhkvahe pikiliist 50x50 sarikal |  | m2
4860000009 | K2 Sarikas 50x100 |  | m2
4860000010 | K2 Hõre laudis 25x100 s400 |  | m2
4860000011 | K2 Poolpunn-laudis 22x120mm |  | m2
4860000012 | K3 Alusroovitus 50x50 s250 |  | m2
4860000013 | K3 Ülemise õhkvahe pikiliist 25x50 sarikal |  | m2
4860000014 | K3 Sarikas 50x100 |  | m2
4860000015 | K3 Hõre laudis 25x100 s400+ |  | m2
4860000016 | K3 Poolpunn-laudis 22x120mm |  | m2
487 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
4870000001 | K1 Aluskattekile |  | m2
4870000002 | K1 Tuuletõkkeplaat Isover VKL, 12mm |  | m2
4870000003 | K1 Soojustusvill 150+150 täienduseks ol.olevale Paroc Extra |  | m2
4870000004 | K2 Aluskattekile |  | m2
4870000005 | K2 Tuuletõkkeplaat 12mm Isover VKL |  | m2
4870000006 | K2 Soojustusvill 100mm Paroc Extrs |  | m2
4870000007 | K3 Aluskattekile |  | m2
488 | Katusekatted
4880000001 | K1 3x Katusesindel |  | m2
4880000002 | K2 Valtsplekk |  | m2
4880000003 | K3 Valtsplekk |  | m2
5 | RUUMITARINDID JA PINNAKATTED |  |  |  | 0
51 | Vaheseinad |  |  |  | 0
516 | Puit- ja kipsplaatvaheseinad
5160000001 | SS1 2x Rooplaat 25mm |  | m2
5160000002 | SS-1 Kinniehitatav ava , 200mm |  | m2
5160000003 | SS-2 Olemasoleva seina puhastamine + Rooplaat 50mm |  | m2
5160000004 | SS-2 Kinniehitatav ava, 200mm |  | m2
5160000005 | SS-3 2x Niiskuskindel kipsplaat 13mm+ 2x alusvineer 9mm (või OSB)+ puit-püstkarkass 50x100 s400 ja heliisolatsioonvill 100mm Parox Extra |  | m2
5160000006 | SS-4 2x Niiskuskindel kipsplaat 13mm+ 2x alusvineer 9mm (või OSB)+ teras-püstkarkass 95mm s400 ja heliisolatsioonvill 100mm Parox Extra |  | m2
5160000007 | SS-5,6,7 2x Niiskuskindel kipsplaat 13mm+ 2x alusvineer 9mm (või OSB)+2x puit-püstkarkass 50x100 s400 ja heliisolatsioonvill 200mm Parox Extra |  | m2
5160000008 | SS-8 Vert.metallkarkass 42mm s400 + tulekindel kipsplaat 2x15mm |  | m2
5160000009 | Akende avapõskede ehitamine kipsplaadist |  | jm
52 | Siseuksed |  |  |  | 0
525 | Puituksed
5250000001 | SU1 Täispuidust raamkonstruktsioonis siseuks, klaasitud 900x2100mm |  | kmpl
5250000002 | SU2 Täispuidust raamkonstruktsioonis siseuks 800x2100mm |  | kmpl
5250000003 | SU3 Täispuidust raamkonstruktsioonis siseuks EI30 900x2100mm |  | kmpl
5250000004 | SU4 Täispuidust raamkonstruktsioonis siseuks 1000x2100mm |  | kmpl
5250000005 | SU5 Täispuidust raamkonstruktsioonis siseuks EI30 900x2100mm |  | kmpl
526 | Lukustus
5260000003 | Lukustus |  | obj
53 | Siseseinte pinnakatted |  |  |  | 0
531 | Värvkatted
5310000001 | Siseseinte pahteldamine ja värvimine |  | m2
5310000002 | Olemasoleva palkseinakorrastamine ja värvimine |  | m2
5310000003 | Siseavapõskede pahteldamine ja värvimine |  | jm
534 | Krohv- ja tasandus
5340000001 | Siseseinte krohvimine |  | m2
535 | Plaatkatted
5350000001 | Keraamiline seinaplaat (niiske ruum) |  | m2
537 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
5370000001 | Seinte hüdroisolatsioon |  | m2
54 | Lagede pinnakatted |  |  |  | 0
541 | Värvkatted
5410000001 | Kipslae pahteldamine ja värvimine |  | m2
545 | Puidust laed, kipsplaatlaed
5450000001 | Ripplagi (Naturaalne laudis lasuuriga) |  | m2
5450000002 | Kipsplaat ripplagi (2xkips) |  | m2
5450000003 | Kalega kipsplaatlagi |  | m2
56 | Põrandad ja põrandakatted |  |  |  | 0
565 | Plaatpõrandad
5650000001 | Keraamiline plaat 400x400, märg |  | m2
5650000002 | Keraamiline plaat 400x400 |  | m2
5650000003 | Põranda sokliplaadi paigaldus |  | jm
5650000004 | Ilmastikukindlad terrassiplaadid looduskivi |  | m2
5650000005 | Kamina ees looduskivi |  | m2
566 | Puitpõrandad
5660000001 | Naturaalne õlitatud laudpõrand |  | m2
5660000002 | LVT |  | m2
5660000003 | Põrandaliist |  | jm
567 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
5670000001 | Põrandate hüdroisolatsioon |  | m2
6 | SISUSTUS, INVENTAR, SEADMED |  |  |  | 0
61 | Sisustus ja mööbel |  |  |  | 0
610 | Sisustus ja mööbel
6100000001 | Hoone kohtkindel mööbel |  | obj
7 | TEHNOSÜSTEEMID |  |  |  | 0
71 | Veevarustus ja kanalisatsioon |  |  |  | 0
711 | Veevarustus
7110000001 | Veevarustus |  | obj
712 | Kanalisatsioon
7120000001 | Kanalisatsioon |  | obj
713 | Sanitaartehnika seadmed
7130000001 | WC komplekt koos kinnitusega |  | kmpl
7130000002 | WC valamu sifooniga |  | kmpl
7130000003 | WC valamu segisti |  | kmpl
7130000004 | Inva WC |  | kmpl
7130000005 | Inva WC valamu |  | kmpl
7130000006 | Inva WC valamu sifooniga |  | kmpl
7130000007 | Dušikabiin koos segistiga |  | kmpl
72 | Küte, ventilatsioon ja jahutus |  |  |  | 0
721 | Küttetorustikud
7210000001 | Küttetorustikud; põrandaküte |  | obj
722 | Küttekehad
7220000001 | Küttekehad |  | obj
723 | Katlamajad, soojasõlmed, boilerid
7230000001 | Katlamajad, soojasõlmed, boilerid, maaküteseade |  | obj
724 | Ventilatsiooniseadmed
7240000001 | Ventilatsioonseadmed |  | obj
725 | Ventilatsioonitorustikud
7250000001 | Ventilatsioonitorustikud |  | obj
726 | Jahutusseadmed
7260000001 | Jahutusseadmed |  | kmpl
727 | Jahutustorustikud
7270000001 | Jahutustorustikud |  | obj
74 | Tugevvoolupaigaldis |  |  |  | 0
741 | Elektri peajaotussüsteemid
7410000001 | Elektri peajaotussüsteemid |  | obj
742 | Kaabliteed
7420000001 | Kaabliteed |  | obj
743 | Kaabeldus
7430000001 | Kaaabeldus |  | obj
744 | Valgustussüsteemid
7440000003 | Valgustussüsteemid |  | obj
745 | Elektriküte, installatsioonimaterjalid
7450000001 | Elektriküte, installatsioonimaterjalid |  | obj
746 | Piksekaitse ja maandus
7460000001 | Piksekaitse, maandus |  | obj
75 | Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika |  |  |  | 0
751 | Hooneautomaatika
7510000001 | Hooneautomaatika |  | m2
753 | Andmevõrgud, telefoni- ja infoedastussüsteemid
7530000001 | Andmevõrgud, telefoni- ja infoedastussüsteemid |  | obj
754 | Turvasüsteemid
7540000001 | Turvasüsteemid |  | obj
10 | MUUD TÖÖD |  |  |  | 0
10 | Muud tööd |  |  |  | 0
101 | Muud tööd
1010000001 | Muud tööd (pakkuja kirjeldab vastavat tööd)
1010000002 | Muud tööd (pakkuja kirjeldab vastavat tööd)
1010000003 | Muud tööd (pakkuja kirjeldab vastavat tööd)
KOKKU |  |  |  |  | 0
Pakkuja arvutab ehitusmahud vastavalt tehnilisele kirjeldusele ja projektdokumentatsioonile
Pakkuja kontrollib pakkumistabeli valemid
Kui pakkuja leiab et antud tabelis puuduvad vajalikud tööread, lisab pakkuja antud tööd peatükki 10 muud tööd.
Kui pakkuja leiab et antud tabelis kajastatud töö puudub projektdokumentatsioonis siis jätab antud lahtri täitmata.
Pakkumuse maksumuse tabel on abistav materjal ehituspakkumiste koostamiseks, hilisemaks pakkumiste võrdlemiseks
ning ehitusperioodil akteerimiseks ning muudatustööde tegemisel arvestamiseks. Pakkumuse tabelis toodud tööde
loetelud on hinnangulised ning ei pruugi sisaldada detailselt kõiki tulemuse saavutamiseks vajalikke töid, millega pakkuja
peab arvestama. Kui töökirjelduses ja projektis kirjeldatud tööde tegemiseks on vajalikud töökirjelduses, spetsifikatsioonides
või joonistel mittetoodud materjale, kuuluvad ka need tööde koosseisu.
Pakkumuse maksumuse tabel ei vabasta Pakkujat objektiga põhjalikust tutvumisest; töökirjelduste ja projekti
läbitöötamisest.
Pakkumise koostamise ja edaspidise ehituse aluseks on ehitusprojekit, spetsifikatsioonid, seletuskirjad.
Pakkumistabelis pakkuja poolt mittekirjeldatud tööd ei ole edaspidi aluseks lisatööde, materjalide asenduste jms
esitamiseks tellijale.

## Ait
AIT
Kood | Kululiik | Maht | Ühik | Ühikuhinnad | Summa
1 | VÄLISRAJATISED |  |  |  | 0
11 | Ettevalmistus ja lammutus |  |  |  | 0
111 | Ettevalmistus ja raadamine
1110000001 | Ettevalmistustööd |  | obj
112 | Hoone ja rajatiste kaitse
1120000001 | Hoone ja rajatiste kaitse |  | obj
117 | Hoonete ja rajatiste lammutamine
1170000001 | Lammutamine |  | obj
118 | Raadamis-ja lammutusjäätmete vedu ja utiliseerimine
1180000001 | Raadamis-ja lammutusjäätmete vedu ja utiliseerimine |  | obj
14 | Hoonevälised ehitised |  |  |  | 0
143 | Välistrepid
1430000001 | Korrastatav puitrepp |  | m2
3 | KANDETARINDID |  |  |  | 0
32 | Kandvad ja välisseinad |  |  |  | 0
324 | Müüritised
3240000001 | Kinniehitatav ava 170mm |  | m2
328 | Seinte fassaadikatted
3280000001 | Sokli korrastamine |  | m2
3280000002 | Olemasoleva vertikaalse laudise restaureerimine |  | m2
3280000003 | Olemasolevate välisseinte värvimine |  | m2
3280000004 | Räästa aluslaudis viimistletakse ilmastikukindla võõbaga |  | m2
4 | FASSAADIELEMENDID JA KATUSED |  |  |  | 0
42 | Aknad |  |  |  | 0
421 | Aknalauad
4210000001 | Aknalauad |  | jm
426 | Puit- ja puit-alumiiniumaknad
4220000001 | A1 Taastatav olemasolev aken 880x830mm |  | m2
4220000002 | A2 Taastatav olemasolev aken 930x530mm |  | m2
43 | Välisuksed ja väravad |  |  |  | 0
431 | Lukustus ja varustus
4310000001 | Välisuste lukustus |  | obj
436 | Puituksed ja -väravad
4360000001 | VU1 Välisuks 1090x1830mm |  | kmpl
4360000002 | VU2 Välisuks 1090x1830mm |  | kmpl
4360000003 | V1..2 Värav 1730x1910mm |  | kmpl
4360000004 | V3 Värav 2200x1840mm |  | kmpl
4360000005 | VU5 Pööninguuks 1000x1600mm |  | kmpl
4360000006 | VU3 Taastatav olemasolev luuk 920x1150mm |  | kmpl
4360000007 | VU4 Taastatav olemasolev katuseluugi uks 1200x1300mm |  | kmpl
48 | Katusetarindid |  |  |  | 0
485 | Elemendid
4850000001 | Katuse elemendid ja läbiviigud |  | obj
486 | Puittarindid
4860000001 | K1 Alusroovitis 50x50 s250 |  | m2
4860000002 | K1 Rihtmis-ja õhkvahe pikiliist 25x50 sarikal |  | m2
4860000003 | K1 Ol.olevad sarikad ca 150 mm korrastamine |  | m2
488 | Katusekatted
4880000001 | K1 Vertikaalse paigutusega katusesindlid 3xülekattega |  | m2
5 | RUUMITARINDID JA PINNAKATTED |  |  |  | 0
53 | Siseseinte pinnakatted |  |  |  | 0
531 | Värvkatted
5310000001 | Olemasolevate seinte korrastamine |  | m2
5310000002 | Olemasolevate seinte värvimine |  | m2
54 | Lagede pinnakatted |  |  |  | 0
541 | Värvkatted
5410000001 | Olemasolevate lagede korrastamine |  | m2
5410000002 | Olemasolevate lagede värvimine |  | m2
56 | Põrandad ja põrandakatted |  |  |  | 0
565 | Plaatpõrandad
5650000001 | Olemasolev korrastatav kivipõrand |  | m2
566 | Puitpõrandad
5660000001 | Olemasolev taastatav laudpõrand |  | m2
5660000002 | Põrandaliist |  | jm
567 | Põrand
5650000002 | Olemasolev korrastatav muldpõrand |  | m2
7 | TEHNOSÜSTEEMID |  |  |  | 0
74 | Tugevvoolupaigaldis |  |  |  | 0
741 | Elektri peajaotussüsteemid
7410000001 | Elektri peajaotussüsteemid |  | obj
742 | Kaabliteed
7420000001 | Kaabliteed |  | obj
743 | Kaabeldus
7430000001 | Kaabeldus |  | obj
744 | Valgustussüsteemid
7440000003 | Valgustussüsteemid |  | obj
745 | Elektriküte, installatsioonimaterjalid
7450000001 | Elektriküte, installatsioonimaterjalid |  | obj
746 | Piksekaitse ja maandus
7460000001 | Piksekaitse, maandus |  | obj
75 | Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika |  |  |  | 0
754 | Turvasüsteemid
7540000001 | Turvasüsteemid |  | obj
10 | MUUD TÖÖD |  |  |  | 0
10 | Muud tööd |  |  |  | 0
101 | Muud tööd
1010000001 | Muud tööd (pakkuja kirjeldab vastavat tööd)
1010000002 | Muud tööd (pakkuja kirjeldab vastavat tööd)
1010000003 | Muud tööd (pakkuja kirjeldab vastavat tööd)
KOKKU |  |  |  |  | 0
Pakkuja arvutab ehitusmahud vastavalt tehnilisele kirjeldusele ja projektdokumentatsioonile
Pakkuja kontrollib pakkumistabeli valemid
Kui pakkuja leiab et antud tabelis puuduvad vajalikud tööread, lisab pakkuja antud tööd peatükki 10 muud tööd.
Kui pakkuja leiab et antud tabelis kajastatud töö puudub projektdokumentatsioonis siis jätab antud lahtri täitmata.
Pakkumuse maksumuse tabel on abistav materjal ehituspakkumiste koostamiseks, hilisemaks pakkumiste võrdlemiseks
ning ehitusperioodil akteerimiseks ning muudatustööde tegemisel arvestamiseks. Pakkumuse tabelis toodud tööde
loetelud on hinnangulised ning ei pruugi sisaldada detailselt kõiki tulemuse saavutamiseks vajalikke töid, millega pakkuja
peab arvestama. Kui töökirjelduses ja projektis kirjeldatud tööde tegemiseks on vajalikud töökirjelduses, spetsifikatsioonides
või joonistel mittetoodud materjale, kuuluvad ka need tööde koosseisu.
Pakkumuse maksumuse tabel ei vabasta pakkujat objektiga põhjalikust tutvumisest; töökirjelduste ja projekti
läbitöötamisest.
Pakkumise koostamise ja edaspidise ehituse aluseks on ehitusprojekit, spetsifikatsioonid, seletuskirjad.
Pakkumistabelis pakkuja poolt mittekirjeldatud tööd ei ole edaspidi aluseks lisatööde, materjalide asenduste jms
esitamiseks tellijale.

## Töömakulud
TÖÖMAA KULUD
Kood | Kululiik | Maht | Ühik | Ühikuhinnad | Summa
8 | EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUD |  |  |  | 0
81 | Ajutised ehitised ehitusplatsil |  |  |  | 0
811 | Soojakud ja olmeruumid
8110000001 | Ehitussoojaku rent ja paigaldus |  | kuu
8110000002 | Ajutise tualeti rent ja paigaldus |  | kuu
815 | Piirded ja reklaamtahvlid
8150000001 | Objekti teadetetahvel |  | kmpl
8150000002 | Ajutise piirdeaia kasutus |  | obj
818 | Tellingud, lavad ja tõstukid
8180000001 | Tellingud, lavad ja tõstukid |  | obj
82 | Ajutised tehnosüsteemid |  |  |  | 0
821 | Vesi ja kanalisatsioon
8210000001 | Ajutine veepaigaldus |  | obj
822 | Elektripaigaldis
8220000001 | Ajutine elektripaigaldus |  | obj
83 | Masinad ja seadmed |  |  |  | 0
832 | Mobiilkraanad
8320000001 | Mobiiilkraanad |  | obj
86 | Energiakulu |  |  |  | 0
861 | Elektrikulu
8610000001 | Ehitusaegne elektri kulu |  | kuud
862 | Veekulu
8620000001 | Ehitusaegne vee kulu |  | kuud
863 | Küttekulud
8630000001 | Küttekulud |  | kuud
87 | Veod |  |  |  | 0
872 | Materjalide transport
8720000001 | Materjalide transport |  | obj
874 | Jäätmekäitlus
8740000001 | Ehitusprahi koristus ja utiliseerimine |  | obj
9 | EHITUSPLATSI ÜLDKULUD |  |  |  | 0
91 | Juhtimiskulud |  |  |  | 0
911 | ITP palgad
9110000001 | Töömaa juhtimiskulud |  | kuud
913 | Abitööliste palgad
9130000001 | Abitööliste palgad |  | kuud
915 | Valve
9150000001 | Valve |  | kuud
92 | Kulud abistavatele tegevustele |  |  |  | 0
921 | Mõõdistus
9210000001 | Mõõdistus |  | obj
922 | Parandus ja remonditööd
9220000001 | Ehitusaegsed parandus ja remonditööd |  | obj
924 | Ehitusplatsi korrashoid
9240000001 | Ehitusplatsi korrashoid |  | obj
925 | Lõplik koristamine
9250000001 | Lõplik koristus |  | m2
926 | Muud kulud
9260000001 | Mõõtmised, koolitusedjm kulud |  | obj
94 | Talvised lisakulud |  |  |  | 0
943 | Hoonete kütmine ja kuivatamine
9430000001 | Hoonete ajautine küte ja kuivatamine |  | obj
10 | MUUD TÖÖD |  |  |  | 0
10 | Muud tööd |  |  |  | 0
101 | Muud tööd
1010000001 | Muud tööd (pakkuja kirjeldab vastavat tööd)
1010000002 | Muud tööd (pakkuja kirjeldab vastavat tööd)
1010000003 | Muud tööd (pakkuja kirjeldab vastavat tööd)
KOKKU |  |  |  |  | 0
Pakkuja arvutab ehitusmahud vastavalt tehnilisele kirjeldusele ja projektdokumentatsioonile
Pakkuja kontrolib pakkumistabeli valemid
Kui pakkuja leiab et antud tabelis puuduvad vajalikud tööread, lisab pakkuja antud tööd peatükk 10 muud tööd.
Kui pakkuja leiab et antud tabelis kajastatud töö puudub projektdokumentatsioonis siis jätab antud lahtri täitmata.
Pakkumuse maksumuse tabel on abistav materjal ehituspakkumiste koostamiseks, hilisemaks pakkumiste võrdlemiseks
ning ehitusperioodil akteerimiseks ning muudatustööde tegemisel arvestamiseks. Pakkumuse tabelis toodud tööde
loetelud on hinnangulised ning ei pruugi sisaldada detailselt kõiki tulemuse saavutamiseks vajalikke töid, millega pakkuja
peab arvestama. Kui töökirjelduses ja projektis kirjeldatud tööde tegemiseks on vajalikud töökirjelduses, spetsifika-
tsioonides või joonistel mittetoodud materjale, kuuluvad ka need tööde koosseisu.
Pakkumuse maksumuse tabel ei vabasta Pakkujat objektiga põhjalikust tutvumisest; töökirjelduste ja projekti
läbitöötamisest.
Pakkumise koostamise ja edaspidise ehituse aluseks on ehitusprojekt, spetsifikatsioonid, seletuskirjad.
Pakkumistabelis Pakkuja poolt mittekirjeldatud tööd ei ole edaspidi aluseks lisatööde, materjalide asenduste jms
esitamiseks tellijale.