|  |
| --- |
|  |
|  Marju Kattel info@rohutirts.edu.ee Rohu tn 8 48307, Jõgeva linn, Jõgeva maakond  |  |   |
|  |  | Meie 07.11.2023 nr 9.3-2/23/6127-2  |
| Jõgeva Lasteaed Rohutirts objekti vastavuse kontrollakt,tegevuskoht Piiri 1, II korrus. |  |  |
| Jõgeva Lasteaed Rohutirts (registrikood 75004151; asukoha aadress Rohu tn 8; telefon 53040229; e-post: info@rohutirts.edu.ee ; esindaja Marju Kattel) esitas taotluse terviseohutuse hinnangu saamiseks sõimerühmale Maikelluke. Ruumid asuvad Piiri 1, vana Jõgeva Ühisgümnaasiumi hoone II korrusel, rühmas on 14 last. Lasteaia 11 rühma asuvad Rohu tn 8, ruumipuuduse tõttu loodi juurde 12. rühm Piiri 1 hoonesse. Kontrolli alus: [x]  rahvatervise seadus § 13 lg 3;[ ]  hinnangu taotlus koolile;[x]  hinnangu taotlus koolieelsele lasteasutusele;[ ]  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus. [x]  Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“.Kontrollitakse:[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,9[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2 [ ]  nõuded päevakavale;3,4[ ]  nõuded õppekorraldusele;3 [x]  nõuded toitlustamisele;5[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,10[x]  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,2,11[x]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;6[x]  joogivee analüüsi tulemus;7[x]  töötajate tervisetõendid;8Kontrollitava objekti andmed:Objekti kirjeldus: Ruumid asuvad Piiri 1, vana Jõgeva Ühisgümnaasiumi hoone II korrusel, maja I korrusel tegutsevad huvikool ja eriarst. Jõgeva lasteaed Rohutirts peamaja 11 rühmaga asub antud objektist jalutuskaugusel, Piiri 1 Maikelluke rühm on 12. rühm, mis loodi ruumipuuduse tõttu eemale peamajast. Lapsed kasutavad välisteks tegevusteks peamaja mänguala. Objekti aadress: Piiri 1, II korrus.Ametniku andmed: Kaire Jaagomäe, keskkonnatervise inspektor, Tel: 5380 8033Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 02.11.2023 kell 15:00 kuni 15:40 Kontrolli juures viibis Marju Kattel.KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele. [x]  jah – rühm kasutab välisteks tegevusteks peamaja mänguala. Maa-alal ja hoones on võimalus laste kärude, kelkude, rataste ja muude vahendite hoidmiseks. [ ]  ei - Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah -[x]  ei – Peasissepääsust teisele korrusele viiv trepp ei ole lapsele ohutu. Seina ja trepi vahel on vahe. Enam kui neljaastmelistel treppidel puudub mõlemal pool treppi lastele sobival kõrgusel trepikäsipuu. Trepi esimene ja viimane aste ei ole arusaadavalt märgistatud. Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [x]  ei - Valgustiheduse mõõdistusi ei esitatud. Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - AMECON OSAÜHING , töö nr.230632, 12.10.2023[ ]  ei - Müratase vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [x]  ei – Mänguruumis on müra lubatud normtase üle maksimumpiiri. AMECON OSAÜHING, töö nr. 230633, 12.10.2023Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [x]  ei - *Coli-*laadsete bakterite piirsisaldus on 1. Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus, 02.10.2023, akt nr. TA2320489-BT/KTRuumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [x]  ei – Magamisruumis puudub termomeeter. Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – toitlustatakse rühmaruumides, toit tuuakse peamajast termokastides. [ ]  ei - Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah – esitatud tõendid on kehtivad. [ ]  ei -  Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: laser kaugusmõõdik Hecht D-40.Märkused/taotlused: Lõppjäreldus:[ ]  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud. [x]  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.  |
| (allkirjastatud digitaalselt)Kaire Jaagomäeinspektor (keskkonnatervis) |  | (allkirjastatud digitaalselt)Marju KattelTaotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) |

1. Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“;

2Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;

3sotsiaalministri 27.03.2001 määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“;

4sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale”;

5 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

6sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

7sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“;

8 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

9 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

10 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

11EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017. [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontrolli raames. [↑](#footnote-ref-2)