Päästeameti Ida päästekeskuse

OJB juhtivinspektor

Julia Vitkova-Greene							20.02.2018.a.

julia.vitkova-greene@rescue.ee

VASTUS:

Ettekirjutus	 p.13 	08.02.2018 nr.  7.2 – 6.4/2018/ 273

13. Märgistada evakuatsioonipääsusund 1-15 ning 1-16 ruumide vahel ja salongi ootesaalis vastavalt seadusele 			Täitmise tähtaeg: 20.02.2018

Сообщаем, что в соответствии п. 13  Предписания 7.2 – 6.4/2018/ 273 от 08.02.2018, выявленные в ходе Проверки недостатки устранены.

В подтверждение прилагаем фотоотчет (на приложенных фотографиях отчетливо видно, что установлены 2 дополнительных световых указателя аварийного выхода на 2-ом этаже отеля в Центре Красоты и Здоровья;

С уважением,						исполнитель:

Директор отеля Meresuu				Владимир Бобылев

Игорь Баранов					тел. 59196800; 35 79653;

тел. 56496600; 3579695;				vladimir.bobylev@meresuu.ee

baranov@meresuu.ee