# 0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  |  | Sõpruse tn 4g kinnistu elektrivõrguga liitumise teostusmõõdistus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  |  |  | Jõgeva maakond, Mustvee vald, Tiheda küla |  |  |  |
| Objekti liitumis nr investeeringu nr |  |  |  |  |  |  |  | LR9667 |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi nr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  |  | OÜ EST Networks |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  |  |  | OÜ Geopartner |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  |  |  | 721MA |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  |  |  | GEO 24-4165 |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev kellaaeg |  |  |  |  |  |  |  | Märts 2024.a |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  | L=183.2m |  |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  |  |  |  |  | L=183.2m |  |  |  |
| Ehitatud reservkaitsetoru |  |  |  |  |  |  |  | L=1.3m (Tarbija) |  |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku * (s.h.kaeviku rajamine,.kaabli läbisurumine kinnisel meetodil) *ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord |  |  |  |  |  |  |  | L=108.2m + kinniselt 75m |  |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |  | L=7.3m |  |  |  |
| Kaabli nr algus |  |  |  | Kaabli nr lõpp |  |  |  |  | Kaabli pikkus (m) |  | Kaabli mark |
| MPL413618 | AJ SASSI F4 |  |  | MPL412743 |  | M21 |  |  | 172.8 |  | AXPK 4G120 |
| MPL413619 | M25 |  |  | MPL413619 |  | LK223102 |  |  | 10.4 |  | AXPK 4G50 |
| ## Lähtepunktidekoordinaadid: Kohalikus koordinaatsüsteemis: Kõrgused EH2000 süsteemis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: teostusjoonis |  |  | ## Faili nimi: GEO 24-4165 Mustvee_Tiheda_el_teo |  |  |  |  |  |  | ## Faili formaat: .dwg |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) | ## Värv (color) |  | ## Stiil (style) |  | ## Jämedus (weight) |  |  | ## Element |  |
| Madalpinge kaabel |  | MPKAABEL | Red 1 |  | MP_KBL |  | 0 |  |  |  |  |
| Maandus |  | MPKAABEL | Purple/6 |  | Cell |  | 0 |  |  |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |