HINDAMISE DETAILARUANNE *Mitte anda kolmandale osapoolele!*

**Asutus: Transpordiamet**

**Kohapealse hindamise kuupäev:** 27.03.2024

**Hindamise eesmärk:** Mõõtja erialase pädevuse hindamine

**Hindamise kriteeriumid: MTM 13.12.2018 määrus nr. 64 § 2,** Tee ehitamise kvaliteedi nõuded (vastu võetud 03.08.2015) § 2 (16)

**Mittevastavuste kavandatavate korrigeerivate meetmete kirjelduse** (p. 3) **esitamise tähtaeg** *(soovitavalt 5 tööpäeva)***:** *04.04.2024*

**Rakendatud korrigeerivate meetmete kirjelduse** (p. 4) **ja tõendusmaterjalide** (p. 5) **esitamise lõpptähtaeg** *(kuni 3 kuud)***:** *29.04.2024*

| **Mitte-vastavuse**  **nr** | **Nõue ja mittevastavuse kokkuvõte** | **Mõõtja vastus** | **Hindamisrühma kommentaarid ja järeldused** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **MTM määrus nr 64 §2 lg8**  Mõõtevahendite registris olevad joonlauad nr JL101 kuni JL104 ei jälgitavalt kalibreeritud/taadeldud. | 1. Mittevastavuse põhjuste kõrvaldamiseks ja taasesinemise vältimiseks kavandatavate meetmete kirjeldus:  *Millised tegevused kavandatakse?*  *Mõõtevahendite registris olevad joonlauad JL101 kuni JL104 arvasime kasutusest välja alates 28.03.24 ning soetame uued nõuetele vastavad (taadeldud) joonlauad asemele. Kuna nimetatud joonlaudadega mõõdetakse lumevallide kõrgust, siis uued joonlauad soetatakse hiljemalt 30.09.24.*  2. Rakendatud korrigeerivad meetmed ning objektiivne tõendusmaterjal mittevastavuse kõrvaldamise ja korrigeerivate meetmete rakendamise kohta:  *Mida tehti mittevastavuse põhjuse kõrvaldamiseks ja taasesinemise vältimiseks?*  *Tõendusdokumendid, mis näitavad, et tegevused on toimunud (viited failide nimedele, lk-le, ptk-le vms)* |  |

Peaassessor: *Koit Uustalu*

Assessorid: *Koit Uustalu*

Asutuse esindajad: *Siim Jaksi*

Allkirjaga kinnitame, et oleme tutvunud ja nõustume esitatud mittevastavustega.

Peaassessori hinnang mittevastavuste sulgemise kohta: -

Peaassessori allkiri ja kuupäev: 27.03.2024 Koit Uustalu