Lugupeetud Päästeamet

Palun esitada selgitused ja teave Teie pädevuse piires seoses kinnisasjaga aadressil:
Narva, P. Kerese tn 11.

Seoses käimasoleva kohtumenetlusega on tekkinud küsimus, kas nimetatud objekti saab käsitada kriitilise taristuga seotud objektina, lähtudes tuleohutusnõuetest.

Palun vastata järgmistele küsimustele:

### 1. Objekti liigitus

1.1. Millisesse kategooriasse kuulub nimetatud objekt tuleohutuse seisukohalt (nt tootmishoone, kõrgendatud riskiga objekt vms)?
1.2. Kas nimetatud objektil esineb tunnuseid, mis on iseloomulikud objektidele, mille suhtes kehtivad kõrgendatud töökindluse ja ohutusnõuded (nt pideva juhtimise või juhtimiskeskuse funktsiooniga objektid)?

### 2. Nõuded juhtimiskeskustele

2.1. Millised tuleohutusnõuded kehtivad ruumidele, kus toimub pidev tehnoloogiline juhtimine või infrastruktuuri juhtimine (nt juhtimiskeskused, dispetšerruumid)?
2.2. Kas selliste ruumide puhul on üldjuhul nõutav:

- automaatne gaaskustutussüsteem

- ruumide hermeetilisus

- tulepüsiv tsoonimine (nt EI60–EI120)

- elektrivarustuse reserveerimine

### 3. Andmed konkreetse objekti kohta

3.1. Kas Päästeametil on andmeid selle kohta, kas nimetatud objektil on:

- automaatne tulekustutussüsteem (ning selle liik)

- gaaskustutussüsteem

- muud süsteemid, mis on iseloomulikud kriitilise taristu juhtimiskeskustele

3.2. Kas objekti suhtes on teostatud tuleohutuse kontrolle ning kas on tuvastatud rikkumisi või tehtud ettekirjutusi?

### 4. Põhiküsimus

4.1. Kas kinnisasi, millel:

- puuduvad spetsiaalsed tulekustutussüsteemid (sh gaaskustutus),

- puudub süsteemide reserveeritus ja töökindluse tagamine,

saab käsitada objektina, mis tagab kriitilise infrastruktuuri pideva juhtimise?

### 5. Õiguslik alus

Palun viidata võimalusel õigusaktidele või standarditele, millele vastused tuginevad.

Lugupidamisega / Best regards,

Alexei Rumyantsev

M-NAR Grupp
Kangelaste pr. 2