|  |
| --- |
|  |
| Jaana Kink OÜ Dilordy jaana.kink@gmail.com Haru tn 9 Soinaste, Kambja vald, Tartumaa  |  | Teie 20.05.2024 nr 9.3-2/24/5260-1  |
| Meie 06.06.2024 nr 9.3-2/24/5260-2  |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt, OÜ Dilordy |  |  |
| **OÜ Dilordy** (isiku-/registrikood **14814404**; elu-/asukoha aadress Haru tn 9, Soinaste küla, Kambja vald, Tartumaa; telefon (+372) **53308411**; e-post **jaana.kink@gmail.com**) esindaja **Jaana Kink** esitas taotluse olemasoleva hinnangu muutmiseks seoses täiendavate kohtade saamiseks. Kontrolli alus: [x]  rahvatervise seadus § 13 lg 3;[ ]  hinnangu taotlus; [x]  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.[ ]  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Kontrollitakse:[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5[ ]  nõuded toitlustamisele;6,7[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12[x]  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13[ ]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8[x]  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9[x]  töötajate tervisetõendid.4,5,10Kontrollitava objekti andmed:Objekti kirjeldus: OÜ Dilordy Objekti aadress: Haru tn 9, Soinaste küla, Kambja vald, TartumaaAmetniku andmed: Janne Nurme, vaneminspektor (keskkonnatervis), 53410225Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 06.06.2024 kell 15:25 kuni 16:00Kontrolli juures viibis Jaana Kink, teenuse osutajaKONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele. [ ]  jah - [ ]  ei - Maa-ala on piiratud aiaga. Majapidamises on kaks suurt koera, kellel eramusse ligipääs piiratud, viibivad õues vaid siis, kui lapsi õues pole. Loomad on vaktsineeritud. Lastele õuealal mängimiseks atraktsioonid ja liivakast.Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Hoonel kasutusluba olemas. [ ]  ei - Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Inspecta Estonia OÜ, valgustiheduse mõõtmine, katseprotokoll 215-22-042, 09.09.2022 [ ]  ei - Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Majatehnik OÜ Katselabor, ventilatsioonisüsteemide mõõdistuspass, töö number 013-21, 06.01.2021. [ ]  ei - Müratase vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Mürataset ei ole mõõdetud. Lapsehoiuteenuse ruumidele nõuded puuduvad.Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – AS Tartu Veevärk, joogivee analüüs nr 876, 28.09.2023. [ ]  ei - Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah - [ ]  ei - Lapsehoiuteenuse osutamine toimub eramajas. Mängu- ja magamisruumina plaanitakse kasutada elutuba (35 m2) koos avatud kööginurga (10 m2) ja koridori alaga (8,4 m2), mis kõik ühendatuna kokku 53,4 m2. Antud ruumis mööbliga kaetud 10,98 m2, mööblist vaba põrandapind 42,42 m2. Lisaks on kasutusel magamiseks magamistuba (14,3 m2), kus mööbliga kaetud 4,68 m2, mööblist vaba põrandapind 9,62 m2. Magamistoas oli kontrolli hetkel 2 voodit, kuid on olemas lisavoodid. Tualettruumis on WC täiskasvanute kõrgusel, lastele kasutamiseks kõrgendusalus (ka kraanikausside juures) ja lastele olemas ka eraldi pissipotid. Vannitoas duši kasutamise võimalus.Soovitud kohtade arv 9. Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Toitlustamine sisse ostetud teenusena Reinu Toidukaubad (lõunasöök). Hommikusöök ja õhtuoode tagatakse kohapeal.Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Esitatud 2 töötaja tervisetõendid. [ ]  ei - Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: mõõdulintMärkused/taotlused: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Lõppjäreldus:[x]  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud. [ ]  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

|  |  |
| --- | --- |
| (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) |
| Janne Nurmevaneminspektor (keskkonnatervis) | Jaana KinkTaotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) |

 |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)