KINNITATUD

Otepää Vallavalitsuse . veebruari 2026. a

korraldusega nr 2-3/
PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

1. KRUNDI ANDMED

	Aadress
	Otepää vald Tiidu küla

	Kinnistu nimetus
	Kivimaa

	Katastriüksuse tunnus
	72402:003:1630

	Pindala
	25946.0 m²

	Maakasutuse sihtotstarve
	Tootmismaa 100%


2. TAOTLEJA
	Taotleja
	Osaühing Sanlind


3. KAVANDATAV EHITUSTEGEVUS

Kanala püstitamine:
4. PROJEKTI STAADIUM

Ehitusloa taotlemiseks minimaalne projekti maht: eelprojekt.
5. PROJEKTEERIMISEL ARVESTATAVAD ALUSED JA LÄHTEMATERJALID

Hoone projekteerimisel lähtuda ehitusseadustiku § 11 ja § 13 nõuetest.

6. ARHITEKTUUR-EHITUSLIKUD NÕUDED

	Ehitusala
	Ehitis lubatud projekteerida vastavalt juurdelisatud asendiplaanile.  Ehitisealune pindala  kuni 600 m2 

	Hoonete kõrgus
	Hoone kõrgus kuni 8 m.

	Katused, kalle
	Katusekatte materjaliks mitte kasutada värvikatteta (metalliläikelist) tsinkplekki ja erksavärvilisi toone. Eelistada looduslähedasi värvitoone. Katuse kalle 10-45 kraadi.

	Põhikonstruktsioonide materjal
	Piiranguteta.

	Minimaalne tulepüsivusaste
	Vastavalt tuleohutusnormidele.


7. INSENER-TEHNILISED NÕUDED

	Veevarustus
	Veevarustus lahendada salvkaevu või puurkaevu baasil. Puurkaevu rajamiseks vajalik Keskkonnaameti kooskõlastus ja luba.

	Reovee käitlemine
	Lahendada projekti mahus. Asendiplaanil siduda rajatiste paiknemine, projekteeritud hoonetega näidata kaitsekujad.

	Soojavarustus
	Lahendada projekti mahus.

	Elektrivarustus
	Lahendada projektiga:

1. liitumisühendused lahendada maakaabliga.


8. ASENDIPLAAN JA HEAKORRA NÕUDED

	Asendiplaan
	Asendiplaan koostada topo-geodeetilisele alusplaanile mõõtkavas 1:500. Geodeetiline alus ei tohi olla vanem kui 2 aastat.

Asendiplaan peab kajastama tõest situatsiooni ja projekteeritavate hoonete koordinaate, kõiki krundile jäävaid kitsendusi.

	Haljastus
	Hoonestusala ümber säilitada olemasolev väärtuslik kõrghaljastus.

	Heakord
	Asendiplaanil lahendada olmejäätmete käitlemine ja kogumine.

	Juurdepääsutee
	Olemasolev


9. PROJEKTDOKUMENTATSIOONI KOOSTAMINE JA ESITAMINE

9.1 Projekt koostada lähtudes seadustest ja teistes õigusaktides sätestatust ning tehnilistest normidest, standarditest, projekteerimis- või muudest normidest või kirjeldustest, milles on kokku lepitud.

9.2 Koostatav projekt peab vastama majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määrusele nr 97 “Nõuded ehitusprojektile”.

9.3 Projekt peab olema koostatud ja kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt.
9.4 Otepää Vallavalitsusele ehitusloa taotluse läbivaatamiseks esitatud projektdokumentatsioon peab sisaldama:

9.4.1 vallavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimusi;

9.4.2 ametkondade poolt väljastatud tehnilisi tingimusi;

9.4.3 ehitise tehnilisi näitajaid, sh andmeid ehitisregistrisse kandmiseks;

9.4.4 vormikohaseid ehitise olulisi tehnilisi andmeid;

9.4.5 ehitiste nurgakoordinaate L-EST süsteemis;

9.4.6 katastriüksuse plaani;

9.4.7 insenervõrkude valdajatega kooskõlastatud geodeetilist alusplaani paberkandjal ja digitaalselt (dwg failina AutoCad 2000 formaadis ja pdf failina);
9.4.8 kõrgussüsteem: Euroopa Vertikaalne Referentssüsteem EH2000.
10. Projektdokumentatsioon esitada digitaalselt ehitisregistri kaudu.
11. Ehitusloa taotlemisel lähtuda ehitusseadustiku § 40 lõigetest 1, 2 ja 4 ning majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrusest nr 67 “Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord”. 

Projekteerimistingimused kehtivad 5 aastat.

Lisad:
1) asendiplaan ja projekt
