**TAOTLUS**

**KOOSKÕLASTADA TEHNOVÕRGU JA -RAJATISE PROJEKT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | | | | | |
| Registrikood | | | 70001490 | | | | |
| Juriidiline aadress | | | Tallinn 11413, Valge 4 | | | | |
|  | | |  | | | | |
| **Kellelt** | Asutuse nimi | | | Draftit OÜ | | | | |
| Registri- või isikukood | | | 14231335 | | | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | | Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ilmatsalu tn 3, 50412 | | | | |
| Kontaktaadress | | | Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Ilmatsalu tn 3, 50412 | | | | |
| Telefon | | | 524 2749 | | | | |
| E-post | | | Aro@draftit.ee | | | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt, tehniliste tingimuste või nõuete taotlus) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** |  |  |
| Ehitusprojekt | | Rapla-Hagudi 10 kV fiidri ümberehitus. II etapp | | | | IP6149-K2 |  |  |
|  | | Projekti asendiplaan, ristmevälja joonis, seletuskiri, IKÕ plaan | | | |  |  |  |
| **2. Objekti asukoht** (maakond, vald, küla, tee nr, nimetus, asukoht teel (km -vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid) | | | | | | | | |
| Pirgu küla, Rapla vald, Raplamaa | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Rajatis** | **Tee nr ja nimetus** | **Rajatis teemaal (km)** | **Rajatis teekaitsevööndis, väljaspool teemaad (km)** | | **Projekteeritud**  **10 kV maakaabelliin** | 20109  Seli-Angerja tee | 2,00 (ristumine) | 1,36-2,19 | | **Projekteeritud**  **0,4 kV maakaabelliin** | 2,00 (ristumine) | 1,82-2,00 | | **Projekteeritud**  **10 kV harukilp** | - | 1,66 | | **Projekteeritud 0,4 kV jaotuskilp** | - | 1,89  2,00 | | **Projekteeritud liitumiskilp** | 2,00 | 1,89  2,00 | | **Demonteeritav 0,4 kV õhuliin** | 2,00 (ristumine) | 1,89-2,00 | | | | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | | | |
| Projekti mahus paigaldatakse maakaabelliinid ja kilbid vastavalt asendiplaanile.  Eeldatav ehitusaeg on 2024. a. | | | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja –rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | | | |
| Trasside valikul on lähtutud maaomanikega läbirääkimiste tulemustest. Kooskõlastatava projekti puhul on tegemist arenduskohustuse täitmisega. | | | | | | | | |
| **5. Eelnevad kooskõlastused teistelt Maanteeameti osakondadelt** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Taotleja | | | Ees- ja perekonnanimi | | Aro Kivisild | | | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | **Allkiri** | | (allkirjastatud digitaalselt) | | | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | | 30.04.2024 | | | | | |