|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Angelika Asper  Mesikäpa Lastehoid OÜ  [asperangelika@gmail.com](mailto:asperangelika@gmail.com)  Raadiraja tn 20-15  Raadi alev, Tartu vald  60532, Tartu maakond |  | Teie 10.10.2024 nr 9.3-2/24/10240-1 |
| Meie 01.11.2024 nr 9.3-2/24/10240-5 |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt, Mesikäpa Lastehoid OÜ |  |  |
| **Mesikäpa Lastehoid OÜ** (registrikood **16937341**; asukoha aadress Raadiraja tn 20-15, Raadi alev, Tartu vald, 60532, Tartu maakond; telefon (+372) **5397 1580**; e-post **asperangelika@gmail.com**) esindaja **Angelika Asper** esitas taotluse lapsehoiuteenuse osutamiseks.  Kontrolli alus:  rahvatervise seadus § 13 lg 3;  hinnangu taotlus;  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus;  sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“ (edaspidi määrus nr 28).  Kontrollitakse:  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5  nõuded toitlustamisele;6,7  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9  töötajate tervisetõendid.4,5,10  Kontrollitava objekti andmed:  Objekti kirjeldus: Teenust osutatakse lastele vanuses 1,5 – 3 eluaastat (üle 7 tunni). Taotlus esitatud hoiurühmade arv 1 ja kohtade arv 15.  Objekti aadress: Kõrve tn 1a, Kõrveküla, 60512 Tartu maakond  Ametniku andmed: Liis Kukk, vaneminspektor (keskkonnatervis), +372 5593 7141  Kontrolli kuupäev/kellaaeg: „ 01“ november 2024. a. kell 09:09 kuni 10:05  Kontrolli juures viibis Angelika Asper, juhataja  KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:  Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.  jah – maa-ala on pimedal ajal valgustatud. Teenuse osutaja on valinud õue mängualaks lähedal asuvad pargid ja mänguväljakud. Sise hoovi mänguväljak on valmimisel.  ei –  Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.  jah – hoonel on kasutusluba (nr 2412371/04609). Ruumid asuvad hoone esimesel korrusel.  ei –  Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah – esitatud dokument: 11.10.2024, Elektrikontroll OÜ (EAK nr L178), aruanne nr 218-E  ei -  Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  jah – esitatud dokument: 07.08.2024, Majatehnik OÜ (EAK nr L242), Töö number: 518-24  ei –  Müratase vastab kehtestatud nõuetele.  jah –  ei –  Dokument puudus, kuna mõõdistused olid teostamisel.  Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud dokument: 02.09.2024, MIRIDON OÜ (EAK nr L309, proovivõtja atesteerimisnr. 2402/23) katseprotokoll nr. 240921B  ei –  Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – Lapsehoiuteenus on planeeritud esimesele korrusele. Taotlus esitati 1 hoiurühmale ja kohtade arvule 15. Asutavas hoiurühmas nähakse ette kolm täiskasvanut. Rühmades toimub mäng- ja magamine eraldiruumis (magamisruum üldpind 34,1 m2 ja mänguruum üldpind 76,5 m2) sellest tulenevalt arvestatakse laste arvu vastavalt *määruse nr 28 § 4 lg 3 kui lapsehoiuteenuse osutamisel on mängimiseks ja magamiseks eraldi ruumid, siis peab iga ruumis viibiva isiku kohta magamisruumis olema vähemalt 2 m2 ning mänguruumis vähemalt 2,5 m2 vaba põrandapinda.* Ruumi mööblist vaba põrandapinda mänguruumis 75,6 m2 ja magamisruumis 33,3 m2, millest tulenevalt on lubatud kohtade arv 15.  Lastele olemas garderoob, 1 tualettruum (1 valamu, 1 tualetipott (lisaks väike lapsepotid).  Paikvaatluse teostamisel olid ruumid sisustatud.  ei –  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah – toitlustab Leviso Group OÜ (12548683)  ei –  Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – paikvaatluse käigus esitati 3 kehtivat tervisetõendit.  ei –  Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: laserkaugusmõõdik S/N: 2002324  Märkused/taotlused: Hinnang on antud seoses Mesikäpa Lastehoid OÜ lapsehoiuteenuse osutamisega aadressil Kõrve tn 1a, Kõrveküla, 60512 Tartu maakond. Täiendavalt esitati dokumenteeritud riskianalüüs.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused: puudus ventilatsiooni tehnoseadmete müratasemete mõõdistused. 06.11.2024 edastas taotleja menetluse tähtaja pikendamise teate. Sellest tulenevalt väljastatakse terviseohutuse hinnang eelmainitud dokumendi esitamisega.  Lõppjäreldus:  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.   |  |  | | --- | --- | | (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) | | Liis Kukk  vaneminspektor (keskkonnatervis) | Angelika Asper  Taotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) | | | |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

   2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

   3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

   4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

   8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

   9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“;

   10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

   11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

   12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

   13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)