OÜ Nakro

Справка

28.02.2018

В настоящее время в производственных цехах OÜ Nakro в рабочем состоянии имеется только вытяжная вентиляция непосредственно от проходных сушилок и линий покрывного крашения. Воздуховоды выведены на крышу и не имеют сообщения с другими помещениями в здании. Во время пожара распространение дыма и огня в другие помещения по воздуховодам невозможно.

Остальная вентиляция находиться в нерабочем состоянии и каналы вытяжки заглушены (см.фото). Мы ежегодно производим чистку воздуховодов и решеток не рабочей вентиляции от пыли как снаружи, так и внутри.

Вытяжную вентиляцию линий покрывного крашения согласно технологическим требованиям мы чистим 1 раз в месяц от налета красок, пыли и жира, во избежание возникновения случайного возгорания (акт и фото)

Marina Muhhina

TK spetsialist

;