**TAOTLUS**

**TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Kellele**  | **TRANSPORDIAMET**  |
| Registrikood |  70001490 |
| Juriidiline aadress |  Tallinn 10916, Pärnu mnt 463 a |
|  |  |
|  **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi |  LEONHARD WEISS OÜ |
| Registri- või isikukood |  12083348 |
| Juriidiline aadress või elukoht |  VESSE 8, TALLINN |
| Kontaktaadress  |  VILJA 14C, VÕRU  |
| Telefon |  53090199 (AAP ERIK)  |
| E-post |  A.ERIK@LEONHARD-WEISS.COM |
| **1. Esitatavad materjalid:** |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | Dokumenti nimetus(esitatava dokumendi täpne nimetus) | **Dokumendi nr.** |
|  | Vana-Madise kinnistu elektriliitumine, Sarapuu küla, Otepää vald, Valgamaa | LC2011-1 |
|  |       |       |
| **2. Objekti asukoht**  |
| Maakond, vald, küla:  |
| Valgamaa, Otepää vald, Lauküla |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: |
| Ristumised riigiteega * 23135 Väheru-Tagula-Lauküla tee km. 15,22
 |
| Teemaal kulgemine * 23135 Väheru-Tagula-Lauküla tee km. 15,00-15,05; 15,22-15,25; 15,90-16,07
 |
| Riigitee kaitsevööndis* 23135 Väheru-Tagula-Lauküla tee km. 14,97-15,00; 15,05-15,22; 15,25-15,91; 16,07-16,18
* 23130 Laksi-Vastsemõisa-Antsi tee km. 2,86
 |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** |
| Uue keskpinge maakaabelliini rajamine paralleelselt 23135 Väheru-Tagula-Lauküla teega Alates 23130 Laksi-Vastsemõisa-Antsi tee ja 23135 Väheru-Tagula-Lauküla tee ristmikust kuni Kakulaane teeni. Tee kaitsevööndis olemasoleva kilbi taha uue täiendava kilbi paigaldamine. Kaablilõik rustuvalt 23130 Laksi-Vastsemõisa-Antsi teega on kooskõlastatud ja seadustatud projekti IP4886 mahus.  |
|  |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** |
| Puudub tehniliselt ja majanduslikult otstarbekam lahendus.  |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** |
|  |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** |
|        |
| Taotleja | Ees- ja perekonnanimi |  Aap Erik |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | **Allkiri** |  Allkirjastatud digitaalselt |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | 14.01.2025 |