## 374-VK-mahud
Põhiliste tööde loetelu sademeveekanalisatsioonitorustike rajamisel
Jrk | Tööde nimetus | Mõõt- | Kogus | Ühiku | Summa
|  | ühik |  | hind
|  |  |  | ( EUR ) | ( EUR )
Torustike paigaldamise maht sisaldab: katete lõikamist/eemaldamist, kaeve- ja tagasitäite töid, kaeviku toestamist, veetõrjet, liigse pinnase äravedu, ristuvate kommunikatsioonide toestamist, olemasolevatele ristuvatele kaablitele kaitsehülsside paigaldamist, kohaliku pinnase asendmist liivaga, torudele aluse tegemist ja tihendamist, torude ja armatuuri paigaldamist, sõlmede tegemist, katete taastamist kuni alumise asfaldikihini (kõik tööd koos materjali maksumusega)
1 | Tööde läbiviimiseks vajalike seadmete ja materjalide ehitusplatsile toomine, hooldus ja äraviimine pärast tööde lõpetamist. | töö | 1
2 | Torustiku rajamiseks vajaliku trassikoridori ettevalmistamine (võsa, puude, põõsaste, mullavallide, tõkete, aedade jms eemaldamine) | töö | 1
3 | Olemasolevate ristuvate kommunikatsioonide (drenaazitorustikud, kaugküttetorustikud jne) asukoha ning sügavuse selgitamine väljakaevamise teel | töö | 1
4 | Projekteeritud torustike asukoha mahamärkimine | töö | 1
5 | Sademeveekanalisatsionitoru SN8 PP De200 mm paigaldamine | m | 65
6 | Sademeveekanalisatsionitoru SN8 PP De250 mm paigaldamine | m | 250
7 | Sademeveekanalisatsionitoru SN8 PP De315 mm paigaldamine | m | 135
8 | Hülsitoru PE PN10 RC De400 mm paigaldamine kinnisel meetodil | m | 23
9 | Märkelint "sademeveekanalisatsioon" | m | 450
10 | Teleskoopiline sademeveekanalisatsioonikaev PE De560/500 koos malm luugiga 40 T paigaldamine | tk | 11
11 | Teleskoopiline sademevee restkaev De560/500 mm koos KANT malm luugiga 40 T (pallsettepesaga 300l) paigaldamine | tk | 6
12 | Teleskoopiline sademevee restkaev De560/500 mm koos KANT malm luugiga 40 T (külgmise sissevooluga, pallsettepesaga 300l) paigaldamine | tk | 1
13 | Sademeveetorustik väljavoolu kivikindlustuse rajamine | töö | 1
14 | Veetoru PE PN10 De110mm paigaldamine | m | 3
15 | Märkelint "Vesi" paigaldamine | m | 3
16 | Signaaltraat ø min 2,5mm paigaldamine | m | 3
17 | Veetorustiku sõlmede paigaldamine | töö | 1
18 | Veetoru läbipesu ja desinfitseerimine | töö | 1
19 | Isevoolsete torustike survepesu ja videouuring | töö | 1
20 | Ehitatud torustike teostusmõõdistus | töö | 1
21 | Muud tegevused, mis on tarvilikud antud peatükki kuuluvate tööde lõpuleviimiseks (koos materjalidega) | töö | 1
KOKKU
Käibemaks 24%
KOKKU käibemaksuga
Märkused:
1. Maksumus peab sisaldama kõiki töö teostamiseks vajalikke kulutusi (tehnika, transport, tööjõud, maksud jt)
2. Kõik materjalid tuleb transportida, ladustada ja paigaldada vastavalt tootja poolt koostatud juhenditele.
3. Taastada tuleb kõik ehitustööde käigus rikutud katted, enne ehitusööde algust olemas olnud mahus.