**VASTUVÕTU- JA KASUTUSELE VÕTMISE AKT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Peatöövõtja** | | **Moreen OÜ** | | | Kuupäev **19.08.2024.a.** |
| **2. Objekti nimetus ja tööde asukoht:** | | **Jõgeva valla teede pindamised** | | | |
| **2. Komisjon kooseisus:** | | | | | |
| Tellija esindaja Janis Käär, Jõgeva Vallavalitsus | | | | | |
| Argo Annok; Kuremaa Enveko OÜ | | | | | |
| Alltöövõtja esindaja | | | | | |
| Inseneri esindaja Urmas Ilves, FIE | | | | | |
| Töövõtja esindaja Arvi Spelmann , Moreen OÜ | | | | | |
| Juurde kutsutud : | | | | | |
| **3. Komisjon koostas akti alljärgnevas :**  3.1. Ülevaatuseks ja vastuvõtmiseks on esitatud järgmised tööd:  **Jõgeva valla teede pindamised**  **, tööd vastavalt sõlmitud töövõtulepingule nr 2/2024**  3.2. Tööd teostatud **Tehnilise kirjelduse**  järgi.  3.3. Tööde tegemisel on kasutatud Tootjapoolse kvaliteedi tagamise kinnitusega ja Inseneri poolt kontrollitud tooteid ja materjale, vastavustunnistused on täitedokumentatsioonis.  3.4. Tööde alustamine **10.06.2024.a**. Tööde lõpetamine **15.08.2024.a.**  3.5. Garantiiaja algus  **19.08.2024.a.** Garantiiaja lõpp **19.08.2026.a.**  3.6. Tehtud tööd vastavad projektile, standarditele, ehitusnormidele ja -eeskirjadele ning nende tööde vastuvõtu nõuetele. Kaetud tööde aktid, mõõdistused ja kontrollidokumendid on lisatud täitedokumentatsiooni.  3.7. Paikvaatluse käigus käsitletud vaegtööd:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Märkus :** | **Tähtaeg** | **Tähtaeg :** | | Reguleerida Laial tänaval 2 kaevu kattega tasapinda | 02.09.2024 |  | | 5780182 Nava elamu tee korruselamu esine korrastada | 02.09.2024 |  |   3.8. Arvestada alltoodud tähtaegadega garantiitööde teostamisel :   |  | | --- | | **Teostatud tööde garantiiülevaatus toimub mai kuus 2025** | |  | | | | | | |
| ALLKIRJAD  Peatöövõtja või tema volitatud isik  (nimi, allkiri) | Tellija või tema volitatud isik (vajadusel)  (nimi, allkiri) | | Insener või tema volitatud isik  (nimi, allkiri) |  | |
| AKTI LISAD:    Täitedokumentatsioon | | | | | |