|  |
| --- |
|  |
| Merle Lätt Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS merle.latt@hooldekodu.ee Hellenurme küla Elva vald, 67514, Tartumaa  |  | Teie 24.05.2024 nr 12.5-5/24/805-1  |
| Meie 31.05.2024 nr 12.5-5/24/805-2  |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt, Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS Kanepi kodu |  |  |
| **Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS** (isiku-/registrikood **11230884**; elu-/asukoha aadress Hellenurme küla, Elva vald, 67514 Tartumaa; telefon (+372) **56264536**; e-post **info@hooldekodu.ee**) esindaja **Merle Lätt** esitas taotluse olemasoleva terviseohutuse hinnangu muutmiseks seoses kohtade arvu suurendamisega 128 kohalt 135 peale. Kontrolli alus: [x]  rahvatervise seadus § 13 lg 3;[ ]  hinnangu taotlus; [x]  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.[ ]  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Kontrollitakse:[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5[ ]  nõuded toitlustamisele;6,7[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12[x]  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13[x]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8[x]  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9[x]  töötajate tervisetõendid.4,5,10Kontrollitava objekti andmed:Objekti kirjeldus: Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS, Kanepi Kodu (väljaspool kodu üldhooldusteenust osutatav asutus). Objekti aadress: Erastvere/1, Erastvere küla, Kanepi vald, PõlvamaaAmetniku andmed: Janne Nurme, vaneminspektor (keskkonnatervis), 53410225Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 31.05.2024 kell 9:20 kuni 9:40 Kontrolli juures viibis Merle Lätt, juhataja, tel 56264536KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele. [x]  jah - Territoorium on valgustatud, osaliselt piiritletud ja heakorrastatud. [ ]  ei - Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - Hoone sissepääsul pandused. Esimesel korrusel on tagatud ratastooliga liikumise võimalused, kuid korruste vaheliseks liikumiseks võimalused puuduvad, sh puudub lift. [ ]  ei - Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - Esitati dokument: Indikaator MEF OÜ mõõtelabor, valgustustiheduse mõõtmised, aruanne nr 19-331, 28.-29. november 2019 [ ]  ei - Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - Mõõdistusmehed OÜ, Ventilatsioonisüsteemide mõõteprotokoll, mõõteprotokolli number: 24-22, 05.03.2024. Täiendavalt esitati: Mõõdistusmehed OÜ, Ventilatsioonisüsteemide mõõteprotokoll, mõõteprotokolli number: 24-38, 25.03.2024.[ ]  ei - Müratase vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - Mõõdistusmehed OÜ, Tehnosüsteemide poolt tekitava mürataseme mõõtetulemused, müraprotokolli number: 24-25, 05.03.2024. Täiendavad müramõõdistused: Majatehnik OÜ, tehnosüsteemide poolt tekitatava mürataseme mõõtetulemused, töö number 256-24, 23.04.2024. [ ]  ei - Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - Esitati analüüs: OÜ Keskkonnauuringute Keskus, analüüsiakt TA22003526, 07.10.2022. [ ]  ei - Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah - [ ]  ei - Ruumid asuvad 1-2 korruselises hoones. Magamistoad on maksimaalselt 3-kohalised. Hinnangu raames kontrolliti magamistubasid: 1. nr 203 (II osakond, 1-kohaline, ruumi pindala 10,6 m2);
2. nr 211 (II osakond, 1-kohaline, ruumi pindala 9,7 m2);
3. nr 130 (I osakond, 3-kohaline, ruumi pindala 22,2 m2);
4. nr 235 (III osakond, 3-kohaline, ruumi pindala 20,7 m2);
5. nr 269 (V osakond, 2-kohaline, ruumi pindala 13,0 m2);
6. nr 279 (V osakond, 2-kohaline, ruumi pindala 12,0 m2).

Ruumid olid vastavalt sisustatud. Valamute, tualettruumide ja duširuumide arv piisav.Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Ei kontrollitud.Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah - [ ]  ei - Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Märkused/taotlused: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Lõppjäreldus:[x]  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud. [ ]  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

|  |  |
| --- | --- |
| (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) |
| Janne Nurmevaneminspektor (keskkonnatervis) | Merle LättTaotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) |

 |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)