Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn

Tel 794 3500, e-post [info@terviseamet.ee](mailto:kesk@terviseamet.ee)

**MENETLUSTOIMINGU PROTOKOLLI NR LISA:** **12.2-1/24/394-1 VEEVÄRGI LÄBIVAATUS**

|  |  |
| --- | --- |
| **VEEVÄRGI LÄBIVAATUSE KÄIGUS TUVASTATUD ASJAOLUD:** | |
| 1. **VEEVÄRGI ANDMED:** | |
| * 1. Veevärgi nimetus, asukoht või tegevuspiirkond (vald, asula, linnaosa/piirkond):   **Himma küla veevärk, Himma küla, Põlva vald, Põlva maakond** | |
| * 1. Veevärk kasutab järgmisi veeallikaid (nimi ja/või katastri nr):   **Himma küla puurkaev, kat nr 11166** | |
| * 1. Ühisveevärgile on kinnitatud arengukava:   jah  ei  Määruse nr: **2-3/429**  Kuupäev: **10.10.2023** | Märkused/lisa info:  **Põlva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2024-2035** |
| * 1. Volikogu otsusega on ühisveevärgile kinnitatud tegevuspiirkond:   jah  ei | Märkused/lisa info:  .............................................................................................................................................................. |
| * 1. Veevärgi torustik on ehitatud:   tupikutena  ringsüsteemina  segasüsteemina | Märkused/lisa info:  .............................................................................................................................................................. |
| * 1. Püsitarbijate arv: **80**   Juhutarbijate arv: .................... | Märkused/lisa info:  .............................................................................................................................................................. |
| * 1. Toodetava joogivee maht:   **4,9 m3/ööpäevas** | Märkused/lisa info:  .............................................................................................................................................................. |
| * 1. Kas veevärgis on esinenud üle 24 h kestnud avariisid:   jah  ei | Märkused/lisa info:  .............................................................................................................................................................. |
| * 1. Terviseametit on teavitatud veevärgis viimase 12 kuu jooksul toimunud avariidest:   jah  ei  avariisid pole toimunud | Märkused/lisa info:  ............................................................................................................................................................................................................................................. |
| * 1. Veevärgis on joogivee reservuaar (mahuti)   jah  ei  Maht: **3 m3**  Joogivee reservuaar (mahuti) on tehniliselt korras ja puhas:  jah  ei | Märkused/lisa info:  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **JOOGIVEE KVALITEET:** | |
| * 1. Joogivee kontrolli kava aastateks on olemas:   jah  ei  Joogivee kontrolli kava on kooskõlastatud Terviseametiga:  jah  ei | Märkused/lisa info:  **Joogivee kontrolli kava aastateks 2023-2027** |
| * 1. Veeproovid on võetud vastavalt joogivee kontrolli kavale:   Tavakontrolli korras:  jah  ei  Süvakontrolli korras:  jah  ei | Märkused/lisa info:  ............................................................................................................................................................................................................................................. |
| * 1. Proovid on võetud atesteeritud proovivõtja poolt:   jah  ei | Märkused/lisa info:  .............................................................................................................................................................. |
| * 1. Analüüsid on tehtud akrediteeritud laboris:   jah  ei | Märkused/lisa info:  .............................................................................................................................................................. |
| * 1. Joogivee mikrobioloogilised näitajad vastavad nõuetele:   jah  ei | Mittevastavuse leidmise koht, mittevastavad näitajad ja väärtused:  ..............................................................................................................................................................  Proovivõtu kuupäev: .............................................  Katseprotokolli nr: ............................................. |
| * 1. Joogivee keemilised kvaliteedinäitajad vastavad nõuetele:   jah  ei | Mittevastavuse leidmise koht, mittevastavad näitajad ja väärtused:  ..............................................................................................................................................................  Proovivõtu kuupäev: .............................................  Katseprotokolli nr: ............................................. |
| * 1. Joogivee indikaatornäitajad vastavad nõuetele:   jah  ei | Mittevastavuse leidmise koht, mittevastavad näitajad ja väärtused:  ..............................................................................................................................................................  Proovivõtu kuupäev: .............................................  Katseprotokolli nr: ............................................. |
| * 1. Joogivee radioloogilised näitajad vastavad nõuetele:   jah  ei  ei ole vaja seirata | Mittevastavuse leidmise kohad, näitaja, väärtus:  ..............................................................................................................................................................  Proovivõtu kuupäev: .............................................  Katseprotokolli nr: ............................................. |
| * 1. Terviseametit on teavitatud joogivee nõuetele mittevastavusest:   jah  ei  joogivesi vastab nõuetele | Märkused/lisa info:  .............................................................................................................................................................. |
| * 1. Joogivee käitleja on tarbijaid teavitanud joogivee nõuetele mittevastavusest:   jah  ei  joogivesi vastab nõuetele | Märkused/lisa info:  .............................................................................................................................................................. |
| * 1. Abinõud tagavad joogivee kvaliteedinõuetele täieliku vastavuse:   jah  ei | Märkused/lisa info:  **Raua- ja mangaaniärastus filtersüsteem VTR 350** |

|  |
| --- |
| **Täiendavad märkused:**  Mikrobioloogilised ja indikaatornäitajad võetud 06.02.2024 katseprotokoll TA24000440. Keemilised kvaliteedinäitajad võetakse joogivee kontrollikava kohaselt aastatel 2027 ja 2030 (PAH-id).  On olemas desinfitseerimise valmidus NaOCl doseerimiseks.  Membraanhüdrofoor 200 l. |

|  |
| --- |
| **Ametnik:** Iris Lints, *allkirjastatud digitaalselt*  (nimi, allkiri) |