**Joogivee kontrolli kava aastateks 2025–2029**

Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61

Joogivee käitleja: AS Viimsi Vesi

Ühisveevärk, asukoht: Viimsi vald – ühendatud veevärk

Käideldava vee kogus ööpäevas 3700 m3. Tarbijate arv: ca 20 000

Proovivõtukohad (asukoht):

1. Pargi Lasteaed, Pargi tee 3, Viimsi alevik

2. Karulaugu Lasteaed, Randvere tee 18, Haabneeme alevik

3. Leppneeme Lasteaed, Leppniidu tee 1, Leppneeme küla

4. Randvere Lasteaed, Kibuvitsa tee 1, Randvere küla

5. Püünsi Kool, Kooli tee 33, Püünsi küla

6. Viimsi aiakeskus (end. Miiduranna lillepood), Muuli tee 8, Miiduranna küla

7. Viimsi veepuhastusjaam (reservuaaridest väljuv vesi), Paelille tee 1, Lubja küla

Uuritavad kvaliteedinäitajad proovivõtukohtade kaupa on toodud kolmel lisalehel.

Kooskõlastatud…………………………….…talitus………………………..……osakond

“\_\_\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024.a. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kooskõlastaja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nimi, ametikoht)

Allkiri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kontrollikava 2020 – 2024 a** |  |  |
| **Tavakontroll** |  |  |
| **Proovivõtukoht (nimetus, aadress)** | **Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta)** | **Kokku proove 4 aasta jooksul** |
| Pargi Lasteaed, Pargi tee 3, Viimsi alevik | Mai (2025-2029) | 4 |
|  | August (2025-2029) | 4 |
|  | Oktoober (2025-2029) | 4 |
| Karulaugu Lasteaed, Randvere tee 18, Haabneeme | Veebruar (2025-2029) | 4 |
|  | August (2025-2029) | 4 |
|  | Oktoober (2025-2029) | 4 |
| Leppneeme Lasteaed, Leppniidu tee 1, Leppniidu küla | Veebruar (2025-2029) | 4 |
|  | Mai (2025-2029) | 4 |
|  | August (2025-2029) | 4 |
|  | Oktoober (2025-2029) | 4 |
| Randvere Lasteaed, Kibuvitsa tee 1, Randvere küla | Veebruar (2025-2029) | 4 |
|  | Mai (2025-2029) | 4 |
|  | August (2025-2029) | 4 |
|  | Oktoober (2025-2029) | 4 |
| Püünsi Kool, Kooli tee 33, Püünsi küla | Veebruar (2025-2024) | 4 |
|  | August (2025-2029) | 4 |
|  | Oktoober (2025-2029) | 4 |
| Laanelinnu Maja | Veebruar (2025-2024) | 4 |
|  | Mai (2025-2029) | 4 |
|  | August (2025-2029) | 4 |
|  | Oktoober (2025-2029) | 4 |
| Viimsi aiakeskus, Muuli tee 8, Miiduranna küla | Veebruar (2025-2029) | 4 |
|  | Mai (2025-2029) | 4 |
|  | August (2025-2029) | 4 |
|  | Oktoober (2025-2029) | 4 |
| Viimsi veepuhastusjaam, Paelille tee 1, Lubja küla | Veebruar (2025-2029) | 4 |
|  | Mai (2025-2029) | 4 |
|  | August (2025-2029) | 4 |
|  | Oktoober (2025-2029) | 4 |
|  |  |  |
| **Näitajad** |  |  |
| Ammoonium |  |  |
| Värvus |  |  |
| Elektrijuhtivus |  |  |
| pH |  |  |
| Lõhn |  |  |
| Maitse |  |  |
| Hägusus |  |  |
| Escherichia coli |  |  |
| Coli-laadsed bakterid |  |  |
|  |  |  |
| **Süvakontroll** |  |  |
| **Proovivõtukoht (nimetus, aadress)** | **Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta)** | **Kokku proove 4 aasta jooksul** |
| Pargi Lasteaed, Pargi tee 3, Viimsi alevik | Mai (2025-2029) | 1 |
|  |  |  |
| Püünsi Kool, Kooli tee 33, Püünsi küla | Mai (2025-2029) | 1 |
| (Pakuks asemele Laanelinnu Maja või Leppneeme Lasteaed) |  |  |
| **Näitajad** |  |  |
| ***I Mikrobioloogilised näitajad*** |  |  |
| Escherichia coli |  |  |
| Enterokokid |  |  |
| Kolooniate arv 22°C |  |  |
| Coli-laadsed bakterid |  |  |
| ***II Keemilised näitajad*** |  |  |
| Antimon |  |  |
| Arseen |  |  |
| Benseen |  |  |
| Benso(a)püreen |  |  |
| Boor |  |  |
| Bromaat |  |  |
| 1,2 dikloroetaan |  |  |
| Elavhõbe |  |  |
| Fluoriid |  |  |
| Kaadmium |  |  |
| Kroom |  |  |
| Nikkel |  |  |
| Nitraat |  |  |
| Nitrit |  |  |
| Plii |  |  |
| Seleen |  |  |
| Tsüaniidid |  |  |
| Vask |  |  |
| ***III Indikaatorid joogivees*** |  |  |
| Alumiinium |  |  |
| Ammoonium |  |  |
| Elektrijuhtivus |  |  |
| Kloriid |  |  |
| Mangaan |  |  |
| Naatrium |  |  |
| Oksüdeeritavus |  |  |
| Raud |  |  |
| Sulfaat |  |  |
| pH |  |  |
| Hägusus |  |  |
| Maitse |  |  |
| Värvus |  |  |
| Lõhn |  |  |
| ***IV Radioloogilised näitajad:*** |  |  |
| Efektiivdoos |  | 1 kord 10 a. jooksul |
| Pk. 23886- 0,090 mS/a (17.02.2015) |  |  |
| Pk. 23887- 0,434 mS/a (17.02.2015) |  |  |
| Pk. 25686- 0,481 mS/a (17.02.2015) |  |  |
| Pk. 25687- 0,128 mS/a (17.02.2015) |  |  |
| Pk. 25688- 0,441 mS/a (17.02.2015) |  |  |
| Pk. 25689- 0,104 mS/a (17.02.2015) |  |  |
| Pk. 25690- 0,467 mS/a (17.02.2015) |  |  |
| Pk. 25691- 0,248 mS/a (17.02.2015) |  |  |
| Pk. 25692- 0,531 mS/a (17.02.2015) |  |  |
| Pk. 160 - 0,379 mS/a (03.04.2024) |  |  |
| PK. 55499 - |  |  |
|  |  |  |
| Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta Sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr. 61 nõuetele, olen kohustatud: | | |
| 1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi |  |  |
| 2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset järelevalveasutust (Terviseameti Põhja regionaalosakond, tel nr 794 3500, e-mail: kesk@terviseamet.ee) | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Koostas (amet, nimi, allkiri): Raavo Vask, tootmisjuht | | |
| ..... ......... 2024.a. |  |  |
|  |  |  |
| /allkirjastatud digitaalselt/ |  |  |