**TAOTLUS**

**TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | | | |
| Registrikood | | | 70001490 | | |
| Juriidiline aadress | | | Tallinn 11413, Valge 4 | | |
|  | | |  | | |
| **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | | | Hepta Group Energy OÜ | | |
| Registri- või isikukood | | | 12502103 | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | | Teaduspargi tn 6/1, Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 12618 | | |
| Kontaktaadress | | | Teaduspargi tn 6/1, Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 12618 | | |
| Telefon | | | 53046046 | | |
| E-post | | | Sander.kulp@hepta.ee | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** |
| Elektritööprojekt | | Orissaare alajaama Pöide fiidri rekonstrueerimine | | | | IP7145 |
| **2. Objekti asukoht** ( | | | | | | |
| Maakond, vald, küla: Saare maakond, Saare vald, Alliklahe küla  Saare maakond, Saare vald, Jõe küla | | | | | | |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: | | | | | | |
| Ristumised riigiteega nr 21155 km 5,92; km 6,05 | | | | | | |
| Ristumised riigiteega nr 21132 km 26,83; km 32,66 õhuliin olevas koridoris, tagatud min 7,0m sõidutee pinnast | | | | | | |
| Kulgemine riigitee teemaal nr 21155 km 3,22-3,30; km 3,46-3,69; km 3,72-4,29; km 4,40-5,12 | | | | | | |
| Kulgemine riigitee nr 21155 kaitsevööndis km 2,84-3,22; km 3,30-3,46; km 3,69-3,72; km 4,29-4,40; km 5,12-5,92; km 5,92-6,05 | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | |
| **Orissaare alajaama Pöide fiidri rekonstrueerimine** | | | | | | |
| 2026 | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | |
| **Maaomanikud, kes varasemalt projekti kooskõlastasid, keeldusid notarisse tulemast ja ei lubanud nüüd mingil juhul uut elektrikaablit enda kinnistule.** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** | | | | | | |
| Nr. 7.1-2/25/5036-2 | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Taotleja | | | Ees- ja perekonnanimi | | Sander Kulp | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | **Allkiri** | | Allkiri digitaalne | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | | 11.12.2025 | | | |