Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10614

Tel. 7943500, e-post info@terviseamet.ee

**OBJEKTI VASTAVUSE KONTROLLAKT**

**Nr 9.3-2/24/3863-2**

(asja nr. DELTAs)

**Kontrolli alus:** rahvatervise seadus § 13 lg 3.

[x]  hinnangu taotlus;

**[ ]**  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus ...........................................................................................

 (taotluse täpsustus)

[ ]  ..............................................................................................................................................................

(muu taotlus)

**Taotluse esitaja andmed:**

**Nimi**: Mesimummi Lastehoid OÜ

**Isikukood/registrikood:** 12940100

**Elukoht/asukoht:** Harju maakond, Rae vald, Rae küla, Väike-Rae tee 1-4, 75310

**Telefon:** +372 5635 4402 **e-post:** janika.mesila@gmail.com, janika@mesimummilastehoid.ee

**Esindaja:** Janika Mesila, juhatuse liige

(esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

**Kontrollitakse:**

[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus[[1]](#footnote-1),2,3,9,10

[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule1,2,3,9,10

[ ]  nõuded toitlustamisele4,5,910

[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused1,2,3,9,10

[x]  ventilatsiooni mõõtmistulemused1,3,9,10

[x]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused6

[x]  joogivee analüüsi tulemus7,9,10

[x]  töötajate tervisetõendid8,9,10

[x]  hoone kasutusluba

[x]  üürileping

[x]  päevakava

[x]  Lisa 1. Koolieelse lasteasutuse keskkonna ohutuse ja turvalisuse hindamiskriteeriumid

 (muu kontrolliese)

**Kontrollitava objekti andmed:**

**Objekt:** Mesimummi lastehoid asub äri- ja kortermaja 1. korrusel aadressil Harju maakond, Rae vald, Järveküla, Sõnajala tee 1/2 – 35.

 (kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

**Objekti aadress:** Sõnajala tee 1/2- 35, Järveküla, Rae vald, Harjumaa

(ehitise/ruumi aadress)

**Ametnik:** Terviseameti Põhja regionaalosakonna inspektor Liset Noor, +372 5870 3324, liset.noor@terviseamet.ee

(kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)

**Kontrolli kuupäev/kellaaeg:** 24.05.2024 a. kell 11:00 kuni 11:42

**Kontrolli juures viibis:** Janika Mesila, Mesimummi Lastehoid OÜ juhatuse liige, +372 5635 4402, janika.mesila@gmail.com, janika@mesimummilastehoid.ee

 (esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

**KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:**

Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Õue tegevused viiakse läbi Sõnajala lasteaia hoovis, mis asub Mesimummi lasteaia vahetus läheduses ja on piiratud aiaga. Sõnajala lasteaeda jalutatakse mööda kergliiklusteed kasutades laste turvalisust tagavat laste jalutsrihma. Sõnajala lasteaia hoovis on kindel ala, kus Mesimummi lastehoiu lapsed saavad olla. Antud alal on mänguasjade lukustamist võimaldav varjualune ning mängimisala koos liivaga. Võimalus on vajadusel kasutada Sõnajala lasteaias asuvat tualettruumi.

Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Ehitisregistri andmetel on hoone seisund „olemas“ ning ehitise nimetus „äri- ja kortermaja“.

Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Esitatud on 21.05.2024 ettevõtte AS ELRATO valgustustiheduse mõõtmise aruanne nr 313.

Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Esitatud on 23.05.2024 ettevõtte Viento Air OÜ ventilatsioonisüsteemide mõõteprotokoll, töö number 24288.

Müratase vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Esitatud on 23.05.2024 ettevõtte Viento Air OÜ tehnosüsteemide poolt tekitatava mürataseme mõõteprotokoll, töö number 24289.

Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Esitatud on OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse 02.05.2023 analüüsiakt EE23001103 ja EE23001103.

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Mängu- ja magamisruumi pindala on 83,7 m2, millest 13,7 m2 on kaetud mööbliga (vaba põrandapind 70 m2). Mängu- ja magamisruumis olevad aknad on kaetud pimendavate voldikruloodega. Aknad võimaldavad tuulutamist. Elektripistikupesade lapsekindlad kaitsmed on soetud ning paigaldatakse esimesel võimalusel. Mänguasja kappidele on paigaldatud nurkade kaitsmed. On olemas käte pesemiseks ühekordsed paberrätikud ning seep. Põrandapind on soe. Lastehoius oli kontrolli hetkel kohapeal olemas 10 voodit, puuduolevad voodikohad soetatakse juurde enne teenuse osutamisega alustamist. Voodipesu vahetatakse iga kahe nädala tagant. Puhastus- ja desinfitseerimisvahendid asuvad lukustatud ruumis. Lapsehoiuteenust pakutakse lastele vanuses 1,5 kuni 3 aastat.

Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Lastele on päevakava kohaselt kell 8:30 hommikusöök, kell 10:30 vitamiiniamps, kell 12:30 lõunasöök ja 15:30 õhtuoode. Toit tuuakse lastehoidu Järveküla lasteaiast.

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Esitatud on kolm nõuetele vastavat tervisetõendit. Lastehoius hakkab tööle kolm õpetajat.

***Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid:*** *mõõdulint; Laserkaugusmõõtur Hecht, tüüp 2006, seerianumber 201806555 (T700-00000501). Metrosert AS kalibreerimistunnistus nr ATLL-23/0221. Kalibreeritud 25.01.2023.*

 (vahendi nimetus, mark, seerianumber)

**Märkused/taotlused:**

Mesimummi Lastehoid OÜ taotleb teenuse osutamist korraga viieteistkümnele lapsele koos kolme õpetajaga. Ameti hinnangul vastavad ruumid planeeritud isikute arvu osas tervisekaitsenõuetele.

Kontrolli hetkel puudus lapsehoiuteenuse ruumidest köögimööbel. Köögimööbli pindala on arvestatud meilile liset.noor@terviseamet.ee saadetud joonise põhiselt.

[x]  **Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.**

[ ]  **Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.**

**Ametnik:** Liset Noor, (allkirjastatud digitaalselt)

 (nimi, allkiri)

**Taotluse esitaja / esindaja1:** Janika Mesila, (allkirjastatud digitaalselt)

 (nimi, allkiri)

1 käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames.

1. sotsiaalministri 20.07.2007. a määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“

2 sotsiaalministri 12.03.2007 a. määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“

3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015. a määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”

4 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

5 sotsiaalministri 14.11.2002. a määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“

6 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

7 sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“;

8 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus

9 sotsiaalministri 09.01.2001. a määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“

10 sotsiaalministri 03.04.2002 nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“ [↑](#footnote-ref-1)